## 1月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年01月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.81 | 0.98 | 0.06 | 5.58 | 563488
2日 | 13.49 | 0.99 | 0.06 | 10.75 | 541920
3日 | 14.2 | 1.06 | 0.06 | 14.9392 | 536448
4日 | 15.97 | 0.99 | 0.06 | 10.7725 | 541504
5日 | 16.71 | 1.25 | 0.07 | 10.6412 | 531168
6日 | 17.21 | 1.3 | 0.07 | 11.5992 | 509216
7日 | 17.93 | 0.82 | 0.06 | 11.6067 | 474816
8日 | 16.93 | 0.64 | 0.06 | 11.31 | 491264
9日 | 16.91 | 1.08 | 0.06 | 11.63 | 526080
10日 | 15.5288 | 0.80667 | 0.084166 | 9.9904 | 480384
11日 | 13.1683 | 0.93 | 0.12 | 10.46 | 511712
12日 | 17.61 | 1.56 | 0.08 | 9.82 | 516800
13日 | 22.55 | 1.37 | 0.07 | 9.98 | 515840
14日 | 20.97 | 0.8 | 0.09 | 10.46 | 516576
15日 | 22.06 | 0.8 | 0.07 | 10.26 | 519904
16日 | 20.23 | 0.69 | 0.09 | 10.17 | 517344
17日 | 18.69 | 0.76 | 0.09 | 11.4267 | 444384
18日 | 28.81 | 1.18 | 0.11 | 9.9 | 401472
19日 | 17.0146 | 1.74 | 0.11 | 8.3262 | 401248
20日 | 21.2 | 1.19 | 0.08 | 8.82 | 495072
21日 | 17.82 | 0.88 | 0.07 | 9.05 | 499744
22日 | 18.66 | 0.91 | 0.09 | 9.76 | 504416
23日 | 18.63 | 0.87 | 0.08 | 9.86 | 498080
24日 | 23.33 | 1.92 | 0.08 | 11.25 | 472000
25日 | 18.37 | 1.36 | 0.07 | 12.07 | 482816
26日 | 21.62 | 1.39 | 0.12 | 12.64 | 511872
27日 | 33.11 | 1.27 | 0.16 | 12.42 | 507200
28日 | 23.32 | 1.36 | 0.11 | 11.39 | 501632
29日 | 24.18 | 2.12 | 0.095416 | 11.5371 | 510784
30日 | 24.19 | 1.35 | 0.062916 | 11.54 | 484416
31日 | 26.43 | 1.21 | 0.11 | 10.82 | 506720

## 2月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年02月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 24.93 | 0.95 | 0.11 | 11.38 | 503648
2日 | 23.51 | 0.81 | 0.11 | 10.98 | 505984
3日 | 22.74 | 0.81 | 0.1 | 11.4108 | 520160
4日 | 24.37 | 0.78 | 0.09 | 11.02 | 515680
5日 | 24.2 | 0.82 | 0.09 | 11.01 | 518528
6日 | 23.81 | 0.89292 | 0.09 | 11.8417 | 490048
7日 | 23.91 | 0.89 | 0.1 | 8.93 | 482176
8日 | 24.55 | 0.88 | 0.1 | 10.17 | 493952
9日 | 24.78 | 0.92 | 0.1 | 11.27 | 496960
10日 | 24.18 | 0.93 | 0.1 | 12.0787 | 503040
11日 | 24.11 | 0.96 | 0.1 | 9.14 | 503296
12日 | 25.52 | 1.09 | 0.1 | 9.67 | 524896
13日 | 24.78 | 1.16 | 0.1 | 9.94 | 531616
14日 | 25.68 | 1.22 | 0.1 | 10.29 | 528128
15日 | 27.03 | 1.37 | 0.11 | 9.97 | 534016
16日 | 26.59 | 1.33 | 0.1 | 9.98 | 519264
17日 | 26.41 | 1.27 | 0.1 | 9.63 | 543264
18日 | 25.92 | 1.19 | 0.1 | 9.45 | 551488
19日 | 19.03 | 0.93 | 0.1 | 9.28 | 535936
20日 | 16.53 | 1.32 | 0.1 | 10.15 | 542912
21日 | 15.96 | 1.39 | 0.1 | 10.35 | 545056
22日 | 15.05 | 1.01 | 0.11 | 8.92 | 541216
23日 | 22.84 | 1.23 | 0.11 | 9.66 | 562752
24日 | 22.29 | 1.04 | 0.08375 | 9.22 | 552096
25日 | 24.22 | 1.39 | 0.13 | 10.06 | 535008
26日 | 26.24 | 1.5 | 0.13 | 10.82 | 529280
27日 | 17.3175 | 1.71 | 0.15 | 11.89 | 504384
28日 | 15.54 | 1.55 | 0.13 | 11.4 | 516928

## 3月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年03月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.44 | 1.37 | 0.13 | 11.84 | 518144
2日 | 17.83 | 1.32 | 0.12 | 11.82 | 525952
3日 | 18 | 1.15 | 0.11 | 11.29 | 534432
4日 | 17.54 | 1.22 | 0.11 | 11.58 | 529504
5日 | 18.02 | 1.09 | 0.11 | 11.52 | 533632
6日 | 19.98 | 1.24 | 0.13 | 10.87 | 527264
7日 | 19.56 | 1.08 | 0.12 | 10.94 | 543776
8日 | 17.9 | 1.1 | 0.123 | 11.04 | 561984
9日 | 17 | 1.02 | 0.117 | 10.57 | 573344
10日 | 16.1 | 0.91 | 0.118 | 9.76 | 753952
11日 | 19.4 | 1.3 | 0.126 | 10.91 | 542080
12日 | 21.6292 | 1.2817 | 0.13075 | 11.3187 | 478176
13日 | 23.4 | 1.21 | 0.122 | 9.42 | 427328
14日 | 23.2 | 1.26 | 0.121 | 9.91 | 508128
15日 | 22.4 | 1.28 | 0.12 | 11.22 | 531360
16日 | 22.8 | 1.38 | 0.12 | 11.43 | 535936
17日 | 23.3 | 1.41 | 0.121 | 9.5242 | 542912
18日 | 24.1 | 1.4 | 0.123 | 9.08 | 533984
19日 | 24.5 | 1.49 | 0.123 | 11.7 | 534400
20日 | 22.5 | 1.46 | 0.157 | 11.39 | 537248
21日 | 22.2 | 2.02 | 0.12 | 10.94 | 544704
22日 | 23.8 | 1.19 | 0.152 | 10.24 | 546528
23日 | 18.1 | 0.81 | 0.116 | 9.66 | 539744
24日 | 18.1 | 0.85 | 0.116 | 10.15 | 559328
25日 | 24.9 | 1.39 | 0.099902 | 10.6621 | 555744
26日 | 21 | 0.87 | 0.083 | 10.62 | 541312
27日 | 29.1 | 0.88 | 0.085 | 10.47 | 520032
28日 | 24.3 | 1.02 | 0.086 | 9.8854 | 533856
29日 | 19.2583 | 1.06 | 0.080659 | 9.2879 | 537376
30日 | 19.9 | 0.78 | 0.053 | 10.68 | 543360
31日 | 20.2 | 0.94 | 0.054 | 10.52 | 528672

## 4月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年04月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 21.5 | 0.9 | 0.053 | 11.02 | 544512
2日 | 19.5 | 0.82 | 0.055 | 10.58 | 526528
3日 | 19 | 0.83 | 0.074 | 10.6 | 515392
4日 | 17.1 | 0.77 | 0.076 | 10.17 | 529632
5日 | 8.1 | 0.8 | 0.086 | 10.24 | 528512
6日 | 9.5 | 0.73 | 0.07875 | 10.31 | 528544
7日 | 9.1 | 0.75 | 0.095 | 9.67 | 530240
8日 | 10.2 | 0.89 | 0.112 | 10.18 | 526784
9日 | 11.13 | 1.12 | 0.1 | 7.95 | 832339.34
10日 | 11.1 | 1.42 | 0.101 | 10.905 | 527776
11日 | 10.3 | 0.92 | 0.108 | 10.4471 | 536704
12日 | 19.4 | 1.08 | 0.10265 | 11.17 | 551040
13日 | 11.1 | 0.39 | 0.067 | 10.86 | 564352
14日 | 11.4 | 0.58 | 0.071 | 10.88 | 569472
15日 | 14.9 | 0.71 | 0.078 | 11.21 | 547520
16日 | 15.2 | 1.1804 | 0.08 | 11.2 | 536096
17日 | 28.3 | 0.88 | 0.067 | 11.46 | 509280
18日 | 19.7 | 1.24 | 0.099 | 10.91 | 508160
19日 | 18.5 | 1.04 | 0.067 | 10.42 | 555040
20日 | 17.2 | 0.3 | 0.059 | 9.96 | 535712
21日 | 17.5 | 0.36 | 0.061 | 10.31 | 557792
22日 | 21.1 | 1.95 | 0.091 | 10.7342 | 549664
23日 | 19.6 | 1.3 | 0.082 | 9.4437 | 541856
24日 | 19.2 | 1.21 | 0.08 | 12.83 | 528960
25日 | 19.2 | 1.21 | 0.074 | 8.95 | 541536
26日 | 20.3 | 0.92 | 0.09 | 8.59 | 546752
27日 | 19.5 | 0.53 | 0.072 | 8.92 | 550432
28日 | 15.9 | 0.45 | 0.082 | 8.57 | 549024
29日 | 22.8 | 0.82 | 0.091 | 9.8983 | 530944
30日 | 20.9 | 0.85 | 0.094 | 9.15 | 528224

## 5月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年05月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 20.7 | 0.96 | 0.132 | 9.8227 | 541568
2日 | 25.4 | 0.95 | 0.104 | 9.11 | 484576
3日 | 15.5 | 0.59 | 0.1 | 9.45 | 509472
4日 | 14.8 | 0.76 | 0.117 | 8.88 | 522496
5日 | 15.3 | 0.5 | 0.11 | 8.06 | 557184
6日 | 17.5 | 0.76 | 0.118 | 8.25 | 557600
7日 | 14.5 | 0.91625 | 0.119 | 8.61 | 536928
8日 | 14.4 | 0.7 | 0.118 | 9.34 | 526240
9日 | 13.5 | 1.13 | 0.114 | 8.8 | 542432
10日 | 15.8 | 1.66 | 0.117 | 8.5887 | 535424
11日 | 16 | 1.78 | 0.106 | 9.26 | 523520
12日 | 15.5 | 1.66 | 0.1 | 9.19 | 511328
13日 | 16.8 | 1.89 | 0.098 | 9.32 | 511584
14日 | 16.4 | 1.94 | 0.08859 | 9.88 | 502816
15日 | 15.9 | 2.04 | 0.11754 | 9.67 | 517024
16日 | 13.8 | 2 | 0.081 | 9.01 | 508608
17日 | 15.2 | 1.93 | 0.082 | 9.33 | 509728
18日 | 14 | 0.77 | 0.072 | 9.16 | 521856
19日 | 15 | 1.28 | 0.074 | 9.4 | 512640
20日 | 17.5 | 2.29 | 0.078354 | 9.3519 | 488032
21日 | 19.3 | 2.56 | 0.106 | 8.8 | 500992
22日 | 16.2 | 1.17 | 0.095 | 10.1292 | 497408
23日 | 13.8 | 0.68 | 0.072 | 5.18 | 501280
24日 | 13.3 | 0.36 | 0.07 | 6.55 | 491936
25日 | 14.3 | 0.66 | 0.078 | 8.11 | 482464
26日 | 13.8 | 0.5 | 0.069 | 8.18 | 488768
27日 | 13.3792 | 0.62708 | 0.087083 | 7.3208 | 469376
28日 | 13.9 | 1.0437 | 0.098 | 4.98 | 502656
29日 | 13.5 | 1.97 | 0.065 | 4.95 | 518304
30日 | 15.8 | 1.29 | 0.088 | 5.82 | 513888
31日 | 18.4833 | 1.49 | 0.092 | 5.71 | 502816

## 6月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年06月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 17 | 1.06 | 0.092 | 4.56 | 503936
2日 | 17 | 0.98 | 0.084 | 4.82 | 505248
3日 | 18 | 1.31 | 0.102 | 4.0354 | 504224
4日 | 17.9 | 1.51 | 0.104 | 5.1 | 500640
5日 | 16 | 0.76 | 0.091 | 11.3 | 495744
6日 | 16.7 | 1.03 | 0.096 | 10.73 | 498688
7日 | 17.3 | 1.0196 | 0.072 | 11.03 | 508448
8日 | 18.7 | 1.16 | 0.076 | 10.95 | 504800
9日 | 18.4 | 1.15 | 0.076 | 10.54 | 498400
10日 | 19.3 | 1.19 | 0.086 | 10.41 | 490016
11日 | 17.4 | 0.9 | 0.082 | 9.58 | 505056
12日 | 18 | 1.38 | 0.082 | 6.4 | 508800
13日 | 28.2 | 2.03 | 0.12442 | 6.75 | 519936
14日 | 18.6 | 1.45 | 0.077 | 6.8 | 518624
15日 | 17.9 | 1.74 | 0.075 | 9.2575 | 514112
16日 | 18 | 2.04 | 0.084 | 8.97 | 501952
17日 | 19 | 2.38 | 0.081 | 9.1 | 497664
18日 | 19.2 | 0.88 | 0.074 | 9 | 465920
19日 | 19 | 0.66 | 0.088 | 9.12 | 483712
20日 | 19.6 | 1.08 | 0.1 | 9.41 | 505600
21日 | 17.5 | 1.11 | 0.113 | 9.75 | 505472
22日 | 12.1 | 0.97 | 0.118 | 9.74 | 498624
23日 | 11.8 | 0.88 | 0.121 | 9.52 | 491072
24日 | 11.1 | 0.61 | 0.122 | 9.29 | 497728
25日 | 12.9 | 0.22 | 0.131 | 9.52 | 496832
26日 | 22.4 | 0.37 | 0.142 | 9.02 | 496512
27日 | 21.8 | 0.42 | 0.155 | 9 | 490560
28日 | 19.5 | 0.76 | 0.15 | 9.48 | 490944
29日 | 20.4 | 1.04 | 0.132 | 10.47 | 500288
30日 | 20.1 | 0.85 | 0.123 | 10.29 | 500672

## 7月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年07月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.9 | 0.68 | 0.12 | 10.19 | 501248
2日 | 19.4 | 1.12 | 0.131 | 10.51 | 493440
3日 | 19.2 | 1.03 | 0.133 | 10.16 | 505408
4日 | 18.5 | 0.77 | 0.133 | 10.62 | 508160
5日 | 18.8 | 0.06 | 0.143 | 11.1 | 498944
6日 | 19 | 1.11 | 0.15 | 10.64 | 509696
7日 | 18.9 | 1.04 | 0.156 | 10.71 | 509504
8日 | 19.6 | 1.07 | 0.158 | 11.21 | 497856
9日 | 19.6 | 0.98 | 0.166 | 10.71 | 495616
10日 | 20.5958 | 1.0971 | 0.08 | 6.76 | 505408
11日 | 23.4 | 0.51 | 0.154 | 10.63 | 500672
12日 | 23.3 | 0.71 | 0.154 | 11.1 | 506944
13日 | 22.3 | 1.59 | 0.167 | 10.98 | 503872
14日 | 19.6333 | 1.66 | 0.159 | 10.83 | 498688
15日 | 18.8 | 0.52 | 0.117 | 7.71 | 482688
16日 | 23.3 | 0.82 | 0.119 | 5.05 | 471616
17日 | 23 | 1.15 | 0.12 | 4.36 | 501760
18日 | 22.6 | 1.26 | 0.118 | 7.6933 | 491008
19日 | 22.9 | 1.18 | 0.116 | 10.98 | 426688
20日 | 22.6 | 0.77 | 0.111 | 10.34 | 401152
21日 | 22.2 | 0.58 | 0.111 | 9.85 | 392256
22日 | 22.3 | 0.79 | 0.121 | 5.47 | 375744
23日 | 21.3 | 0.38 | 0.128 | 7.39 | 370880
24日 | 21.4 | 0.42 | 0.136 | 10.9 | 371520
25日 | 20.8 | 0.58 | 0.136 | 10.76 | 366848
26日 | 19.3 | 0.77 | 0.136 | 5.07 | 372992
27日 | 13.9 | 0.81 | 0.133 | 10.33 | 378112
28日 | 14.3 | 0.74 | 0.128 | 10.12 | 372096
29日 | 14.5 | 0.74 | 0.12542 | 10.18 | 383104
30日 | 12.9 | 0.34 | 0.098 | 10 | 396608
31日 | 13.9 | 0.55 | 0.108 | 10.08 | 398528

## 8月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年08月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.2 | 0.4 | 0.119 | 10.45 | 387904
2日 | 11.6 | 0.2 | 0.116 | 9.58 | 403200
3日 | 12 | 0.24 | 0.122 | 7.4446 | 393280
4日 | 13.1 | 0.24 | 0.117 | 10.05 | 378496
5日 | 13.5 | 0.41 | 0.118 | 10.69 | 369792
6日 | 14.6 | 0.84 | 0.125 | 10.76 | 386176
7日 | 15.9 | 0.99 | 0.127 | 10.18 | 394816
8日 | 15.1 | 1.18 | 0.126 | 9.41 | 383424
9日 | 12.7 | 0.96 | 0.123 | 9.43 | 379264
10日 | 12 | 0.79 | 0.129 | 9.34 | 384832
11日 | 11.3 | 0.62 | 0.13 | 9.35 | 335616
12日 | 14.1171 | 0.25958 | 0.045958 | 9.3679 | 377024
13日 | 12.4 | 1.22 | 0.134 | 9.71 | 407744
14日 | 12.8 | 1.28 | 0.133 | 9.87 | 404096
15日 | 12.8 | 1.04 | 0.128 | 9.9 | 416320
16日 | 11.5 | 0.83 | 0.124 | 9.14 | 404736
17日 | 11.5 | 0.53 | 0.126 | 9.65 | 414976
18日 | 10.6 | 0.1 | 0.133 | 9.52 | 404032
19日 | 12.1 | 0.5 | 0.158 | 9.38 | 374592
20日 | 14.3 | 0.98 | 0.155 | 9.5587 | 358080
21日 | 20.4 | 1.55 | 0.142 | 8.5221 | 741504
22日 | 21.3596 | 1.3913 | 0.13804 | 6.2713 | 286364
23日 | 13.7917 | 0.885 | 0.21629 | 10.8346 | 310011
24日 | 14.9 | 1.28 | 0.142 | 11.55 | 468878
25日 | 14.375 | 1.6871 | 0.1745 | 7.37 | 371780
26日 | 14.1008 | 0.26025 | 0.20492 | 11.77 | 406910
27日 | 24.42 | 0.4 | 0.12 | 10.71 | 407370
28日 | 22.6 | 0.73 | 0.162 | 11.36 | 394816
29日 | 23.1 | 1.12 | 0.186 | 11.92 | 420736
30日 | 22.4 | 1.24 | 0.188 | 11.88 | 403136
31日 | 21.9 | 0.91 | 0.123 | 11.46 | 388288

## 9月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 22.6 | 0.49 | 0.144 | 11.77 | 387392
2日 | 21.5 | 0.79 | 0.185 | 12.18 | 381760
3日 | 19.5 | 1.53 | 0.213 | 11.93 | 392256
4日 | 20.6 | 0.95 | 0.172 | 9.31 | 403008
5日 | 22.6583 | 1.2267 | 0.19833 | 10.045 | 384064
6日 | 18.6 | 1.1938 | 0.185 | 8.93 | 379072
7日 | 18.2 | 1.13 | 0.193 | 10.1408 | 439744
8日 | 18.5 | 1.08 | 0.197 | 10.29 | 352256
9日 | 19.1 | 1.02 | 0.197 | 11 | 389760
10日 | 21.3 | 1.19 | 0.199 | 11.52 | 484864
11日 | 26.2 | 1.42 | 0.201 | 10.33 | 486080
12日 | 25.4 | 1.27 | 0.199 | 10.25 | 472896
13日 | 20.1 | 1.29 | 0.196 | 11.215 | 459904
14日 | 19.6 | 0.92 | 0.183 | 10.89 | 483200
15日 | 19 | 0.59 | 0.175 | 10.49 | 497792
16日 | 19.3 | 0.38 | 0.168 | 7.91 | 490880
17日 | 19.3 | 1.1058 | 0.153 | 7.7346 | 461440
18日 | 18.5 | 1.22 | 0.152 | 10.25 | 454208
19日 | 20 | 1.4 | 0.149 | 10.26 | 442432
20日 | 19.3 | 1.48 | 0.142 | 10.03 | 483584
21日 | 20.2 | 1.28 | 0.137 | 10.22 | 479744
22日 | 20 | 1.19 | 0.131 | 10.43 | 487104
23日 | 19.7 | 1.05 | 0.139 | 10.26 | 429568
24日 | 19.5 | 1.13 | 0.15 | 10.24 | 406208
25日 | 19 | 1.28 | 0.169 | 9.41 | 502464
26日 | 19 | 1.3 | 0.187 | 9.09 | 337408
27日 | 19.5 | 1.33 | 0.207 | 9.08 | 294272
28日 | 19.5 | 1.56 | 0.25725 | 8.77 | 278528
29日 | 20.6 | 1.66 | 0.11 | 9.23 | 281984
30日 | 18.8 | 1.32 | 0.195 | 9.21 | 287168

## 10月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 17.4 | 1.04 | 0.20408 | 9.18 | 286848
2日 | 17.1 | 0.88 | 0.219 | 9.67 | 284352
3日 | 16.4 | 0.92 | 0.237 | 9.59 | 282944
4日 | 16.5 | 0.84 | 0.183 | 8.59 | 281152
5日 | 15.9 | 0.54 | 0.167 | 8.98 | 284800
6日 | 17.4 | 0.59 | 0.16 | 9.69 | 278400
7日 | 17.2 | 0.63 | 0.152 | 9.51 | 270528
8日 | 17.4 | 0.14 | 0.141 | 10 | 278208
9日 | 16.6 | 0.24 | 0.128 | 9.4 | 292096
10日 | 17.1 | 0.7 | 0.139 | 9.74 | 304192
11日 | 15.4583 | 1.1213 | 0.15067 | 10.5717 | 482304
12日 | 15.4792 | 1.1321 | 0.14029 | 9.7046 | 381410
13日 | 13.8 | 0.88 | 0.108 | 8.55 | 292160
14日 | 14.3 | 0.74 | 0.086 | 6.69 | 273472
15日 | 14.2 | 1.22 | 0.093 | 7.07 | 394432
16日 | 12.7 | 0.72 | 0.094 | 7.37 | 506240
17日 | 13.7 | 0.77 | 0.095 | 7.46 | 509952
18日 | 12.9 | 0.83 | 0.09 | 8.2 | 512256
19日 | 13.4 | 0.73 | 0.09 | 7.7 | 512512
20日 | 13.47 | 0.58 | 0.08 | 7.47 | 499456
21日 | 11.98 | 0.35 | 0.08 | 7.61 | 474944
22日 | 13.09 | 0.34 | 0.08 | 7.84 | 177472
23日 | 13.2 | 0.65 | 0.097083 | 7.77 | 490624
24日 | 13.5 | 0.79 | 0.094 | 7.41 | 497792
25日 | 15.6917 | 0.78 | 0.095 | 7.72 | 492224
26日 | 14.8 | 0.76 | 0.096 | 7.8 | 509568
27日 | 14.2 | 0.7 | 0.1 | 8.07 | 506432
28日 | 13.3 | 0.79 | 0.1 | 7.78 | 511232
29日 | 13.7 | 0.89 | 0.101 | 8.59 | 495808
30日 | 14.5958 | 1.33 | 0.093 | 9.1054 | 491840
31日 | 11.2 | 0.66 | 0.105 | 8.73 | 503040

## 11月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.5 | 0.72 | 0.111 | 8.69 | 509120
2日 | 11.4 | 0.71 | 0.111 | 9.02 | 514176
3日 | 10.7 | 0.66 | 0.117 | 9.07 | 514496
4日 | 10.9 | 0.71 | 0.125 | 8.45 | 512320
5日 | 10.6 | 0.68 | 0.138 | 8.72 | 499328
6日 | 10.1 | 0.71 | 0.146 | 9.07 | 503744
7日 | 14.3 | 1.9554 | 0.21742 | 8.6683 | 513162
8日 | 12 | 0.88 | 0.176 | 8.15 | 499008
9日 | 11 | 0.74 | 0.145 | 8.42 | 494016
10日 | 11.9 | 0.77 | 0.139 | 8.85 | 457216
11日 | 10.2 | 0.79 | 0.142 | 8.61 | 360768
12日 | 15.2 | 0.92 | 0.11 | 9.29 | 490816
13日 | 15.6 | 1.44 | 0.087 | 10.68 | 478144
14日 | 16.1 | 1.42 | 0.085 | 10.75 | 462752
15日 | 16.6 | 1.21 | 0.086 | 11.34 | 499700
16日 | 17.1 | 1 | 0.092 | 10.61 | 504384
17日 | 16.4 | 0.89 | 0.08 | 10.14 | 497088
18日 | 16.7 | 1.31 | 0.069 | 9.91 | 512704
19日 | 16.8 | 1.01 | 0.084 | 10.25 | 499840
20日 | 16.7 | 1.04 | 0.084 | 10.46 | 513024
21日 | 10.8 | 1.14 | 0.08 | 10.32 | 514048
22日 | 11.6 | 1.1 | 0.075 | 10.08 | 508288
23日 | 11.3 | 1.09 | 0.069 | 9.82 | 511936
24日 | 11.7 | 0.96 | 0.063 | 8.97 | 490944
25日 | 12.1 | 1.28 | 0.059 | 8.96 | 471424
26日 | 12.4 | 0.89 | 0.062 | 9.59 | 486976
27日 | 12.4 | 0.86 | 0.069 | 9.98 | 493696
28日 | 13 | 0.95 | 0.072 | 10.02 | 484416
29日 | 13.6292 | 1.01 | 0.091083 | 10.7071 | 508992
30日 | 13.4583 | 1.235 | 0.081333 | 10.8129 | 513536

## 12月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.8 | 1.08 | 0.066 | 9.8 | 499136
2日 | 13.8 | 0.94 | 0.065 | 9.99 | 479360
3日 | 14.8 | 1.12 | 0.067 | 10.81 | 486272
4日 | 15.6 | 1.23 | 0.076 | 11.34 | 499904
5日 | 16.8 | 1.25 | 0.078 | 11.3 | 535232
6日 | 16.8 | 1.7 | 0.069 | 11.02 | 533760
7日 | 16.9 | 1.36 | 0.06 | 10.81 | 524544
8日 | 17.2 | 1.34 | 0.059 | 10.36 | 523008
9日 | 19.0333 | 1.5171 | 0.12096 | 10.8421 | 518400
10日 | 16.4 | 1.49 | 0.076 | 11.29 | 525440
11日 | 17.1 | 1.6 | 0.06 | 11.11 | 525184
12日 | 15.46 | 1.55 | 0.11 | 10.91 | 529472
13日 | 15.22 | 1.55 | 0.22 | 10.84 | 533830
14日 | 13.28 | 1.28 | 0.18 | 10.41 | 526720
15日 | 15.63 | 1.28 | 0.23 | 10.04 | 546110
16日 | 13.9 | 1.16 | 0.2 | 9.98 | 535990
17日 | 13.25 | 1.23 | 0.17 | 9.63 | 545890
18日 | 14.83 | 1.23 | 0.18 | 9.32 | 545590
19日 | 14.03 | 1.48 | 0.18 | 9.98 | 539920
20日 | 13.63 | 0.92 | 0.18 | 9.7 | 521050
21日 | 14.58 | 0.79 | 0.18 | 9.51 | 530970
22日 | 14.3 | 0.98 | 0.16 | 8.72 | 540000
23日 | 12.7 | 1.01 | 0.17 | 8.49 | 520730
24日 | 14.38 | 1.03 | 0.18 | 9.26 | 520700
25日 | 14.6 | 1.57 | 0.17 | 8.61 | 521000
26日 | 17.05 | 1.87 | 0.25 | 10.18 | 532800
27日 | 13.2 | 0.61 | 0.2 | 8.86 | 507940
28日 | 19.2196 | 1.4493 | 0.11637 | 9.304 | 536927.4701
29日 | 22.09 | 1.87 | 0.06 | 8.58 | 507751.86
30日 | 23.96 | 1.48 | 0.08 | 8.5 | 520022.1
31日 | 24.49 | 2.16 | 0.1 | 9.01 | 535809.8