## 1月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年01月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.05 | 0.645 | 0.085 | 9.93 | 253888
2日 | 18.33 | 0.294 | 0.087 | 9.19 | 244800
3日 | 18.96 | 0.08 | 0.079 | 12.31 | 231424
4日 | 20.03 | 0.082 | 0.107 | 11.06 | 198944
5日 | 21.72 | 0.073 | 0.098791 | 11.48 | 185472
6日 | 15.54 | 0.082 | 0.068 | 10.27 | 192896
7日 | 15.24 | 0.078 | 0.067 | 10.28 | 196992
8日 | 15.81 | 0.1 | 0.069 | 9.63 | 209600
9日 | 16.49 | 0.575 | 0.082 | 9.73 | 216192
10日 | 15.04 | 1.077 | 0.077 | 9.62 | 219616
11日 | 16.32 | 1.431 | 0.08 | 9.1567 | 212704
12日 | 15.75 | 1.532 | 0.082 | 11.77 | 202592
13日 | 15.52 | 1.315 | 0.083 | 11.44 | 212256
14日 | 15.39 | 1.263 | 0.085 | 10.04 | 199680
15日 | 19.41 | 1.563 | 0.113 | 9.9621 | 200992
16日 | 22.1 | 0.095 | 0.118 | 7.1996 | 199488
17日 | 23.32 | 0.158 | 0.119 | 8.3987 | 208352
18日 | 24.8 | 0.133 | 0.124 | 8.68 | 234656
19日 | 26.86 | 0.149 | 0.134 | 9.31 | 249440
20日 | 23.3 | 0.106 | 0.126 | 6.21 | 231328
21日 | 23.2783 | 0.085 | 0.0965 | 9.3 | 211840
22日 | 19.59 | 0.157 | 0.124 | 11.35 | 228064
23日 | 19.8 | 0.22 | 0.115 | 11.88 | 228512
24日 | 23.58 | 1.817 | 0.124 | 12.2 | 216320
25日 | 13.6158 | 0.411 | 0.057958 | 12.58 | 208896
26日 | 16.29 | 0.1 | 0.171 | 12.98 | 225472
27日 | 15.43 | 0.019 | 0.123 | 12.92 | 226752
28日 | 14.23 | 0.016 | 0.111 | 12.31 | 218112
29日 | 16.96 | 0.519 | 0.1315 | 10.8829 | 215456
30日 | 23.64 | 0.115 | 0.12 | 12.28 | 195424
31日 | 23.89 | 0.115 | 0.119 | 12.04 | 213216

## 2月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年02月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 22.18 | 0.11 | 0.112 | 11.58 | 209632
2日 | 23.09 | 0.112 | 0.12 | 12.19 | 211648
3日 | 23.31 | 0.108 | 0.118 | 11.23 | 219392
4日 | 22.72 | 0.102 | 0.12 | 9.9 | 219136
5日 | 22.99 | 0.105 | 0.122 | 10.79 | 205664
6日 | 22.43 | 0.107 | 0.141 | 10.06 | 199520
7日 | 17.5 | 0.11 | 0.198 | 10.27 | 192960
8日 | 15.23 | 0.108 | 0.139 | 9.95 | 203488
9日 | 15.2146 | 0.108 | 0.119 | 9.57 | 193792
10日 | 15.62 | 0.104 | 0.142 | 10.28 | 203552
11日 | 16.89 | 0.104 | 0.124 | 11.06 | 203648
12日 | 18.06 | 0.108 | 0.126 | 11.92 | 210848
13日 | 18.93 | 0.11 | 0.154 | 10.45 | 212896
14日 | 16.09 | 0.107 | 0.119 | 10.76 | 210304
15日 | 17.7 | 0.113 | 0.117 | 9.88 | 213792
16日 | 20.91 | 0.115 | 0.119 | 11.26 | 229600
17日 | 17.7 | 0.113 | 0.129 | 12.55 | 222144
18日 | 21.4 | 0.119 | 0.134 | 11.3763 | 224832
19日 | 22.32 | 0.079041 | 0.131 | 9.82 | 220960
20日 | 20.78 | 0.226 | 0.129 | 10.2642 | 231392
21日 | 12.14 | 0.296 | 0.128 | 6.7192 | 226368
22日 | 13.35 | 0.176 | 0.129 | 8.1813 | 218272
23日 | 18.72 | 0.177 | 0.135 | 10.15 | 228800
24日 | 20.33 | 0.174 | 0.138 | 10.19 | 228384
25日 | 18.64 | 0.174 | 0.121 | 9.31 | 222016
26日 | 19.74 | 0.187 | 0.115 | 10.1 | 222560
27日 | 17.5271 | 0.73662 | 0.146 | 8.23 | 220832
28日 | 11.88 | 0.193 | 0.13 | 5.78 | 212960

## 3月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年03月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.55 | 0.187 | 0.128 | 6.87 | 209920
2日 | 14.47 | 0.194 | 0.122 | 6.54 | 220704
3日 | 13.81 | 0.184 | 0.111 | 6.21 | 229376
4日 | 14.57 | 0.186 | 0.086 | 6.69 | 230976
5日 | 15.9817 | 0.31788 | 0.081125 | 6.3838 | 240439.828
6日 | 16.96 | 0.275 | 0.083 | 7.05 | 230848
7日 | 14.04 | 0.044 | 0.097 | 11.09 | 226496
8日 | 17.43 | 0.045 | 0.096 | 8.23 | 226080
9日 | 15.94 | 0.046 | 0.097 | 5.32 | 227360
10日 | 14.73 | 0.035 | 0.098 | 6.12 | 221408
11日 | 16.46 | 0.04 | 0.089 | 6.61 | 214176
12日 | 16.01 | 0.04 | 0.099 | 6.91 | 233216
13日 | 16.65 | 0.042 | 0.098 | 5.8 | 217600
14日 | 18.29 | 0.036 | 0.095 | 5.87 | 223104
15日 | 17.67 | 0.041 | 0.097 | 7.2329 | 230848
16日 | 17.42 | 0.043 | 0.097 | 6.5636 | 218592
17日 | 18.27 | 0.045833 | 0.095 | 7.03 | 218016
18日 | 17.98 | 0.0595 | 0.093 | 7.22 | 223456
19日 | 18.55 | 0.074 | 0.091 | 7.42 | 213344
20日 | 20.6 | 0.17825 | 0.122 | 7.41 | 218144
21日 | 20.6 | 0.951 | 0.088 | 11.69 | 225632
22日 | 18.02 | 0.257 | 0.12 | 10.44 | 225856
23日 | 14.5 | 0.101 | 0.092 | 12.85 | 211232
24日 | 9.98 | 0.096 | 0.097 | 12.46 | 239872
25日 | 22.98 | 1.608 | 0.090736 | 12.2154 | 226368
26日 | 26.16 | 0.103 | 0.091291 | 13.79 | 238048
27日 | 27.06 | 0.104 | 0.102 | 11.76 | 223296
28日 | 28.72 | 0.099 | 0.098 | 13.08 | 232032
29日 | 26.01 | 0.132 | 0.099 | 11.8092 | 220160
30日 | 21.01 | 0.105 | 0.1 | 11.18 | 221344
31日 | 20.57 | 0.094 | 0.105 | 11.92 | 212320

## 4月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年04月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 20.61 | 0.284 | 0.084833 | 8.2958 | 222912
2日 | 15.23 | 0.11737 | 0.084 | 10.85 | 203328
3日 | 11.84 | 0.107 | 0.089 | 10.44 | 185536
4日 | 14.66 | 0.114 | 0.123 | 10.47 | 215936
5日 | 14.02 | 0.114 | 0.129 | 10.21 | 217152
6日 | 14.95 | 0.115 | 0.139 | 11.92 | 209504
7日 | 15.94 | 0.117 | 0.144 | 5.84 | 218016
8日 | 14.83 | 0.12 | 0.137 | 5.78 | 217024
9日 | 15.93 | 0.119 | 0.138 | 8.46 | 222208
10日 | 15.58 | 0.116 | 0.139 | 8.78 | 228288
11日 | 16.26 | 0.216 | 0.146 | 10.73 | 226880
12日 | 18.58 | 0.105 | 0.14 | 9.47 | 209088
13日 | 17.53 | 0.1 | 0.14 | 7.6779 | 224064
14日 | 18.34 | 0.105 | 0.134 | 11.19 | 220096
15日 | 19.89 | 2.23 | 0.131 | 12.4267 | 208704
16日 | 22.96 | 0.216 | 0.135 | 10.63 | 215488
17日 | 20.03 | 0.101 | 0.151 | 10.37 | 194720
18日 | 20.53 | 0.112 | 0.143 | 12.86 | 211392
19日 | 19.57 | 0.109 | 0.16 | 10.58 | 213088
20日 | 19.4 | 0.102 | 0.166 | 6.47 | 204992
21日 | 18.37 | 0.103 | 0.141 | 6.87 | 194176
22日 | 18.41 | 0.102 | 0.128 | 10.35 | 193408
23日 | 15.7 | 0.141 | 0.12354 | 11.22 | 196384
24日 | 14.89 | 0.284 | 0.063208 | 11.1 | 197024
25日 | 13.63 | 0.364 | 0.087 | 11.82 | 195168
26日 | 14.11 | 0.768 | 0.065 | 11.87 | 201248
27日 | 12.98 | 0.118 | 0.059 | 8.03 | 217056
28日 | 11.58 | 0.323 | 0.05 | 6.5183 | 222176
29日 | 17.46 | 2.63 | 0.081 | 11.53 | 200096
30日 | 14.59 | 1.252 | 0.073 | 10.75 | 198816

## 5月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年05月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.18 | 0.121 | 0.081 | 9.3546 | 205728
2日 | 13.73 | 0.092 | 0.065 | 10.66 | 206144
3日 | 12.99 | 0.084 | 0.063 | 10.07 | 211616
4日 | 14.28 | 0.086 | 0.067 | 11.73 | 215232
5日 | 12.52 | 0.085 | 0.064 | 8.81 | 233664
6日 | 13.25 | 0.089 | 0.06 | 10.55 | 236384
7日 | 14.74 | 0.066229 | 0.089 | 11.3 | 225792
8日 | 12.89 | 0.054 | 0.076 | 11.05 | 200608
9日 | 18.05 | 0.063 | 0.064 | 10.71 | 204640
10日 | 25.54 | 0.164 | 0.074 | 10.86 | 205216
11日 | 15.31 | 0.218 | 0.083 | 12.89 | 212992
12日 | 16 | 0.143 | 0.079 | 12.82 | 208640
13日 | 20.57 | 0.202 | 0.12 | 12.21 | 201536
14日 | 22.98 | 0.298 | 0.155 | 12.2567 | 193120
15日 | 15.31 | 0.214 | 0.107 | 9.36 | 208288
16日 | 15.67 | 0.288 | 0.062 | 9.32 | 217728
17日 | 14.29 | 0.283 | 0.065 | 11.85 | 230656
18日 | 13.57 | 0.287 | 0.065 | 8.56 | 234848
19日 | 13.02 | 0.284 | 0.068 | 10.97 | 222208
20日 | 21.09 | 1.337 | 0.062611 | 11.2783 | 192448
21日 | 17.9 | 0.279 | 0.055 | 10.14 | 184704
22日 | 13.61 | 0.337 | 0.066 | 8.17 | 198016
23日 | 14.16 | 0.287 | 0.079 | 4.81 | 207200
24日 | 12.86 | 0.275 | 0.059 | 6.07 | 221504
25日 | 13.63 | 0.28 | 0.062 | 10.09 | 227296
26日 | 14.37 | 0.266 | 0.073 | 10.25 | 230432
27日 | 11.75 | 0.226 | 0.059 | 10.5217 | 212864
28日 | 12.12 | 0.225 | 0.06 | 9.81 | 222336
29日 | 11.45 | 0.221 | 0.071 | 8.63 | 205568
30日 | 12.22 | 0.22 | 0.071 | 8.59 | 201152
31日 | 11.87 | 0.216 | 0.074 | 9.14 | 207392

## 6月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年06月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.36 | 0.21 | 0.071708 | 8.78 | 202912
2日 | 11.15 | 0.2 | 0.05 | 9.01 | 202752
3日 | 11.91 | 0.208 | 0.0435 | 7.7 | 200832
4日 | 12.42 | 0.2 | 0.05 | 10.6 | 211552
5日 | 12.11 | 0.21 | 0.05 | 9.32 | 216928
6日 | 17.78 | 0.213 | 0.058 | 9.47 | 217760
7日 | 13.13 | 0.203 | 0.068 | 8.98 | 216384
8日 | 14.05 | 0.208 | 0.071 | 7.7858 | 212640
9日 | 14.63 | 0.195 | 0.076 | 8.4 | 210400
10日 | 13.13 | 0.202 | 0.055 | 8.49 | 208896
11日 | 15.69 | 0.206 | 0.048 | 7.46 | 201600
12日 | 9.62 | 0.202 | 0.063 | 9.77 | 201504
13日 | 22.81 | 0.29 | 0.11 | 6.77 | 203680
14日 | 13.2 | 0.19 | 0.08 | 11.65 | 202112
15日 | 14.48 | 0.2 | 0.08 | 6.94 | 210816
16日 | 15.25 | 0.2 | 0.08 | 7.38 | 211840
17日 | 13.83 | 0.21 | 0.07 | 6.57 | 205984
18日 | 13.32 | 0.206 | 0.064 | 5.62 | 212672
19日 | 13.6 | 0.207 | 0.07 | 6.5 | 212896
20日 | 13.75 | 0.25 | 0.092 | 6.32 | 207040
21日 | 18.24 | 0.255 | 0.104 | 7.36 | 201920
22日 | 18.81 | 0.246 | 0.106 | 7.79 | 203296
23日 | 11.64 | 0.245 | 0.103 | 8.31 | 202176
24日 | 11.68 | 0.24 | 0.096 | 5.5204 | 207040
25日 | 9.17 | 0.236 | 0.1 | 7.9 | 203936
26日 | 9.79 | 0.234 | 0.065 | 12.06 | 201440
27日 | 11 | 0.236 | 0.087 | 10.39 | 211904
28日 | 12.11 | 0.237 | 0.088 | 12.48 | 213088
29日 | 12.34 | 0.238 | 0.074 | 11.89 | 203776
30日 | 11.34 | 0.235 | 0.069 | 11.47 | 197856

## 7月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年07月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.61 | 0.243 | 0.049 | 10.04 | 200160
2日 | 9.91 | 0.256 | 0.05 | 11.89 | 199776
3日 | 11.77 | 0.261 | 0.054 | 10.28 | 194624
4日 | 12.99 | 0.263 | 0.068 | 6.41 | 213088
5日 | 13.15 | 0.259 | 0.066 | 7.55 | 205536
6日 | 13.4 | 0.255 | 0.068 | 7.77 | 207296
7日 | 11.92 | 0.251 | 0.08075 | 8.52 | 199328
8日 | 13.6175 | 0.25904 | 0.10292 | 7.2488 | 216672
9日 | 12.19 | 0.26 | 0.08 | 9.49 | 211200
10日 | 15.2746 | 0.24013 | 0.099375 | 7.455 | 217600
11日 | 10.27 | 0.264 | 0.079 | 4.33 | 209600
12日 | 12.4 | 0.28 | 0.099 | 7.35 | 211072
13日 | 13.06 | 0.287 | 0.117 | 5.03 | 208800
14日 | 13.54 | 0.285 | 0.116 | 5.73 | 205088
15日 | 14.7462 | 0.33625 | 0.10958 | 3.9025 | 199392
16日 | 11.5 | 0.29 | 0.08 | 7.05 | 216864
17日 | 8.51 | 0.295 | 0.062 | 7.88 | 213344
18日 | 14.505 | 0.46529 | 0.055791 | 6.7679 | 209536
19日 | 17.28 | 0.42804 | 0.052 | 7.89 | 224352
20日 | 10.9 | 0.277 | 0.068 | 6 | 232064
21日 | 8.33 | 0.274 | 0.071 | 4.54 | 227584
22日 | 3.941 | 0.099 | 0.019 | 2.688 | 223936
23日 | 11.908 | 0.274 | 0.058 | 4.98 | 228928
24日 | 14.079 | 0.276 | 0.069 | 8.2132 | 219008
25日 | 14.561 | 0.277 | 0.072 | 9.222 | 219616
26日 | 14.652 | 0.283 | 0.079 | 11.008 | 220576
27日 | 15.851 | 0.29 | 0.092 | 8.477 | 208256
28日 | 17.175 | 0.294 | 0.097 | 8.603 | 209952
29日 | 14.837 | 0.284 | 0.087 | 8.882 | 212576
30日 | 13.79 | 0.276 | 0.073 | 7.984 | 229664
31日 | 13.887 | 0.284 | 0.068 | 9.692 | 237472

## 8月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年08月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.559 | 0.276 | 0.081 | 8.473 | 230112
2日 | 12.836 | 0.276 | 0.074 | 6.346 | 242496
3日 | 14.154 | 0.276 | 0.079 | 8.231 | 243520
4日 | 15.257 | 0.28 | 0.075 | 8.803 | 240896
5日 | 14.326 | 0.279 | 0.072 | 9.247 | 239040
6日 | 15.846 | 0.281 | 0.083 | 9.816 | 238336
7日 | 14.822 | 0.28 | 0.074 | 9.619 | 227008
8日 | 13.302 | 0.29 | 0.063 | 9.877 | 222784
9日 | 14.215 | 0.288 | 0.063 | 9.806 | 220288
10日 | 16.021 | 0.288 | 0.079 | 9.632 | 224064
11日 | 14.415 | 0.287 | 0.082 | 8.674 | 213888
12日 | 18.34 | 0.38 | 0.12 | 8.64 | 225092.6
13日 | 16.101 | 0.273 | 0.103 | 7.766 | 237440
14日 | 16.545 | 0.287 | 0.116 | 8.316 | 225088
15日 | 16.461 | 0.286 | 0.13 | 11.217 | 242880
16日 | 15.155 | 0.283 | 0.127 | 11.164 | 216544
17日 | 14.341 | 0.286 | 0.088 | 5.986 | 207488
18日 | 15.264 | 0.282 | 0.116 | 5.831 | 233184
19日 | 13.544 | 0.283 | 0.079 | 6.212 | 224352
20日 | 14.625 | 0.281 | 0.073 | 6.65 | 168160
21日 | 15.61 | 0.3 | 0.11 | 6.43 | 159241.76
22日 | 14.48 | 0.28 | 0.09 | 7.14 | 165297.42
23日 | 16.419 | 0.289 | 0.076 | 7.908 | 247776
24日 | 16.368 | 0.28 | 0.063 | 7.453 | 224960
25日 | 16.76 | 0.28 | 0.08 | 7.75 | 214938.97
26日 | 15.4 | 0.28 | 0.08 | 6.12 | 218720.91
27日 | 16.583 | 0.283 | 0.097 | 6.92 | 225152
28日 | 19.404 | 0.28 | 0.087 | 8.518 | 228928
29日 | 17.15 | 0.28 | 0.11 | 8.22 | 235328
30日 | 17.602 | 0.282 | 0.099 | 7.986 | 222912
31日 | 17.571 | 0.289 | 0.129 | 8.096 | 221056

## 9月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.383 | 0.293 | 0.142 | 8.007 | 221824
2日 | 20.278 | 0.295 | 0.124 | 8.067 | 223296
3日 | 23.147 | 0.29 | 0.097 | 8.711 | 220768
4日 | 23.986 | 0.292 | 0.11 | 7.835 | 212064
5日 | 22.6854 | 0.40367 | 0.12258 | 9.5329 | 235936
6日 | 15.402 | 0.249 | 0.091 | 10.301 | 204224
7日 | 15.831 | 0.247 | 0.114 | 9.658 | 198688
8日 | 15.541 | 0.246 | 0.105 | 8.938 | 193824
9日 | 14.8509 | 0.25346 | 0.074041 | 8.611 | 176879.57
10日 | 15.232 | 0.412 | 0.107 | 9.08 | 213088
11日 | 15.88 | 0.261 | 0.067 | 8.249 | 206816
12日 | 13.503 | 0.339 | 0.068 | 8.829 | 235008
13日 | 10.904 | 0.386 | 0.066 | 8.707 | 226144
14日 | 18.239 | 0.276 | 0.074 | 8.272 | 211520
15日 | 19.092 | 0.274 | 0.109 | 7.181 | 235968
16日 | 20.387 | 0.276 | 0.092 | 6.979 | 220608
17日 | 20.669 | 0.278 | 0.094 | 7.229 | 230784
18日 | 17.553 | 0.274 | 0.09 | 6.418 | 224704
19日 | 9.76 | 0.276 | 0.099 | 8.175 | 210464
20日 | 12.547 | 0.273 | 0.103 | 6.77 | 211552
21日 | 10.868 | 0.267 | 0.081 | 10.539 | 202304
22日 | 10.587 | 0.269 | 0.077 | 10.317 | 223904
23日 | 11.1215 | 0.27283 | 0.073333 | 9.5492 | 215552
24日 | 11.489 | 0.273 | 0.065 | 8.998 | 230368
25日 | 13.7317 | 0.29775 | 0.084125 | 7.9731 | 228384
26日 | 12.402 | 0.271 | 0.077 | 6.85 | 225568
27日 | 13.079 | 0.275 | 0.089 | 8.338 | 238080
28日 | 13.242 | 0.275 | 0.093 | 8.061 | 234240
29日 | 12.26 | 0.272 | 0.082 | 8.242 | 220960
30日 | 12.787 | 0.274 | 0.096 | 8.387 | 215392

## 10月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.534 | 0.269 | 0.092 | 7.965 | 215360
2日 | 11.451 | 0.268 | 0.086 | 7.396 | 212160
3日 | 11.527 | 0.267 | 0.085 | 7.962 | 216352
4日 | 12.0528 | 0.26842 | 0.09075 | 8.111 | 211194
5日 | 12.461 | 0.266 | 0.118 | 8.162 | 211616
6日 | 13.324 | 0.269 | 0.167 | 8.375 | 210784
7日 | 11.567 | 0.269 | 0.11 | 8.515 | 218432
8日 | 11.303 | 0.267 | 0.086 | 8.815 | 229440
9日 | 13.046 | 0.273 | 0.097 | 8.013 | 224544
10日 | 13.687 | 0.308 | 0.112 | 8.127 | 212384
11日 | 18.9345 | 0.40692 | 0.096708 | 7.9814 | 217888
12日 | 19.988 | 0.585 | 0.11 | 10.2277 | 205376
13日 | 18.995 | 0.389 | 0.069 | 7.928 | 211488
14日 | 19.16 | 0.431 | 0.071 | 7.966 | 216256
15日 | 19.459 | 0.293 | 0.082 | 9.745 | 205888
16日 | 17.498 | 0.41 | 0.074 | 9.022 | 204032
17日 | 12.568 | 0.496 | 0.069 | 9.587 | 216512
18日 | 13.556 | 0.488 | 0.086 | 9.442 | 207680
19日 | 13.56 | 0.52 | 0.09 | 9.85 | 219328
20日 | 12.87 | 0.49 | 0.08 | 9.3 | 214880
21日 | 10.96 | 0.46 | 0.06 | 10.79 | 217280
22日 | 10.31 | 0.18 | 0.089166 | 3.55 | 197024
23日 | 13.677 | 0.478 | 0.093 | 10.4294 | 206400
24日 | 12.466 | 0.584 | 0.094 | 11.521 | 206176
25日 | 12.6917 | 0.54363 | 0.099166 | 11.6357 | 200506
26日 | 12.097 | 0.483 | 0.108 | 12.183 | 177248
27日 | 9.876 | 0.476 | 0.079791 | 11.899 | 206880
28日 | 10.489 | 0.47 | 0.077 | 12.455 | 194144
29日 | 12.787 | 0.514 | 0.101 | 13.095 | 199936
30日 | 12.625 | 0.87058 | 0.106 | 11.9032 | 192960
31日 | 11.504 | 0.363 | 0.084 | 9.375 | 201984

## 11月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.2323 | 0.202 | 0.082708 | 9.5013 | 203341
2日 | 11.689 | 0.081708 | 0.104 | 9.95 | 216640
3日 | 12.413 | 0.12858 | 0.094 | 9.63 | 219968
4日 | 12.082 | 0.11413 | 0.082 | 9.809 | 211232
5日 | 14.986 | 0.13792 | 0.084 | 9.746 | 210752
6日 | 14.659 | 0.082 | 0.082 | 9.383 | 207712
7日 | 13.5344 | 0.72162 | 0.12258 | 9.3282 | 205760
8日 | 17.424 | 0.214 | 0.132 | 7.655 | 200832
9日 | 14.747 | 0.163 | 0.136 | 7.829 | 211392
10日 | 14.027 | 0.161 | 0.115 | 7.47 | 202432
11日 | 11.797 | 0.193 | 0.125 | 7.54 | 177952
12日 | 10.049 | 0.167 | 0.095 | 7.736 | 184032
13日 | 11.643 | 0.16 | 0.088 | 7.862 | 208864
14日 | 11.565 | 0.159 | 0.063 | 8.422 | 199680
15日 | 16.239 | 0.189 | 0.079 | 9.343 | 208736
16日 | 14.361 | 0.176 | 0.094 | 9.172 | 214048
17日 | 15.017 | 0.169 | 0.091 | 8.527 | 214656
18日 | 13.956 | 0.351 | 0.073 | 8.844 | 223424
19日 | 15.67 | 0.157 | 0.087 | 8.884 | 212380
20日 | 14.534 | 0.146 | 0.094 | 9.306 | 200512
21日 | 13.2975 | 0.14742 | 0.082958 | 9.1142 | 207269
22日 | 10.7025 | 0.28254 | 0.059833 | 8.2067 | 212423
23日 | 9.688 | 0.145 | 0.056 | 8.745 | 213632
24日 | 9.932 | 0.145 | 0.051 | 8.175 | 209728
25日 | 11.084 | 0.14 | 0.065 | 6.954 | 211456
26日 | 13.97 | 0.136 | 0.102 | 8.841 | 222400
27日 | 13.74 | 0.137 | 0.10996 | 9.829 | 212928
28日 | 16.338 | 0.141 | 0.118 | 9.879 | 213056
29日 | 17.757 | 0.141 | 0.14058 | 10.18 | 213664
30日 | 17.5654 | 0.13858 | 0.12212 | 9.3379 | 222784

## 12月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.998 | 0.137 | 0.108 | 8.669 | 220672
2日 | 19.631 | 0.132 | 0.071 | 9.104 | 219011
3日 | 21.257 | 0.128 | 0.103 | 9.81 | 205216
4日 | 18.958 | 0.139 | 0.096 | 10.044 | 207520
5日 | 16.4057 | 0.36158 | 0.14154 | 11.3168 | 226240
6日 | 13.179 | 0.15088 | 0.078 | 10.196 | 215168
7日 | 13.59 | 0.167 | 0.104 | 9.989 | 198368
8日 | 12.827 | 0.168 | 0.103 | 9.788 | 209920
9日 | 13.163 | 0.162 | 0.121 | 9.981 | 208416
10日 | 13.7912 | 0.17 | 0.11 | 10.471 | 212480
11日 | 10.099 | 0.18 | 0.092 | 10.492 | 210624
12日 | 12.791 | 0.37329 | 0.10387 | 10.1325 | 206144
13日 | 13.69 | 0.48 | 0.09 | 10.43 | 206400
14日 | 13.73 | 0.2 | 0.2 | 8.78 | 218340
15日 | 12.75 | 0.26 | 0.21 | 9.37 | 223608
16日 | 13.38 | 0.19 | 0.18 | 10.4 | 222120
17日 | 14.43 | 0.25 | 0.14 | 8.54 | 229100
18日 | 13.93 | 0.26 | 0.17 | 8.67 | 245200
19日 | 14.65 | 0.25 | 0.19 | 7.87 | 234500
20日 | 15.45 | 0.41 | 0.17 | 9.02 | 239364
21日 | 15.6 | 0.42 | 0.2 | 7.83 | 229996
22日 | 15.13 | 0.26 | 0.21 | 8.67 | 229996
23日 | 13.3 | 0.2 | 0.18 | 7.82 | 229300
24日 | 14.38 | 0.89 | 0.2 | 8.68 | 229300
25日 | 14.78 | 0.27 | 0.23 | 9.5 | 240700
26日 | 15.23 | 0.35 | 0.24 | 8.45 | 241300
27日 | 13.63 | 0.44 | 0.23 | 8.78 | 268501
28日 | 12.63 | 0.21 | 0.22 | 8.8 | 274309
29日 | 14.98 | 0.29 | 0.19 | 9.27 | 278900
30日 | 14.85 | 0.41 | 0.21 | 8.93 | 274400
31日 | 14.35 | 0.31 | 0.19 | 8.46 | 274900