## 一期201901
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年01月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 22.78 | 0.11 | 0.09 | 9.85 | 204160
2日 | 21.89 | 0.11 | 0.1 | 9.94 | 197664
3日 | 20.6604 | 0.12 | 0.1 | 9.91 | 207616
4日 | 21.8 | 0.12 | 0.12 | 10.15 | 212448
5日 | 22.44 | 0.42 | 0.12 | 10.4217 | 202304
6日 | 22.9 | 0.58 | 0.11 | 10.1 | 217792
7日 | 25.03 | 0.35 | 0.11 | 9.72 | 221872
8日 | 22.96 | 0.241 | 0.08 | 9.76 | 216272
9日 | 21.0813 | 0.078 | 0.062 | 9.89 | 220480
10日 | 23.11 | 0.076 | 0.065 | 9.91 | 213000
11日 | 24.06 | 0.23 | 0.07 | 9.77 | 217000
12日 | 22.92 | 0.202 | 0.066 | 9.9 | 205000
13日 | 23.48 | 0.395 | 0.078 | 9.8 | 215000
14日 | 20.0817 | 0.61496 | 0.12125 | 8.8338 | 206320
15日 | 16.64 | 0.313 | 0.07 | 9.73 | 201760
16日 | 19.55 | 0.122 | 0.058 | 9.91 | 204800
17日 | 23.7812 | 0.31758 | 0.125 | 9.29 | 203328
18日 | 23.34 | 0.576 | 0.064 | 9.57 | 199216
19日 | 19.48 | 0.081 | 0.067 | 9.45 | 206384
20日 | 19.96 | 0.143 | 0.075 | 9.42 | 213632
21日 | 20.04 | 0.099 | 0.094 | 9.48 | 204032
22日 | 17.28 | 0.28676 | 0.079 | 9.6 | 208160
23日 | 17.83 | 0.064 | 0.075 | 9.72 | 210848
24日 | 19 | 0.115 | 0.083 | 9.7 | 204608
25日 | 23.3 | 0.087 | 0.08 | 9.65 | 201712
26日 | 28.03 | 0.083 | 0.071 | 9.58 | 203728
27日 | 12.38 | 0.088 | 0.078 | 9.62 | 214560
28日 | 15.17 | 0.082 | 0.116 | 9.25 | 209824
29日 | 15.12 | 0.078 | 0.095 | 9.1 | 201648
30日 | 16.49 | 0.081 | 0.12 | 8.95 | 200320
31日 | 18.06 | 0.082 | 0.093 | 8.92 | 205280

## 一期201902
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年02月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 21.67 | 0.083 | 0.095 | 8.94 | 206976
2日 | 22.82 | 0.083 | 0.09 | 8.74 | 206896
3日 | 23.66 | 0.082 | 0.119 | 8.81 | 204688
4日 | 24.46 | 0.094 | 0.165 | 8.62 | 205680
5日 | 25.84 | 0.101 | 0.217 | 8.83 | 202016
6日 | 20.88 | 0.084 | 0.304 | 8.75 | 200768
7日 | 15.38 | 0.103 | 0.222 | 8.7 | 202944
8日 | 17.22 | 0.096 | 0.191 | 8.63 | 209760
9日 | 13.43 | 0.093 | 0.202 | 8.63 | 211296
10日 | 8.91 | 0.099 | 0.231 | 8.78 | 211200
11日 | 13.34 | 0.08 | 0.239 | 8.91 | 208128
12日 | 14.71 | 0.083 | 0.216 | 9.1 | 205678
13日 | 16.07 | 0.087 | 0.276 | 9.03 | 204480
14日 | 16.28 | 0.099 | 0.17 | 9.12 | 201096
15日 | 17.25 | 0.094 | 0.127 | 8.79 | 206254
16日 | 17.75 | 0.103 | 0.117 | 9.83 | 240531
17日 | 17.51 | 0.088 | 0.111 | 9.07 | 210557
18日 | 17.68 | 0.093 | 0.112 | 9.2 | 272472
19日 | 17.76 | 0.094 | 0.117 | 9.38 | 197744
20日 | 18.82 | 0.105 | 0.117 | 8.95 | 208400
21日 | 20.25 | 0.527 | 0.109 | 8.81 | 203184
22日 | 18.26 | 0.091 | 0.096 | 8.9 | 209872
23日 | 18.5 | 0.088 | 0.096 | 9.22 | 114320
24日 | 17.24 | 0.137 | 0.092 | 8.75 | 323328
25日 | 19.27 | 0.115 | 0.099 | 9.15 | 215792
26日 | 16.2779 | 0.17729 | 0.118 | 9 | 211312
27日 | 16.0442 | 0.65712 | 0.10967 | 9.2229 | 206368
28日 | 13.76 | 0.697 | 0.09 | 9.13 | 183328

## 一期201903
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年03月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.33 | 1.416 | 0.094 | 9.12 | 192992
2日 | 15.21 | 1.466 | 0.091 | 9.09 | 191104
3日 | 15.72 | 0.273 | 0.091 | 9.04 | 214304
4日 | 15.37 | 0.526 | 0.091 | 8.34 | 217472
5日 | 16.17 | 0.595 | 0.083 | 8.85 | 213520
6日 | 14.41 | 0.092 | 0.072 | 8.67 | 210992
7日 | 14.2 | 0.083 | 0.072 | 9.22 | 203360
8日 | 13.34 | 0.105 | 0.075 | 9.68 | 213968
9日 | 12.16 | 0.162 | 0.072 | 9.29 | 212880
10日 | 11.9054 | 0.125 | 0.066 | 9.23 | 206656
11日 | 13.59 | 0.255 | 0.076 | 9.89 | 208528
12日 | 13.79 | 0.318 | 0.067 | 9.69 | 201504
13日 | 13.59 | 0.223 | 0.068 | 10.01 | 190896
14日 | 14.41 | 0.232 | 0.071 | 9.79 | 184224
15日 | 16.32 | 0.15 | 0.072 | 10.01 | 184928
16日 | 18.59 | 0.302 | 0.076 | 9.76 | 185696
17日 | 20.69 | 1.192 | 0.09 | 9.51 | 194976
18日 | 21.41 | 2.309 | 0.097 | 9.35 | 175136
19日 | 21.52 | 1.347 | 0.108 | 9.1 | 193936
20日 | 21.13 | 1.41 | 0.086 | 9.27 | 198704
21日 | 22.5413 | 3.1339 | 0.10883 | 9.9017 | 182624
22日 | 17.9942 | 1.1965 | 0.124 | 9.23 | 172800
23日 | 14.88 | 0.10372 | 0.099 | 7.3 | 197552
24日 | 14.93 | 0.166 | 0.112 | 9.12 | 195744
25日 | 15.5 | 0.131 | 0.1 | 8.96 | 196048
26日 | 14.73 | 0.376 | 0.112 | 9.71 | 200432
27日 | 18.05 | 0.57396 | 0.138 | 7.73 | 208048
28日 | 17.18 | 1.538 | 0.159 | 8.7117 | 203472
29日 | 19.76 | 1.417 | 0.225 | 10.12 | 194208
30日 | 16.56 | 0.514 | 0.148 | 8.86 | 204800
31日 | 18.55 | 0.503 | 0.154 | 9.51 | 205088

## 一期201904
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年04月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 19.1 | 0.659 | 0.199 | 9 | 207296
2日 | 15.13 | 0.135 | 0.107 | 9.4 | 203056
3日 | 16.1996 | 0.36079 | 0.11729 | 9.6767 | 211434
4日 | 15.42 | 0.247 | 0.127 | 9.33 | 209056
5日 | 16.7 | 0.151 | 0.125 | 8.96 | 205008
6日 | 18.55 | 1.072 | 0.147 | 8.53 | 198128
7日 | 19.41 | 2.521 | 0.153 | 9.11 | 193664
8日 | 19.2 | 1.643 | 0.166 | 9.0721 | 195568
9日 | 23.59 | 0.464 | 0.121 | 7.7792 | 198416
10日 | 27.69 | 0.415 | 0.134 | 9.6951 | 196480
11日 | 26.73 | 0.68817 | 0.162 | 7.9 | 187920
12日 | 18.5938 | 0.16437 | 0.13829 | 9.0958 | 196304
13日 | 16.98 | 0.072 | 0.075 | 7.3008 | 209296
14日 | 16.99 | 0.051 | 0.063 | 9.29 | 209040
15日 | 18.37 | 0.06 | 0.073 | 7.05 | 208816
16日 | 17.71 | 0.06 | 0.066 | 7.2 | 215056
17日 | 17.68 | 0.13 | 0.065 | 6.87 | 210464
18日 | 16.59 | 0.159 | 0.071 | 6.13 | 203712
19日 | 14.51 | 0.281 | 0.091 | 6.14 | 211424
20日 | 12.56 | 0.054 | 0.13 | 6.66 | 212048
21日 | 11.49 | 0.084 | 0.257 | 6.17 | 208384
22日 | 13.95 | 0.15 | 0.114 | 7.9 | 197120
23日 | 13.25 | 0.238 | 0.063 | 9.32 | 198976
24日 | 12.2 | 0.34 | 0.075 | 10.18 | 204272
25日 | 11.89 | 0.156 | 0.08 | 10.17 | 203872
26日 | 13.09 | 0.791 | 0.115 | 10.18 | 200144
27日 | 11.73 | 0.108 | 0.08 | 9.36 | 199616
28日 | 9.81 | 0.064 | 0.078 | 8.44 | 202464
29日 | 15.46 | 1.143 | 0.077 | 9.81 | 202416
30日 | 12.36 | 0.119 | 0.068 | 10.63 | 201760

## 一期201905
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年05月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.92 | 0.066 | 0.077 | 10.15 | 205648
2日 | 12.63 | 0.073 | 0.075 | 11.33 | 201056
3日 | 11.6 | 0.061 | 0.07 | 9.99 | 208048
4日 | 11.73 | 0.06 | 0.075 | 11.4 | 206880
5日 | 10.88 | 0.050333 | 0.199 | 8.54 | 211136
6日 | 11.29 | 0.114 | 0.13 | 9.96 | 198368
7日 | 12.74 | 0.139 | 0.084 | 10.63 | 199904
8日 | 19.29 | 0.121 | 0.089 | 10.74 | 197856
9日 | 13.37 | 0.124 | 0.142 | 10.7 | 198896
10日 | 12.56 | 0.168 | 0.189 | 11.9 | 198800
11日 | 11.56 | 0.166 | 0.097 | 12.14 | 198096
12日 | 12.46 | 0.163 | 0.087 | 12.46 | 193216
13日 | 14.35 | 0.258 | 0.097 | 12 | 193392
14日 | 14.6629 | 0.32258 | 0.13908 | 10.9608 | 194048
15日 | 12.36 | 0.306 | 0.12 | 8.38 | 205680
16日 | 10.15 | 0.164 | 0.096 | 7.93 | 208384
17日 | 8.83 | 0.235 | 0.1 | 7.09 | 200432
18日 | 8.74 | 0.213 | 0.092 | 7.6 | 201344
19日 | 8.68 | 0.2 | 0.095 | 7.73 | 201584
20日 | 9.6375 | 0.319 | 0.09525 | 7.1458 | 199040
21日 | 10.4 | 0.144 | 0.09 | 8.14 | 197200
22日 | 8.52 | 0.134 | 0.087 | 6.83 | 200480
23日 | 12.3 | 0.131 | 0.106 | 7.21 | 211008
24日 | 12.82 | 0.124 | 0.132 | 6.4 | 208752
25日 | 15.94 | 0.144 | 0.125 | 6.43 | 211408
26日 | 18.2 | 0.142 | 0.16 | 7.2 | 215744
27日 | 18.12 | 0.163 | 0.29 | 7.5 | 208608
28日 | 21.28 | 0.136 | 0.161 | 9.28 | 214896
29日 | 14.6 | 0.119 | 0.44 | 9.63 | 197648
30日 | 15.7467 | 0.26504 | 0.393 | 9.04 | 192704
31日 | 17.39 | 0.148 | 0.123 | 8.83 | 209728

## 一期201906
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年06月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 17.68 | 0.136 | 0.107 | 7.9 | 205344
2日 | 17.6125 | 0.152 | 0.108 | 7.85 | 205152
3日 | 20.5688 | 0.19 | 0.102 | 8.7 | 208352
4日 | 18.01 | 0.159 | 0.09 | 7.72 | 210080
5日 | 20.71 | 0.161 | 0.128 | 7.93 | 210208
6日 | 14.76 | 0.169 | 0.13 | 7.82 | 208640
7日 | 12.78 | 0.13858 | 0.103 | 7.445 | 208000
8日 | 11.52 | 0.228 | 0.104 | 7.17 | 208096
9日 | 11.76 | 0.367 | 0.097 | 7.13 | 206752
10日 | 10.59 | 0.233 | 0.089 | 6.54 | 204608
11日 | 11.56 | 0.218 | 0.135 | 7.08 | 203424
12日 | 11.15 | 0.331 | 0.284 | 7.94 | 204128
13日 | 13.23 | 0.418 | 0.174 | 7.51 | 205792
14日 | 13.2 | 0.389 | 0.149 | 6.93 | 210528
15日 | 13.44 | 0.356 | 0.145 | 5.5462 | 210880
16日 | 13.56 | 0.379 | 0.099625 | 6.3329 | 212640
17日 | 16.68 | 0.42179 | 0.16029 | 8.6415 | 209920
18日 | 13.16 | 0.381 | 0.125 | 8.46 | 212480
19日 | 13.59 | 0.327 | 0.13837 | 8.26 | 212032
20日 | 11.25 | 0.333 | 0.108 | 9.64 | 217536
21日 | 10.46 | 0.343 | 0.12971 | 10.36 | 214880
22日 | 14.23 | 0.488 | 0.094 | 10.27 | 216512
23日 | 15.83 | 0.645 | 0.093 | 10.4 | 210848
24日 | 16.44 | 0.587 | 0.098 | 8.8 | 219776
25日 | 12.12 | 0.393 | 0.245 | 6.95 | 213952
26日 | 13.97 | 0.418 | 0.138 | 9.94 | 216224
27日 | 14.71 | 0.342 | 0.097 | 10.08 | 215392
28日 | 15.12 | 0.768 | 0.093 | 10.74 | 213568
29日 | 14.93 | 0.35 | 0.088 | 9.59 | 212736
30日 | 15.85 | 0.609 | 0.097 | 9.22 | 210816

## 一期201907
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年07月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15 | 0.317 | 0.083 | 9.23 | 211168
2日 | 16.49 | 0.375 | 0.09 | 9.92 | 213120
3日 | 17.17 | 0.41 | 0.14 | 9.25 | 214176
4日 | 16.3 | 0.533 | 0.162 | 10.3 | 214272
5日 | 15.94 | 0.37 | 0.11 | 10.77 | 210624
6日 | 16.85 | 0.382 | 0.098 | 10.29 | 210560
7日 | 20.65 | 0.449 | 0.093 | 10.37 | 211296
8日 | 16.79 | 0.383 | 0.083 | 10.72 | 168992
9日 | 17.07 | 0.37 | 0.12 | 9.65 | 153710
10日 | 18.9796 | 0.6521 | 0.18021 | 9.685 | 186718
11日 | 15.14 | 0.23 | 0.161 | 8.46 | 203552
12日 | 17.26 | 0.227 | 0.167 | 9.24 | 200384
13日 | 18.8 | 0.257 | 0.156 | 9.69 | 206624
14日 | 19.14 | 0.695 | 0.13 | 9.96 | 211936
15日 | 16.33 | 0.261 | 0.089 | 10.13 | 207392
16日 | 14.43 | 0.367 | 0.096 | 10.31 | 213888
17日 | 15.23 | 0.32 | 0.099 | 10.08 | 226208
18日 | 17.77 | 0.972 | 0.105 | 9.83 | 218240
19日 | 16.36 | 0.259 | 0.085 | 10.75 | 215008
20日 | 18.55 | 0.246 | 0.09 | 9.72 | 220192
21日 | 18.31 | 0.253 | 0.143 | 9.19 | 225664
22日 | 16.06 | 0.302 | 0.135 | 10.12 | 223232
23日 | 9.69 | 0.26 | 0.182 | 10.89 | 222080
24日 | 11.4 | 0.294 | 0.125 | 10.14 | 223552
25日 | 11.54 | 0.594 | 0.113 | 11.28 | 219328
26日 | 11.51 | 0.28 | 0.105 | 10.78 | 215136
27日 | 12.34 | 0.27 | 0.108 | 11.64 | 216416
28日 | 12.4 | 0.351 | 0.117 | 10.35 | 225472
29日 | 11.84 | 0.317 | 0.111 | 10.53 | 225184
30日 | 11.65 | 0.301 | 0.133 | 9.91 | 220896
31日 | 11.1 | 0.302 | 0.133 | 9.6 | 215872

## 一期201908
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年08月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.93 | 0.285 | 0.171 | 9.99 | 218304
2日 | 7.83 | 0.216 | 0.23 | 9.03 | 221312
3日 | 10.21 | 0.23 | 0.163 | 9.66 | 213632
4日 | 12.48 | 0.33 | 0.13 | 10.5 | 217952
5日 | 12.63 | 0.281 | 0.123 | 9.14 | 216795.42
6日 | 12.01 | 0.295 | 0.112 | 10.36 | 215808
7日 | 12.03 | 0.313 | 0.105 | 8.8 | 213312
8日 | 14.1988 | 0.40996 | 0.156 | 9.6337 | 212800
9日 | 7.73 | 0.405 | 0.098 | 9.85 | 205792
10日 | 8.47 | 0.257 | 0.086 | 10.64 | 203744
11日 | 8.24 | 0.268 | 0.085 | 9.78 | 213760
12日 | 11.83 | 1.018 | 0.093 | 10.26 | 219104
13日 | 12.04 | 0.365 | 0.076 | 9.68 | 224192
14日 | 12.18 | 0.395 | 0.075 | 9.79 | 217088
15日 | 13.13 | 0.459 | 0.081 | 9.65 | 213920
16日 | 13.68 | 0.547 | 0.082 | 10.1 | 216544
17日 | 12.35 | 0.621 | 0.087 | 10.19 | 224672
18日 | 12.27 | 0.306 | 0.081 | 9.27 | 227072
19日 | 12.96 | 0.431 | 0.086 | 9.63 | 226272
20日 | 13.91 | 0.319 | 0.111 | 11 | 222464
21日 | 13.37 | 0.568 | 0.106 | 10.44 | 222336
22日 | 13.55 | 0.72 | 0.096 | 10.17 | 180128
23日 | 14.07 | 0.55996 | 0.106 | 9.74 | 132800
24日 | 12.76 | 0.375 | 0.094 | 8.45 | 105952
25日 | 15.82 | 0.371 | 0.104 | 8.46 | 109250
26日 | 13.29 | 0.402 | 0.113 | 7.7 | 118278
27日 | 13.22 | 0.319 | 0.106 | 8.54 | 112448
28日 | 13.98 | 0.518 | 0.109 | 9.64 | 108672
29日 | 13.23 | 0.454 | 0.097 | 10.28 | 108256
30日 | 12.41 | 0.457 | 0.1 | 11.28 | 103264
31日 | 9.048 | 0.4756 | 0.0953 | 7.306 | 35328

## 一期201909
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.66 | 0.999 | 0.173 | 9.06 | 15712
2日 | 15.16 | 0.838 | 0.156 | 8.97 | 96064
3日 | 13.09 | 0.436 | 0.111 | 9.43 | 106592
4日 | 14.02 | 0.534 | 0.106 | 9.39 | 102944
5日 | 20.15 | 0.885 | 0.152 | 10.71 | 100736
6日 | 14.86 | 0.521 | 0.09 | 10 | 98272
7日 | 14.62 | 0.544 | 0.086 | 5.37 | 103808
8日 | 14.48 | 0.571 | 0.078 | 5.1 | 104864
9日 | 16.83 | 0.537 | 0.075 | 7.32 | 102784
10日 | 17.538 | 0.479 | 0.0788 | 12.287 | 41728
11日 | - | - | - | - | -
12日 | 12.6795 | 1.1165 | 0.13416 | 8.0905 | 80832
13日 | 13.48 | 0.915 | 0.145 | 7.49 | 93728
14日 | 15.11 | 0.26 | 0.074 | 7.46 | 95168
15日 | 15.59 | 0.285 | 0.065 | 7.36 | 111328
16日 | 15.5 | 0.309 | 0.057 | 7.57 | 110176
17日 | 14.91 | 0.22392 | 0.058 | 8.88 | 108576
18日 | 13.64 | 0.27 | 0.057 | 8.38 | 90976
19日 | 15.07 | 0.29 | 0.145 | 9.96 | 160576
20日 | 14.15 | 0.185 | 0.083 | 10.11 | 201536
21日 | 15.12 | 0.17 | 0.068 | 8.47 | 199296
22日 | 14.62 | 0.201 | 0.072 | 9.1558 | 200224
23日 | 14.23 | 0.531 | 0.075 | 7.94 | 206816
24日 | 13.87 | 0.17 | 0.068 | 8.63 | 203648
25日 | 12.72 | 0.189 | 0.071 | 6.7483 | 206784
26日 | 14.04 | 0.256 | 0.065 | 10.5608 | 209728
27日 | 14.85 | 0.956 | 0.049 | 11.67 | 204800
28日 | 14.45 | 0.46 | 0.082 | 11.63 | 197280
29日 | 14.73 | 0.495 | 0.11 | 11.38 | 194208
30日 | 13.6 | 0.491 | 0.093 | 10.01 | 190144

## 一期201910
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15.66 | 0.615 | 0.108 | 9.6 | 194976
2日 | 16.73 | 0.758 | 0.12 | 10.23 | 187744
3日 | 15.76 | 0.756 | 0.087 | 10.71 | 184608
4日 | 15.29 | 0.811 | 0.133 | 10.72 | 195200
5日 | 15.01 | 0.177 | 0.119 | 10.43 | 195040
6日 | 15.33 | 0.191 | 0.14 | 10.28 | 194240
7日 | 17.04 | 0.273 | 0.183 | 10.58 | 198720
8日 | 16.63 | 0.249 | 0.227 | 9.97 | 197984
9日 | 17.38 | 0.256 | 0.191 | 9.77 | 194144
10日 | 17.17 | 0.25 | 0.192 | 10.74 | 189600
11日 | 16.35 | 0.363 | 0.136 | 10.3 | 186880
12日 | 15.59 | 0.464 | 0.129 | 10.48 | 188960
13日 | 17.41 | 0.465 | 0.173 | 9.22 | 205472
14日 | 16.5979 | 0.35183 | 0.16117 | 9.6387 | 201376
15日 | 16.83 | 0.25 | 0.09 | 10.37 | 202144
16日 | 16.95 | 0.24 | 0.09 | 10.24 | 195648
17日 | 17.62 | 0.35 | 0.13 | 9.99 | 194880
18日 | 16.43 | 0.47 | 0.13 | 9.72 | 191520
19日 | 17.01 | 0.46 | 0.12 | 9.93 | 191744
20日 | 17.62 | 0.45 | 0.1 | 10.72 | 192480
21日 | 17.27 | 0.37 | 0.1 | 10.5 | 189216
22日 | 19.48 | 0.27 | 0.11 | 11.06 | 72384
23日 | 19.03 | 0.255 | 0.124 | 10.54 | 194784
24日 | 17.12 | 0.247 | 0.086 | 10.66 | 193472
25日 | 18.22 | 0.243 | 0.083 | 9.88 | 189792
26日 | 19.12 | 0.233 | 0.085 | 9.72 | 187904
27日 | 18.2429 | 0.245 | 0.084 | 9.59 | 186368
28日 | 19.4208 | 0.201 | 0.089 | 10.14 | 187616
29日 | 11.33 | 0.177 | 0.059 | 10.14 | 187008
30日 | 14.0729 | 0.21475 | 0.12612 | 9.5237 | 190176
31日 | 11.33 | 0.165 | 0.159 | 9.55 | 187296

## 一期201911
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.02 | 0.158 | 0.187 | 9.05 | 191200
2日 | 10.62 | 0.21 | 0.169 | 9.1 | 187040
3日 | 11.14 | 0.305 | 0.108 | 8.43 | 184416
4日 | 10.35 | 0.172 | 0.087 | 9.36 | 181920
5日 | 10.66 | 0.288 | 0.112 | 9.55 | 183712
6日 | 10.53 | 0.409 | 0.152 | 9.23 | 182176
7日 | 10.98 | 0.17 | 0.181 | 8.8 | 180832
8日 | 10.79 | 0.312 | 0.206 | 9.64 | 187104
9日 | 10.8 | 0.403 | 0.146 | 10.43 | 186720
10日 | 11.27 | 0.152 | 0.147 | 10.65 | 184416
11日 | 13.8071 | 0.24401 | 0.20625 | 10.5717 | 182624
12日 | 10.43 | 0.256 | 0.101 | 10.57 | 184192
13日 | 12.86 | 0.179 | 0.084 | 10.95 | 175872
14日 | 10.27 | 0.165 | 0.088 | 8.5 | 183328
15日 | 10.1 | 0.165 | 0.1 | 8.8 | 187200
16日 | 10.07 | 0.179 | 0.108 | 8.49 | 181472
17日 | 12.13 | 0.219 | 0.105 | 7.99 | 173376
18日 | 10.7 | 0.377 | 0.12 | 9.23 | 175808
19日 | 10.29 | 0.245 | 0.113 | 11.16 | 181696
20日 | 12.1713 | 0.21987 | 0.20154 | 11.0933 | 187549
21日 | 13.575 | 0.21 | 0.21625 | 10.145 | 188377
22日 | 12.65 | 0.24125 | 0.1875 | 10.07 | 191460
23日 | 13.1625 | 0.4175 | 0.22375 | 11.58 | 188671
24日 | 12.675 | 0.52875 | 0.2525 | 11.2888 | 162510
25日 | 11.655 | 0.35125 | 0.15125 | 9.2562 | 176392
26日 | 11.825 | 0.35625 | 0.155 | 9.49 | 179761
27日 | 11.98 | 0.2275 | 0.16875 | 10.51 | 190187
28日 | 11.8524 | 0.21198 | 0.17005 | 11.1234 | 189218
29日 | 12.9125 | 0.23125 | 0.1675 | 11.26 | 195716
30日 | 13.3875 | 0.23625 | 0.1575 | 10.41 | 196916

## 一期201912
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.6837 | 0.47875 | 0.185 | 9.76 | 191453
2日 | 12.5 | 1.11 | 0.22 | 10.8 | 190298
3日 | 12.4 | 0.16375 | 0.14 | 10.775 | 189845
4日 | 13.0625 | 0.17625 | 0.1475 | 11.45 | 191083
5日 | 13.7125 | 0.405 | 0.20625 | 10.6075 | 188138
6日 | 13.05 | 0.2125 | 0.14625 | 11.1 | 186772
7日 | 12.9 | 0.2075 | 0.18125 | 10.8112 | 195763
8日 | 13.825 | 0.3375 | 0.2225 | 10.8488 | 195448
9日 | 14.1375 | 0.47625 | 0.2425 | 10.8462 | 197527
10日 | 12.2125 | 0.28875 | 0.175 | 10.6962 | 185877
11日 | 12.4625 | 0.22375 | 0.15625 | 10.5775 | 190768
12日 | 12.925 | 0.64875 | 0.18375 | 9.805 | 204359.56
13日 | 14.2125 | 1.1925 | 0.2275 | 10.4738 | 196733
14日 | 12.1025 | 0.91125 | 0.12125 | 9.2387 | 190670
15日 | 12.3075 | 0.3925 | 0.12125 | 9.015 | 183677.26
16日 | 15.775 | 0.9275 | 0.175 | 10.725 | 172292.55
17日 | 14.6 | 0.20375 | 0.155 | 10.2287 | 165827.24
18日 | 12.925 | 0.245 | 0.16 | 9.6762 | 189970.48
19日 | 14.8625 | 0.46375 | 0.26375 | 11.4125 | 141739.15
20日 | 15.025 | 0.30125 | 0.3525 | 11.5875 | 123479.93
21日 | 19.1567 | 0.1713 | 0.2383 | 12.1955 | 183092.27
22日 | 12.8125 | 0.1975 | 0.11875 | 11.7125 | 204082.42
23日 | 14.1941 | 0.12657 | 0.1105 | 11.6538 | 202273.34
24日 | 17.14 | 0.05 | 0.13 | 11.61 | 200666.13
25日 | 17.35 | 0.1 | 0.17 | 10.38 | 200949.98
26日 | 17.32 | 0.17 | 0.22 | 10.33 | 197414.68
27日 | 17.62 | 0.09 | 0.21 | 10.32 | 196776.38
28日 | 16.67 | 0.02 | 0.22 | 10.79 | 192365.31
29日 | 17.23 | 0.28 | 0.24 | 10.86 | 194915.92
30日 | 17.58 | 0.36 | 0.23 | 11.04 | 198105.12
31日 | 18.1 | 0.51 | 0.23 | 10.35 | 192340.27