## 二期201901
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年01月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.055 | 0.092 | 0.246 | 6.594 | 282432
2日 | 18.082 | 0.078 | 0.274 | 6.28 | 272416
3日 | 15.62 | 0.066 | 0.262 | 6.376 | 265184
4日 | 15.629 | 0.099 | 0.295 | 6.414 | 292224
5日 | 12.867 | 0.08 | 0.244 | 6.225 | 284704
6日 | 12.881 | 0.063 | 0.241 | 6.091 | 301216
7日 | 13.861 | 0.156 | 0.264 | 6.046 | 298112
8日 | 16.738 | 0.114 | 0.223 | 6.053 | 299680
9日 | 16.672 | 0.065 | 0.217 | 6.424 | 225824
10日 | 20.725 | 0.849 | 0.29358 | 5.866 | 284512
11日 | 17.849 | 0.1 | 0.145 | 6.194 | 303136
12日 | 17.401 | 0.154 | 0.157 | 6.447 | 309248
13日 | 16.042 | 0.087 | 0.137 | 6.276 | 295168
14日 | 16.583 | 0.207 | 0.168 | 6.056 | 296000
15日 | 15.781 | 0.065 | 0.136 | 6.167 | 303264
16日 | 17.334 | 0.059 | 0.155 | 6.41 | 303648
17日 | 17.603 | 0.064 | 0.239 | 6.259 | 285536
18日 | 15.542 | 0.069 | 0.208 | 6.319 | 301728
19日 | 16.108 | 0.104 | 0.189 | 6.498 | 300960
20日 | 16.22 | 0.09 | 0.23 | 6.42 | 298016
21日 | 16.552 | 0.134 | 0.186 | 6.572 | 298144
22日 | 17.471 | 0.14 | 0.182 | 6.161 | 303648
23日 | 17.667 | 0.126 | 0.266 | 6.491 | 296416
24日 | 16.324 | 0.142 | 0.187 | 6.874 | 283424
25日 | 14.3607 | 0.16883 | 0.18846 | 6.9698 | 301344
26日 | 11.842 | 0.093 | 0.23 | 6.778 | 293952
27日 | 7.623 | 0.101 | 0.221 | 6.942 | 291264
28日 | 9.494 | 0.095 | 0.21 | 7.096 | 221984
29日 | 16.733 | 0.129 | 0.31483 | 7.078 | 273872
30日 | 14.7018 | 0.084 | 0.18 | 6.7639 | 297152
31日 | 23.2709 | 0.125 | 0.275 | 6.837 | 294912

## 二期201902
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年02月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 26.581 | 0.066 | 0.23 | 6.872 | 296640
2日 | 14.857 | 0.057 | 0.289 | 6.152 | 293744
3日 | 11.113 | 0.069 | 0.273 | 6.799 | 290432
4日 | 11.575 | 0.072 | 0.282 | 6.678 | 298976
5日 | 10.462 | 0.08 | 0.284 | 6.679 | 297856
6日 | 8.981 | 0.07 | 0.267 | 6.691 | 296064
7日 | 8.848 | 0.073 | 0.279 | 6.546 | 291808
8日 | 8.927 | 0.073 | 0.287 | 6.432 | 301024
9日 | 6.909 | 0.071 | 0.296 | 6.415 | 289632
10日 | 5.569 | 0.069 | 0.301 | 6.535 | 294592
11日 | 6.156 | 0.068 | 0.303 | 6.772 | 293280
12日 | 9.868 | 0.086062 | 0.322 | 5.8868 | 301088
13日 | 12.365 | 0.083 | 0.266 | 7.097 | 301680
14日 | 4.6617 | 0.123 | 0.248 | 5.537 | 299168
15日 | 11.6581 | 0.13 | 0.257 | 5.229 | 294784
16日 | 17.839 | 0.11 | 0.225 | 5.796 | 287456
17日 | 18.462 | 0.107 | 0.215 | 6.161 | 297664
18日 | 18.268 | 0.103 | 0.216 | 5.4898 | 297696
19日 | 17.326 | 0.092 | 0.284 | 5.326 | 288448
20日 | 18.117 | 0.09 | 0.185 | 6.403 | 296672
21日 | 19.345 | 0.12 | 0.143 | 7.08 | 289056
22日 | 18.965 | 0.095 | 0.16 | 5.598 | 295968
23日 | 17.568 | 0.091 | 0.189 | 6.708 | 309952
24日 | 15.9725 | 0.079 | 0.2 | 6.485 | 296080
25日 | 14.2768 | 0.077 | 0.213 | 7.698 | 302848
26日 | 14.765 | 0.21 | 0.197 | 7.39 | 290720
27日 | 18.524 | 0.125 | 0.202 | 9.017 | 299264
28日 | 15.552 | 0.153 | 0.196 | 7.724 | 290752

## 二期201903
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年03月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.311 | 0.105 | 0.144 | 8.902 | 301632
2日 | 14.239 | 0.091 | 0.131 | 9.092 | 306624
3日 | 15.449 | 0.095 | 0.137 | 8.855 | 302528
4日 | 14.941 | 0.088 | 0.138 | 8.744 | 299104
5日 | 17.802 | 0.075 | 0.13 | 8.629 | 313728
6日 | 20.4242 | 0.076416 | 0.11812 | 7.9402 | 298878
7日 | 19.982 | 0.081 | 0.118 | 8.512 | 296192
8日 | 20.64 | 0.069 | 0.131 | 8.566 | 316032
9日 | 20.751 | 0.068 | 0.154 | 8.68 | 307776
10日 | 19.827 | 0.065 | 0.256 | 8.543 | 295840
11日 | 20.988 | 0.079 | 0.17 | 8.722 | 284800
12日 | 21.763 | 0.29 | 0.125 | 8.6 | 302592
13日 | 21.444 | 0.091 | 0.118 | 8.239 | 297056
14日 | 21.068 | 0.109 | 0.131 | 8.403 | 304000
15日 | 21.594 | 0.087 | 0.138 | 8.301 | 280448
16日 | 21.806 | 0.156 | 0.131 | 8.361 | 291184
17日 | 22.292 | 0.157 | 0.15 | 8.466 | 299056
18日 | 21.91 | 0.222 | 0.159 | 8.506 | 291856
19日 | 21.285 | 0.097 | 0.161 | 8.504 | 303584
20日 | 20.855 | 0.157 | 0.171 | 8.534 | 289264
21日 | 21.94 | 0.1 | 0.165 | 8.29 | 296736
22日 | 23.381 | 0.203 | 0.187 | 8.475 | 302848
23日 | 23.045 | 0.064 | 0.17 | 8.684 | 307552
24日 | 23.112 | 0.077866 | 0.173 | 8.2489 | 303552
25日 | 23.238 | 0.122 | 0.192 | 8.842 | 289344
26日 | 21.962 | 0.088 | 0.178 | 9.253 | 300352
27日 | 21.914 | 0.12 | 0.19 | 9.053 | 306432
28日 | 22.228 | 0.092 | 0.22 | 8.995 | 309088
29日 | 21.9504 | 0.143 | 0.247 | 9.224 | 307552
30日 | 22.291 | 0.101 | 0.213 | 9.03 | 307264
31日 | 22.254 | 0.149 | 0.209 | 9.022 | 294656

## 二期201904
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年04月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 22.764 | 0.079 | 0.202 | 9.049 | 308192
2日 | 21.92 | 0.068 | 0.17 | 9.047 | 300320
3日 | 21.391 | 0.088 | 0.191 | 8.934 | 291904
4日 | 21.568 | 0.068 | 0.253 | 8.432 | 306528
5日 | 19.433 | 0.076 | 0.205 | 8.464 | 314880
6日 | 19.126 | 0.075 | 0.22 | 8.465 | 312992
7日 | 18.107 | 0.12 | 0.213 | 8.436 | 311200
8日 | 18.806 | 0.103 | 0.207 | 8.549 | 309912
9日 | 20.339 | 0.216 | 0.184 | 8.613 | 300160
10日 | 21.019 | 0.131 | 0.174 | 8.814 | 291072
11日 | 20.124 | 0.085 | 0.169 | 8.697 | 312032
12日 | 21.8467 | 0.16842 | 0.26946 | 8.6032 | 307264
13日 | 19.539 | 0.066 | 0.29803 | 8.877 | 307456
14日 | 19.713 | 0.073 | 0.19836 | 8.896 | 308128
15日 | 20.14 | 0.077 | 0.12961 | 8.909 | 302752
16日 | 19.78 | 0.07 | 0.134 | 9.11 | 311360
17日 | 19.18 | 0.069 | 0.236 | 8.968 | 298240
18日 | 19.51 | 0.056 | 0.132 | 9.119 | 305888
19日 | 22.66 | 0.07 | 0.144 | 9.381 | 302752
20日 | 22.71 | 0.062 | 0.294 | 9.609 | 307200
21日 | 18.84 | 0.061 | 0.273 | 9.562 | 304896
22日 | 19.45 | 0.058 | 0.101 | 9.148 | 303232
23日 | 19.67 | 0.06 | 0.082 | 8.675 | 300576
24日 | 19.88 | 0.074 | 0.077 | 8.656 | 298080
25日 | 19.805 | 0.074 | 0.072 | 8.138 | 287456
26日 | 19.68 | 0.061 | 0.07 | 8.023 | 310144
27日 | 19.87 | 0.103 | 0.098 | 8.064 | 311264
28日 | 18.87 | 0.065 | 0.235 | 8.056 | 313984
29日 | 19.13 | 0.063 | 0.094 | 8.12 | 306272
30日 | 19.86 | 0.097229 | 0.086 | 8.073 | 307712

## 二期201905
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年05月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 19.84 | 0.05 | 0.121 | 8.128 | 301696
2日 | 20.3 | 0.051 | 0.132 | 8.077 | 302272
3日 | 19.73 | 0.053 | 0.245 | 8.158 | 312288
4日 | 19.96 | 0.056 | 0.154 | 8.296 | 314880
5日 | 19.64 | 0.06 | 0.289 | 8.337 | 308384
6日 | 18.85 | 0.056 | 0.224 | 8.328 | 304832
7日 | 18.98 | 0.06 | 0.165 | 8.38 | 306752
8日 | 19.02 | 0.057 | 0.172 | 8.415 | 306112
9日 | 18.43 | 0.057 | 0.224 | 8.429 | 299680
10日 | 18.99 | 0.124 | 0.183 | 8.474 | 301536
11日 | 19.77 | 0.057 | 0.124 | 8.745 | 297536
12日 | 20.22 | 0.056 | 0.115 | 8.67 | 298240
13日 | 20.64 | 0.055 | 0.116 | 8.746 | 299296
14日 | 20.77 | 0.126 | 0.127 | 8.84 | 308256
15日 | 20.26 | 0.056 | 0.15 | 9.049 | 297408
16日 | 20.67 | 0.057 | 0.193 | 9.085 | 292448
17日 | 20.38 | 0.065 | 0.193 | 8.996 | 299872
18日 | 20.28 | 0.058 | 0.151 | 9.221 | 305568
19日 | 20.24 | 0.062 | 0.17 | 9.215 | 304768
20日 | 20.61 | 0.063 | 0.186 | 9.252 | 306955
21日 | 20.91 | 0.062 | 0.199 | 9.0912 | 298912
22日 | 20.52 | 0.065 | 0.211 | 9.186 | 305260
23日 | 19.59 | 0.066 | 0.304 | 8.097 | 292320
24日 | 18.99 | 0.065 | 0.304 | 7.509 | 292640
25日 | 19.22 | 0.073 | 0.147 | 7.705 | 300704
26日 | 19.31 | 0.067 | 0.193 | 7.783 | 298432
27日 | 18.91 | 0.161 | 0.299 | 7.744 | 303072
28日 | 19.4 | 0.077 | 0.181 | 7.729 | 298656
29日 | 18.24 | 0.097 | 0.379 | 7.725 | 303552
30日 | 18.14 | 0.087 | 0.282 | 7.702 | 301536
31日 | 19.2 | 0.253 | 0.144 | 7.779 | 298592

## 二期201906
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年06月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.78 | 0.08 | 0.126 | 7.763 | 306304
2日 | 19.3 | 0.08 | 0.104 | 7.756 | 313088
3日 | 19.68 | 0.224 | 0.099 | 7.762 | 319232
4日 | 19.78 | 0.184 | 0.09525 | 7.825 | 312832
5日 | 18.97 | 0.12 | 0.1503 | 7.805 | 311328
6日 | 19.15 | 0.195 | 0.114 | 7.825 | 307936
7日 | 19.48 | 0.221 | 0.091 | 7.907 | 306112
8日 | 19.85 | 0.157 | 0.087 | 7.957 | 304640
9日 | 19.83 | 0.207 | 0.089 | 7.943 | 304704
10日 | 19.98 | 0.309 | 0.105 | 7.908 | 301376
11日 | 19.98 | 0.117 | 0.117 | 7.983 | 308480
12日 | 19.66 | 0.219 | 0.208 | 8.057 | 296672
13日 | 18.9096 | 0.291 | 0.148 | 7.945 | 300064
14日 | 19.53 | 0.346 | 0.148 | 8.041 | 304576
15日 | 19.32 | 0.349 | 0.155 | 7.992 | 304064
16日 | 19.33 | 0.368 | 0.154 | 8.146 | 303808
17日 | 19.69 | 0.669 | 0.135 | 8.296 | 291648
18日 | 19.37 | 0.135 | 0.159 | 10.343 | 281408
19日 | 19 | 0.241 | 0.178 | 9.071 | 308032
20日 | 19.285 | 0.15875 | 0.144 | 8.887 | 300096
21日 | 19.7 | 0.379 | 0.173 | 8.913 | 307392
22日 | 19.99 | 0.323 | 0.124 | 8.851 | 306784
23日 | 20.29 | 0.203 | 0.11 | 8.722 | 302496
24日 | 20.06 | 0.338 | 0.15 | 8.55 | 312416
25日 | 18.84 | 0.364 | 0.342 | 8.471 | 298208
26日 | 19.34 | 0.295 | 0.139 | 8.526 | 305984
27日 | 19.48 | 0.106 | 0.103 | 8.518 | 305024
28日 | 19.55 | 0.223 | 0.088 | 8.404 | 299552
29日 | 19.81 | 0.279 | 0.09 | 8.432 | 300992
30日 | 20.28 | 0.385 | 0.098 | 8.486 | 300448

## 二期201907
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年07月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 19.86 | 0.192 | 0.145 | 8.396 | 304256
2日 | 19.88 | 0.162 | 0.157 | 8.443 | 294464
3日 | 19.55 | 0.166 | 0.264 | 8.56 | 290528
4日 | 19.26 | 0.205 | 0.2 | 8.531 | 291616
5日 | 19.62 | 0.173 | 0.137 | 8.53 | 293376
6日 | 19.73 | 0.25 | 0.129 | 8.618 | 300864
7日 | 19.78 | 0.163 | 0.123 | 8.534 | 294272
8日 | 19.47 | 0.111 | 0.139 | 8.622 | 217984
9日 | 19.28 | 0.117 | 0.29513 | 8.531 | 159360
10日 | 23.32 | 0.773 | 0.277 | 8.744 | 253312
11日 | 21.57 | 0.535 | 0.162 | 9.807 | 273280
12日 | 18.74 | 0.15 | 0.098 | 9.613 | 308960
13日 | 18.75 | 0.101 | 0.084 | 11.083 | 305728
14日 | 19.88 | 0.085 | 0.098 | 10.913 | 297728
15日 | 19.23 | 0.401 | 0.117 | 8.876 | 287264
16日 | 19.34 | 0.732 | 0.146 | 7.33 | 254208
17日 | 19.17 | 0.108 | 0.096 | 7.4 | 268032
18日 | 19.25 | 0.161 | 0.092 | 7.308 | 282624
19日 | 19.09 | 0.099 | 0.086 | 7.387 | 270528
20日 | 19.25 | 0.116 | 0.13 | 7.468 | 274816
21日 | 18.99 | 0.11546 | 0.206 | 7.315 | 282912
22日 | 19.16 | 0.473 | 0.125 | 7.482 | 283232
23日 | 18.44 | 0.236 | 0.205 | 7.336 | 279008
24日 | 19.22 | 0.218 | 0.11 | 7.401 | 283168
25日 | 19.36 | 0.113 | 0.081 | 7.417 | 278464
26日 | 19.85 | 0.12 | 0.072 | 7.371 | 275200
27日 | 20.01 | 0.133 | 0.071 | 7.342 | 281472
28日 | 20.25 | 0.137 | 0.071 | 7.497 | 285024
29日 | 20.19 | 0.223 | 0.075 | 7.495 | 281696
30日 | 20.59 | 0.248 | 0.081 | 7.378 | 280032
31日 | 21.7 | 0.282 | 0.081 | 7.561 | 287104

## 二期201908
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年08月
监控点位： 广州市沥滘污水处理厂 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 21.41 | 0.265 | 0.094 | 7.508 | 297184
2日 | 20.48 | 0.377 | 0.253 | 7.635 | 281344
3日 | 20.95 | 0.606 | 0.119 | 7.657 | 287872
4日 | 22.12 | 0.471 | 0.088 | 7.52 | 286912
5日 | 22.14 | 0.464 | 0.085 | 7.535 | 292672
6日 | 22.04 | 1.047 | 0.091 | 7.652 | 291200
7日 | 22.29 | 0.559 | 0.087 | 7.494 | 291776
8日 | 21.4421 | 0.878 | 0.081 | 7.837 | 298880
9日 | 22.69 | 0.703 | 0.072 | 7.593 | 294272
10日 | 22.54 | 0.285 | 0.068 | 7.642 | 289216
11日 | 22.64 | 0.414 | 0.073 | 7.761 | 285824
12日 | 23.5 | 0.528 | 0.081 | 7.629 | 290880
13日 | 22.63 | 0.503 | 0.071 | 7.701 | 298624
14日 | 22.68 | 0.134 | 0.064 | 7.617 | 285888
15日 | 22.49 | 0.446 | 0.076 | 7.648 | 267328
16日 | 22.53 | 0.747 | 0.074 | 7.799 | 281216
17日 | 22.8 | 0.336 | 0.067 | 7.637 | 286656
18日 | 22.81 | 0.316 | 0.068 | 7.619 | 285760
19日 | 22.81 | 0.723 | 0.081 | 7.707 | 293024
20日 | 22.08 | 0.37 | 0.091 | 7.756 | 312480
21日 | 22.27 | 0.32 | 0.081 | 8.027 | 309184
22日 | 22.22 | 0.15 | 0.068 | 7.59 | 299136
23日 | 22.68 | 0.287 | 0.079 | 7.655 | 330304
24日 | 22.67 | 0.147 | 0.077 | 7.56 | 350944
25日 | 22.91 | 0.206 | 0.078 | 7.709 | 353792
26日 | 21.45 | 0.324 | 0.1 | 7.702 | 360096
27日 | 21.34 | 0.289 | 0.084 | 7.741 | 361952
28日 | 22.1771 | 0.51896 | 0.069541 | 7.6 | 360160
29日 | 21.98 | 0.124 | 0.062 | 7.659 | 364736
30日 | 22.04 | 0.159 | 0.063 | 7.687 | 368000
31日 | 23.48 | 0.4505 | 0.122 | 8.205 | 224512

## 二期201909
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 21.76 | 0.26114 | 0.11 | 8.249 | 205664
2日 | 22.28 | 0.396 | 0.117 | 8.003 | 331840
3日 | 22.37 | 0.139 | 0.08 | 7.655 | 334304
4日 | 22.11 | 0.236 | 0.075 | 7.744 | 358176
5日 | 21.76 | 0.32 | 0.071 | 7.743 | 360768
6日 | 22.19 | 0.225 | 0.069 | 8.001 | 362432
7日 | 22.61 | 0.155 | 0.058 | 7.488 | 366304
8日 | 22.98 | 0.212 | 0.063 | 7.662 | 357760
9日 | 22.3333 | 0.17758 | 0.060166 | 8.793 | 350266.348
10日 | 21.8 | 0.451 | 0.142 | 8.756 | 239360
11日 | 22.56 | 0.608 | 0.259 | 8.503 | 181056
12日 | 25.18 | 0.882 | 0.173 | 9.692 | 285920
13日 | 22.42 | 0.373 | 0.074 | 8.498 | 363968
14日 | 22.33 | 0.401 | 0.068 | 8.362 | 362016
15日 | 21.64 | 0.186 | 0.064 | 8.391 | 359648
16日 | 21.33 | 0.106 | 0.062 | 8.406 | 367040
17日 | 21.62 | 0.209 | 0.072 | 8.309 | 377248
18日 | 21.79 | 0.455 | 0.075 | 8.7 | 369088
19日 | 21.7 | 0.209 | 0.07 | 8.516 | 338752
20日 | 22.03 | 0.188 | 0.078 | 9.4 | 327488
21日 | 22.27 | 0.144 | 0.074 | 7.344 | 324480
22日 | 22.32 | 0.113 | 0.079 | 5.247 | 319168
23日 | 22.88 | 0.135 | 0.079 | 7.567 | 321696
24日 | 22.24 | 0.193 | 0.091 | 8.065 | 343328
25日 | 21.54 | 0.127 | 0.084 | 8.229 | 330944
26日 | 21.51 | 0.216 | 0.091 | 8.238 | 336000
27日 | 21.6 | 0.107 | 0.084 | 7.855 | 313504
28日 | 21.64 | 0.102 | 0.096 | 7.63 | 310144
29日 | 21.33 | 0.105 | 0.128 | 7.726 | 311808
30日 | 21.43 | 0.282 | 0.189 | 7.918 | 330560

## 二期201910
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 22.24 | 0.281 | 0.145 | 7.916 | 346336
2日 | 22.2 | 0.123 | 0.12 | 8.02 | 346560
3日 | 21.32 | 0.174 | 0.158 | 8.38 | 315296
4日 | 21.5 | 0.34 | 0.184 | 8.964 | 324768
5日 | 21.1 | 0.157 | 0.191 | 8.621 | 316736
6日 | 21.42 | 0.103 | 0.171 | 8.732 | 321920
7日 | 20.97 | 0.133 | 0.208 | 8.481 | 334080
8日 | 21.59 | 0.108 | 0.183 | 8.435 | 324608
9日 | 21.53 | 0.236 | 0.254 | 8.484 | 335456
10日 | 21.4254 | 0.136 | 0.189 | 8.988 | 326880
11日 | 20.7 | 0.098 | 0.117 | 9.243 | 324096
12日 | 20.09 | 0.135 | 0.12 | 9.23 | 322944
13日 | 19.35 | 0.137 | 0.207 | 9.411 | 334240
14日 | 18.84 | 0.184 | 0.18 | 9.396 | 327392
15日 | 19.56 | 0.328 | 0.121 | 9.258 | 326912
16日 | 19.62 | 0.11 | 0.12 | 9.47 | 331136
17日 | 19.55 | 0.09 | 0.18 | 9.31 | 316640
18日 | 19.95 | 0.1 | 0.19 | 9.34 | 309216
19日 | 19.76 | 0.1 | 0.17 | 9.37 | 309472
20日 | 19.61 | 0.1 | 0.17 | 9.98 | 309792
21日 | 19.43 | 0.1 | 0.18 | 9.98 | 308640
22日 | 19.18 | 0.11 | 0.19 | 9.5 | 127200
23日 | 19.42 | 0.098 | 0.189 | 9.407 | 321440
24日 | 19.86 | 0.095 | 0.178 | 9.201 | 341920
25日 | 20.46 | 0.094 | 0.129 | 8.443 | 332064
26日 | 22.9721 | 0.105 | 0.131 | 8.556 | 322464
27日 | 23.92 | 0.096 | 0.161 | 8.375 | 324128
28日 | 16.5625 | 0.134 | 0.167 | 9.398 | 331136
29日 | 20.82 | 0.177 | 0.197 | 9.283 | 328864
30日 | 15.7 | 0.15033 | 0.21096 | 9.1205 | 333984
31日 | 18.16 | 0.098 | 0.187 | 8.8447 | 333120

## 二期201911
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 23.45 | 0.106 | 0.186 | 8.8414 | 335936
2日 | 20.63 | 0.108 | 0.158 | 8.712 | 340160
3日 | 20.85 | 0.112 | 0.134 | 8.817 | 326016
4日 | 19.79 | 0.127 | 0.16 | 8.422 | 322496
5日 | 19.37 | 0.164 | 0.204 | 7.867 | 331968
6日 | 18 | 0.283 | 0.215 | 8.352 | 324416
7日 | 18.56 | 0.309 | 0.211 | 9.27 | 317120
8日 | 19.32 | 0.339 | 0.221 | 9.321 | 332096
9日 | 18.49 | 0.335 | 0.225 | 9.16 | 330176
10日 | 15.63 | 0.314 | 0.2 | 8.468 | 322624
11日 | 19.3225 | 0.31008 | 0.20992 | 9.2175 | 324096
12日 | 24.01 | 0.544 | 0.217 | 8.938 | 328256
13日 | 22.23 | 0.32 | 0.213 | 8.757 | 341184
14日 | 21.7 | 0.316 | 0.19 | 8.767 | 320448
15日 | 23.85 | 0.319 | 0.158 | 8.376 | 326080
16日 | 20.02 | 0.324 | 0.101 | 7.81 | 325856
17日 | 19.28 | 0.318 | 0.2 | 8.317 | 324160
18日 | 19.72 | 0.325 | 0.202 | 8.732 | 324160
19日 | 19.48 | 0.322 | 0.147 | 8.668 | 310176
20日 | 17.8229 | 0.28758 | 0.22842 | 9.3656 | 328505
21日 | 13.4 | 0.24 | 0.24625 | 9.97 | 313089
22日 | 13.4125 | 0.2475 | 0.2825 | 9.465 | 303515
23日 | 13.2125 | 0.2925 | 0.25625 | 11.475 | 302797
24日 | 13.7 | 0.27 | 0.3225 | 11.3812 | 312881
25日 | 16.7125 | 0.325 | 0.3175 | 9.1188 | 324020
26日 | 15.65 | 0.28 | 0.28125 | 9.4075 | 313778
27日 | 12.24 | 0.21875 | 0.3325 | 9.7875 | 294810
28日 | 12.2 | 0.21375 | 0.21875 | 10.4275 | 302794
29日 | 12.0875 | 0.24375 | 0.20625 | 10.58 | 315090
30日 | 12.5625 | 0.2825 | 0.2175 | 10.2713 | 313314

## 二期201912
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.7125 | 0.39125 | 0.25 | 9.2575 | 312272
2日 | 10.6525 | 0.30625 | 0.25375 | 9.81 | 306977
3日 | 13.3875 | 0.21625 | 0.29625 | 9.4812 | 310482
4日 | 15.0125 | 0.21375 | 0.24625 | 10.66 | 313499
5日 | 14.3375 | 0.33375 | 0.27 | 10 | 305123
6日 | 14 | 0.225 | 0.30375 | 9.795 | 302041
7日 | 13.6 | 0.22 | 0.255 | 10.4075 | 305229
8日 | 14.1625 | 0.445 | 0.25625 | 10.8413 | 312304
9日 | 13.6675 | 0.36125 | 0.31 | 10.2662 | 297631
10日 | 13.7875 | 0.2225 | 0.20875 | 10.4062 | 303034
11日 | 13.0875 | 0.1875 | 0.17625 | 10.1263 | 306720
12日 | 14.4 | 0.1825 | 0.25125 | 9.565 | 295061
13日 | 14.1625 | 0.65 | 0.26625 | 10.0262 | 302312
14日 | 13.2875 | 0.3275 | 0.13125 | 9.0488 | 309140
15日 | 13.0725 | 0.3 | 0.20875 | 8.8138 | 314074.31
16日 | 14.925 | 0.2925 | 0.20875 | 9.5363 | 311306.17
17日 | 14.7625 | 0.245 | 0.19375 | 9.7863 | 298299.92
18日 | 13.7125 | 0.28125 | 0.1725 | 9.5388 | 309541.54
19日 | 15.1125 | 0.42625 | 0.26375 | 9.84 | 316996.38
20日 | 16.2625 | 0.3125 | 0.27875 | 10.0162 | 313083.77
21日 | 16.4115 | 0.0313 | 0.4494 | 10.6542 | 294888.41
22日 | 14.1 | 0.22 | 0.2425 | 9.3375 | 291714.31
23日 | 13.766 | 0.1719 | 0.21569 | 9.8832 | 308034.8
24日 | 13.96 | 0.05 | 0.26 | 10.37 | 312198
25日 | 14.32 | 0.08 | 0.31084 | 10.5481 | 306749.41
26日 | 13.68 | 0.1 | 0.33 | 9.27 | 302562.62
27日 | 18.55 | 0.22 | 0.35 | 9.7 | 312437.03
28日 | 18.64 | 0.45 | 0.41 | 11.58 | 291759.85
29日 | 18.5 | 0.62 | 0.36 | 11.5 | 299152.14
30日 | 17.29 | 0.93 | 0.28 | 11.53 | 269539.26
31日 | 14.88 | 0.33 | 0.27 | 10.02 | 283947.02