## 201901一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年01月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.78 | 0.161 | 0.124 | 12.677 | 325140
2日 | 16.66 | 0.308 | 0.119 | 12.27 | 326260
3日 | 17.88 | 0.16 | 0.111 | 10.896 | 327130
4日 | 16.87 | 0.096 | 0.112 | 10.056 | 334370
5日 | 17.59 | 0.197 | 0.11 | 9.989 | 325100
6日 | 17.79 | 0.164 | 0.104 | 10.169 | 309050
7日 | 19.41 | 0.189 | 0.109 | 9.955 | 315140
8日 | 21.4638 | 0.096 | 0.108 | 9.813 | 327990
9日 | 17.39 | 0.758 | 0.183 | 9.813 | 324050
10日 | 16.03 | 0.23 | 0.115 | 9.694 | 303510
11日 | 15.13 | 0.331 | 0.096 | 9.447 | 298540
12日 | 19.66 | 0.226 | 0.094 | 9.072 | 293430
13日 | 17.72 | 0.162 | 0.098 | 9.384 | 307460
14日 | 18.2 | 0.784 | 0.097 | 10.074 | 297780
15日 | 17.72 | 0.801 | 0.083 | 10.34 | 294010
16日 | 16.89 | 0.328 | 0.084 | 12.926 | 315340
17日 | 16.94 | 0.398 | 0.095 | 11.786 | 308590
18日 | 20.08 | 0.07 | 0.099 | 11.296 | 295680
19日 | 16.59 | 0.075 | 0.1 | 10.212 | 206500
20日 | 15.99 | 0.408 | 0.084 | 9.882 | 204570
21日 | 16.8 | 0.134 | 0.082 | 10.776 | 279170
22日 | 14.65 | 0.145 | 0.068 | 10.598 | 289460
23日 | 15.91 | 0.146 | 0.096 | 10.405 | 304610
24日 | 21.7 | 1.872 | 0.12 | 9.898 | 246990
25日 | 14.58 | 0.392 | 0.079 | 11.814 | 194180
26日 | 13.19 | 0.133 | 0.071 | 10.006 | 237200
27日 | 11.99 | 0.129 | 0.064 | 10.278 | 272460
28日 | 12.79 | 0.715 | 0.061 | 10.177 | 305060
29日 | 11.95 | 0.457 | 0.071 | 9.651 | 306830
30日 | 11.01 | 0.883 | 0.068 | 10.187 | 304010
31日 | 11.26 | 0.758 | 0.066 | 10.6229 | 306760

## 201902一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年02月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.74 | 0.094 | 0.072 | 11.04 | 298320
2日 | 12.42 | 0.182 | 0.08 | 11.04 | 285510
3日 | 11.04 | 0.127 | 0.067 | 10.841 | 284380
4日 | 12.13 | 0.145 | 0.062 | 10.743 | 278680
5日 | 10.67 | 0.179 | 0.067 | 10.539 | 276800
6日 | 11.99 | 0.396 | 0.076 | 10.399 | 263070
7日 | 14.49 | 0.178 | 0.071 | 11.022 | 281310
8日 | 12.98 | 0.108 | 0.068 | 11.15 | 277170
9日 | 14.94 | 0.11 | 0.074 | 10.544 | 263470
10日 | 12.29 | 0.11 | 0.085 | 11.211 | 257240
11日 | 13.24 | 0.11 | 0.076 | 11.096 | 255550
12日 | 14.51 | 0.107 | 0.071 | 10.956 | 264670
13日 | 13.8 | 0.118 | 0.074 | 10.339 | 254660
14日 | 16.05 | 0.128 | 0.131 | 9.25 | 255980
15日 | 17.06 | 0.103 | 0.076 | 10.072 | 261750
16日 | 16.92 | 0.104 | 0.079 | 9.871 | 272220
17日 | 18.65 | 0.071 | 0.084 | 10.4 | 276400
18日 | 18.81 | 0.068 | 0.087 | 10.885 | 265500
19日 | 18.21 | 0.067 | 0.08 | 9.6 | 266060
20日 | 18.35 | 0.068 | 0.088 | 9.472 | 287060
21日 | 21.5504 | 0.76758 | 0.111 | 7.023 | 279740
22日 | 15.43 | 0.041 | 0.083 | 9.691 | 271990
23日 | 20.59 | 0.023 | 0.092 | 10.689 | 300220
24日 | 22.22 | 0.029 | 0.089 | 10.501 | 297970
25日 | 19.83 | 0.061 | 0.09 | 10.288 | 296830
26日 | 18.57 | 0.06 | 0.085 | 10.267 | 301840
27日 | 17.8 | 0.088 | 0.082 | 9.9462 | 306970
28日 | 18.32 | 0.064 | 0.08 | 9.586 | 309780

## 201904一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年04月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.31 | 0.103 | 0.102 | 10.36 | 332700
2日 | 16.3 | 0.147 | 0.102 | 10.248 | 326220
3日 | 16.63 | 0.151 | 0.094 | 9.936 | 327892
4日 | 22.5587 | 0.073291 | 0.094708 | 9.876 | 334323
5日 | 20.0358 | 0.0835 | 0.081083 | 8.8997 | 333550
6日 | 17.29 | 0.727 | 0.094 | 10.382 | 799672
7日 | 17.87 | 0.306 | 0.104 | 9.7888 | 332032
8日 | 18.21 | 0.147 | 0.101 | 5.2633 | 335828
9日 | 16.33 | 0.389 | 0.084 | 8.9644 | 334948
10日 | 15.93 | 0.508 | 0.073 | 4.723 | 332552
11日 | 16.73 | 0.23 | 0.083 | 4.546 | 335120
12日 | 16.48 | 0.516 | 0.079 | 3.878 | 335600
13日 | 15.89 | 0.665 | 0.092 | 3.449 | 337112
14日 | 16.64 | 1.294 | 0.097 | 3.796 | 331708
15日 | 18.03 | 0.208 | 0.09 | 4.157 | 331580
16日 | 19.635 | 0.048 | 0.072 | 4.035 | 341940
17日 | 22.3404 | 0.53504 | 0.13783 | 5.285 | 328108
18日 | 19.17 | 0.133 | 0.075 | 5.5261 | 306424
19日 | 20.55 | 0.125 | 0.076 | 3.827 | 293208
20日 | 21.715 | 0.114 | 0.078 | 3.191 | 312080
21日 | 21.83 | 0.102 | 0.086 | 3.183 | 321860
22日 | 21.03 | 0.107 | 0.085 | 4.482 | 323508
23日 | 23.9029 | 0.376 | 0.083 | 7.2233 | 336544
24日 | 21.17 | 0.27275 | 0.084 | 9.3657 | 321176
25日 | 22.26 | 0.31108 | 0.077 | 8.108 | 310552
26日 | 18.67 | 0.228 | 0.077 | 9.256 | 323720
27日 | 14.53 | 0.048 | 0.073 | 7.2202 | 321780
28日 | 12.73 | 0.11 | 0.086 | 7.7525 | 332340
29日 | 12.39 | 0.054 | 0.077 | 11.157 | 334632
30日 | 13.64 | 0.071 | 0.072 | 11.071 | 317320

## 201903一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年03月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 19.1 | 0.43525 | 0.10779 | 9.4246 | 307220
2日 | 13.62 | 0.117 | 0.088 | 8.278 | 300740
3日 | 13.6 | 0.044 | 0.085 | 8.006 | 294080
4日 | 14.17 | 0.026 | 0.086 | 8.431 | 303390
5日 | 15.52 | 0.123 | 0.104 | 8.502 | 314030
6日 | 15.25 | 0.249 | 0.114 | 9.406 | 314590
7日 | 14.1 | 0.406 | 0.113 | 10.278 | 322690
8日 | 13.62 | 1.066 | 0.113 | 10.624 | 332770
9日 | 12.91 | 0.31 | 0.115 | 10.822 | 322570
10日 | 12.85 | 0.247 | 0.117 | 9.719 | 331040
11日 | 13.92 | 0.2 | 0.123 | 10.814 | 330740
12日 | 15.2 | 0.247 | 0.112 | 10.612 | 313240
13日 | 14.45 | 0.052 | 0.105 | 10.639 | 334960
14日 | 13.56 | 0.034 | 0.116 | 10.95 | 323530
15日 | 14.64 | 0.058 | 0.101 | 9.305 | 327460
16日 | 14.83 | 0.221 | 0.103 | 8.203 | 327240
17日 | 15.52 | 0.24 | 0.105 | 8.291 | 308540
18日 | 18.81 | 0.049 | 0.101 | 8.384 | 331610
19日 | 16.2 | 0.047 | 0.101 | 9.015 | 331240
20日 | 15.78 | 0.072 | 0.108 | 8.294 | 331590
21日 | 16.37 | 0.047 | 0.103 | 10.477 | 338850
22日 | 16.95 | 0.252 | 0.106 | 9.698 | 329540
23日 | 19.44 | 0.384 | 0.112 | 10.273 | 332200
24日 | 19.43 | 0.098 | 0.119 | 11.506 | 332190
25日 | 17.95 | 0.119 | 0.107 | 11.713 | 332480
26日 | 18.4367 | 0.88121 | 0.14229 | 9.772 | 318932
27日 | 16.94 | 0.275 | 0.104 | 9.066 | 315296
28日 | 15.9 | 0.123 | 0.106 | 10.429 | 316104
29日 | 15 | 0.046 | 0.102 | 10.249 | 323240
30日 | 18.33 | 0.045 | 0.095 | 10.52 | 332000
31日 | 15.63 | 0.075 | 0.107 | 9.715 | 322588

## 201905一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年05月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.52 | 0.076 | 0.072 | 10.921 | 334920
2日 | 13.15 | 0.075 | 0.071 | 11.334 | 325448
3日 | 13.67 | 0.11 | 0.073 | 9.4035 | 325920
4日 | 15.34 | 0.163 | 0.079 | 11.7181 | 334160
5日 | 13.38 | 0.373 | 0.075 | 7.58 | 326568
6日 | 13.46 | 0.214 | 0.083 | 7.92 | 327952
7日 | 11.92 | 0.04 | 0.077 | 7.014 | 325448
8日 | 10.96 | 0.085 | 0.078 | 7.398 | 322972
9日 | 11.97 | 0.033 | 0.087 | 8.994 | 334160
10日 | 10.9 | 0.029 | 0.074 | 8.733 | 328412
11日 | 11.02 | 0.028 | 0.072 | 9.482 | 324368
12日 | 12.16 | 0.06 | 0.072 | 10.68 | 329168
13日 | 12.58 | 0.058 | 0.069 | 8.512 | 334184
14日 | 13.32 | 0.151 | 0.073 | 8.076 | 336096
15日 | 13.45 | 0.149 | 0.073 | 8.908 | 337952
16日 | 13.3271 | 0.23688 | 0.096208 | 9.7492 | 335540
17日 | 11.38 | 0.034 | 0.070666 | 10.4891 | 329740
18日 | 12.21 | 0.044 | 0.10792 | 8.069 | 325968
19日 | 11.28 | 0.035 | 0.049 | 7.928 | 333384
20日 | 12.82 | 0.056 | 0.045 | 8.346 | 335616
21日 | 12.4804 | 0.26146 | 0.047 | 9.8634 | 336632
22日 | 12.02 | 0.06 | 0.045 | 9.614 | 326480
23日 | 14.3092 | 0.40379 | 0.047 | 8.6812 | 334432
24日 | 12.31 | 0.049 | 0.048 | 9.82 | 339988
25日 | 11.52 | 0.049 | 0.045 | 7.8049 | 335892
26日 | 11.27 | 0.05 | 0.051 | 8.8224 | 332088
27日 | 10.32 | 0.027 | 0.076 | 8.4538 | 332940
28日 | 9.84 | 0.024 | 0.165 | 8.355 | 330200
29日 | 9.85 | 0.078 | 0.317 | 10.3001 | 307600
30日 | 8.9717 | 0.0515 | 0.21742 | 11.2927 | 319204
31日 | 9.29 | 0.024 | 0.16917 | 11.4803 | 324260

## 201906一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年06月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.0296 | 0.053 | 0.16 | 9.024 | 331988
2日 | 12.5663 | 0.024 | 0.231 | 8.123 | 342252
3日 | 10.56 | 0.021 | 0.229 | 10.034 | 335092
4日 | 8.96 | 0.019208 | 0.174 | 9.8289 | 325268
5日 | 9.61 | 0.029 | 0.164 | 8.1293 | 333080
6日 | 10.26 | 0.048 | 0.15596 | 7.925 | 327100
7日 | 10.43 | 0.028 | 0.078 | 7.765 | 323400
8日 | 10.39 | 0.025 | 0.075 | 6.992 | 317528
9日 | 9.42 | 0.029 | 0.076 | 6.902 | 313440
10日 | 10.92 | 0.044 | 0.075 | 8.7194 | 327592
11日 | 11.91 | 0.036 | 0.068 | 9.608 | 307220
12日 | 12.11 | 0.037 | 0.069 | 10.308 | 301720
13日 | 13.84 | 0.037 | 0.072 | 8.527 | 294360
14日 | 15.86 | 0.053 | 0.078 | 9.255 | 332900
15日 | 16.17 | 0.026 | 0.067 | 9.866 | 333920
16日 | 16.07 | 0.049 | 0.065 | 9.916 | 332780
17日 | 15.5975 | 0.30179 | 0.087666 | 10.296 | 328940
18日 | 16.42 | 0.047 | 0.067 | 9.796 | 327500
19日 | 15.2025 | 0.088166 | 0.082416 | 8.808 | 331340
20日 | 17.62 | 0.077 | 0.066 | 9.259 | 334672
21日 | 17.08 | 0.104 | 0.063 | 9.6128 | 334416
22日 | 17.06 | 0.045 | 0.061 | 10.3266 | 338392
23日 | 19.56 | 0.048 | 0.063 | 10.138 | 329048
24日 | 19.51 | 0.026 | 0.065 | 9.075 | 305592
25日 | 19.7 | 0.027 | 0.127 | 3.833 | 328160
26日 | 18.84 | 0.022 | 0.082 | 8.464 | 324208
27日 | 20.1262 | 0.1335 | 0.105 | 8.736 | 325232
28日 | 20.44 | 0.036 | 0.067 | 9.851 | 330840
29日 | 18.72 | 0.032 | 0.064 | 10.4 | 325808
30日 | 20.42 | 0.023 | 0.062 | 10.2531 | 325992

## 201907一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年07月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 21.68 | 0.03 | 0.067 | 8.92 | 330300
2日 | 20.9079 | 0.026 | 0.096 | 10.133 | 322468
3日 | 23.53 | 0.042 | 0.085 | 9.462 | 321864
4日 | 19.76 | 0.035 | 0.12258 | 7.296 | 332508
5日 | 20.9508 | 0.19233 | 0.14096 | 8.7054 | 334420
6日 | 19.9 | 0.032 | 0.114 | 10.3024 | 332976
7日 | 18.85 | 0.034 | 0.07 | 10.4317 | 333472
8日 | 18.94 | 0.129 | 0.069 | 9.13 | 316560
9日 | 18.86 | 0.048 | 0.073 | 9.231 | 317944
10日 | 18.82 | 0.078 | 0.07 | 7.752 | 317368
11日 | 18.86 | 0.968 | 0.091 | 5.945 | 332992
12日 | 17.58 | 0.029 | 0.07 | 9.159 | 331680
13日 | 18.05 | 0.032 | 0.069 | 10.01 | 331504
14日 | 18.49 | 0.033 | 0.068 | 10.368 | 330376
15日 | 18.58 | 0.057 | 0.083 | 8.699 | 331048
16日 | 19.2 | 0.34371 | 0.14188 | 9.166 | 336040
17日 | 19.43 | 0.1 | 0.12 | 10.039 | 324296
18日 | 18.65 | 0.058 | 0.116 | 9.42 | 335456
19日 | 16.93 | 0.067 | 0.121 | 9.064 | 289296
20日 | 17.23 | 0.038208 | 0.079 | 7.682 | 286920
21日 | 16 | 0.022 | 0.067 | 9.139 | 288224
22日 | 16.6354 | 0.018125 | 0.073583 | 9.4232 | 275429
23日 | 16.09 | 0.015 | 0.069 | 9.0832 | 279536
24日 | 16.08 | 0.016 | 0.073 | 8.1327 | 279536
25日 | 15.49 | 0.016 | 0.072 | 8.257 | 289504
26日 | 14.9 | 0.016 | 0.074 | 8.677 | 293968
27日 | 15.48 | 0.018 | 0.073 | 8.312 | 290360
28日 | 15.11 | 0.014 | 0.076 | 7.814 | 289192
29日 | 15.86 | 0.015 | 0.08 | 7.832 | 293176
30日 | 16.17 | 0.025 | 0.085 | 6.6225 | 292704
31日 | 16.78 | 0.047 | 0.087 | 6.544 | 292000

## 201908一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年08月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.84 | 0.023 | 0.092 | 4.3647 | 279224
2日 | 15.78 | 0.056 | 0.121 | 3.4007 | 293224
3日 | 15.93 | 0.087 | 0.103 | 5.3056 | 295832
4日 | 16.15 | 0.026 | 0.089 | 6.4337 | 288784
5日 | 16.08 | 0.024 | 0.086 | 10.328 | 288952
6日 | 16.69 | 0.025 | 0.082 | 8.5141 | 284832
7日 | 17 | 0.036 | 0.084 | 7.772 | 284904
8日 | 16.56 | 0.022 | 0.082 | 7.303 | 290416
9日 | 17.17 | 0.052 | 0.083 | 5.653 | 289616
10日 | 16.65 | 0.022 | 0.081 | 4.969 | 285552
11日 | 16.66 | 0.022 | 0.08 | 4.412 | 291864
12日 | 16.38 | 0.032 | 0.083 | 5.644 | 292248
13日 | 16.23 | 0.036 | 0.087 | 7.432 | 293960
14日 | 16.71 | 0.034 | 0.083208 | 7.531 | 293040
15日 | 17.53 | 0.034 | 0.082 | 8.736 | 279864
16日 | 16.38 | 0.057 | 0.087 | 8.661 | 285656
17日 | 15.83 | 0.021 | 0.082 | 10.099 | 276824
18日 | 15.82 | 0.042 | 0.108 | 8.251 | 293040
19日 | 16.5996 | 0.27967 | 0.11987 | 9.2252 | 276432
20日 | 15.85 | 0.05 | 0.104 | 9.538 | 275568
21日 | 15.46 | 0.046 | 0.101 | 11.025 | 279872
22日 | 15.97 | 0.107 | 0.128 | 10.775 | 281816
23日 | 16.13 | 0.444 | 0.105 | 11.198 | 281384
24日 | 16.23 | 0.239 | 0.098 | 10.404 | 284928
25日 | 16.8 | 0.209 | 0.107 | 10.063 | 268912
26日 | 15.46 | 0.05075 | 0.21 | 5.89 | 277872
27日 | 15.85 | 0.053 | 0.247 | 6.414 | 290848
28日 | 15.99 | 0.045 | 0.119 | 8.584 | 288376
29日 | 15.22 | 0.041 | 0.105 | 8.47 | 284168
30日 | 14 | 0.067 | 0.107 | 9.205 | 275856
31日 | 13.88 | 0.056 | 0.12 | 8.694 | 278096

## 201909一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.09 | 0.064 | 0.122 | 9.533 | 275440
2日 | 12.78 | 0.051 | 0.134 | 9.2241 | 283000
3日 | 12.73 | 0.071 | 0.197 | 8.538 | 293272
4日 | 14.8625 | 0.30858 | 0.20963 | 8.455 | 294024
5日 | 13.09 | 0.228 | 0.177 | 9.204 | 295592
6日 | 13.63 | 0.058 | 0.115 | 11.292 | 291448
7日 | 12.79 | 0.049 | 0.097 | 11.8161 | 282376
8日 | 13.58 | 0.183 | 0.116 | 7.424 | 181424
9日 | 13.18 | 0.764 | 0.091 | 7.327 | 127968
10日 | 因提标改造，一二期停运行
11日
12日 | 13.93 | 0.098 | 0.108 | 9.939 | 185880
13日 | 13.75 | 0.154 | 0.117 | 9.512 | 246992
14日 | 13.11 | 0.039 | 0.107 | 9.892 | 267224
15日 | 13.69 | 0.07 | 0.095 | 10.569 | 277832
16日 | 16.76 | 0.52612 | 0.11625 | 8.804 | 139360
17日 | 16.75 | 0.688 | 0.109 | 9.749 | 144008
18日 | 14.24 | 0.626 | 0.122 | 9.11 | 143400
19日 | 14.55 | 0.27 | 0.106 | 10.163 | 145552
20日 | 14.02 | 0.088 | 0.098 | 10.753 | 221480
21日 | 15.12 | 0.488 | 0.107 | 9.576 | 278968
22日 | 14.2 | 0.088 | 0.096 | 9.0473 | 276552
23日 | 13.92 | 0.097 | 0.092 | 10.074 | 270024
24日 | 14.27 | 0.138 | 0.092 | 9.13 | 274048
25日 | 13.55 | 0.148 | 0.084 | 7.719 | 273368
26日 | 16.65 | 0.182 | 0.082 | 8.67 | 278680
27日 | 17.68 | 0.127 | 0.081 | 9.158 | 277712
28日 | 18.35 | 0.226 | 0.081 | 8.28 | 290320
29日 | 18.26 | 0.388 | 0.084 | 8.834 | 301176
30日 | 18.98 | 0.333 | 0.083 | 8.843 | 298504

## 201910一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 21.22 | 0.23 | 0.082 | 8.719 | 305984
2日 | 24.13 | 0.14 | 0.084 | 8.463 | 297200
3日 | 14.32 | 0.154 | 0.087 | 8.916 | 296240
4日 | 15.29 | 0.119 | 0.089 | 9.526 | 297024
5日 | 17.11 | 0.048 | 0.086 | 9.848 | 297440
6日 | 18.39 | 0.063 | 0.094 | 10.423 | 305136
7日 | 19.92 | 0.193 | 0.094 | 10.9866 | 309408
8日 | 18.39 | 0.265 | 0.094 | 9.888 | 308544
9日 | 12.76 | 0.105 | 0.075 | 8.724 | 304368
10日 | 16.99 | 0.13342 | 0.0905 | 9.0928 | 304664
11日 | 15.25 | 0.334 | 0.098 | 9.9393 | 302952
12日 | 17.19 | 0.078 | 0.1 | 10.572 | 313480
13日 | 17.89 | 0.074 | 0.11 | 7.6745 | 312120
14日 | 19.9 | 0.053 | 0.123 | 8.849 | 301816
15日 | 18.99 | 0.052 | 0.104 | 10.773 | 307872
16日 | 14.68 | 0.083 | 0.115 | 10.174 | 310112
17日 | 16.1 | 0.115 | 0.116 | 8.859 | 311680
18日 | 17.61 | 0.138 | 0.104 | 10.229 | 312568
19日 | 18.35 | 0.07 | 0.09 | 10.19 | 305072
20日 | 18.53 | 0.04 | 0.09 | 10.72 | 305344
21日 | 18.92 | 0.06 | 0.09 | 9.85 | 306104
22日 | 17.01 | 0.06 | 0.1 | 11.77 | 124856
23日 | 18.91 | 0.071 | 0.083 | 9.033 | 304872
24日 | 20.46 | 0.085 | 0.088 | 10.153 | 308024
25日 | 22.45 | 0.121 | 0.092 | 9.896 | 307464
26日 | 23.52 | 0.147 | 0.095 | 9.142 | 307000
27日 | 22.29 | 0.264 | 0.096 | 9.022 | 309408
28日 | 21.4971 | 0.19646 | 0.096 | 9.111 | 309520
29日 | 13.3996 | 0.95737 | 0.105 | 8.485 | 308064
30日 | 18.7033 | 0.56237 | 0.11158 | 9.3239 | 303448
31日 | 18.28 | 0.435 | 0.114 | 9.377 | 311952

## 201911一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.325 | 0.41237 | 0.12992 | 9.0165 | 309120
2日 | 19.59 | 0.421 | 0.116 | 10.2684 | 311640
3日 | 22.63 | 0.227 | 0.11 | 8.8415 | 309080
4日 | 21.29 | 0.284 | 0.146 | 10.212 | 305968
5日 | 16.24 | 0.096166 | 0.116 | 10.3055 | 307544
6日 | 15.6 | 0.184 | 0.142 | 10.1785 | 306704
7日 | 10.77 | 0.207 | 0.182 | 10.56 | 305392
8日 | 11.49 | 0.704 | 0.201 | 11.41 | 294784
9日 | 13.4887 | 0.60767 | 0.18467 | 10.6248 | 300360
10日 | 10.25 | 0.48 | 0.126 | 9.987 | 299288
11日 | 10.9404 | 0.332 | 0.112 | 9.781 | 299560
12日 | 15.9042 | 0.119 | 0.113 | 9.913 | 286264
13日 | 12.1 | 0.914 | 0.143 | 9.593 | 302048
14日 | 12.37 | 0.497 | 0.12 | 9.93 | 305176
15日 | 12.06 | 0.424 | 0.133 | 8.677 | 300952
16日 | 13.74 | 0.493 | 0.127 | 8.772 | 307688
17日 | 13.08 | 0.372 | 0.121 | 9.57 | 308072
18日 | 12.93 | 0.455 | 0.118 | 9.541 | 307800
19日 | 13.73 | 0.527 | 0.127 | 10.332 | 303560
20日 | 13.17 | 0.464 | 0.132 | 10.424 | 306360
21日 | 12.12 | 0.528 | 0.18 | 11.093 | 309032
22日 | 12.95 | 0.123 | 0.168 | 10.684 | 308160
23日 | 13.29 | 0.081 | 0.155 | 10.892 | 304928
24日 | 13.08 | 0.138 | 0.14 | 8.4795 | 300224
25日 | 13.15 | 0.122 | 0.138 | 10.64 | 304320
26日 | 15.025 | 0.34354 | 0.149 | 10.82 | 303680
27日 | 15.0638 | 0.51442 | 0.16971 | 10.8349 | 304451
28日 | 10.14 | 0.622 | 0.177 | 11.759 | 302280
29日 | 10.65 | 0.582 | 0.123 | 11.807 | 304560
30日 | 11.35 | 0.123 | 0.11 | 10.606 | 300312

## 201912一二期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.77 | 0.123 | 0.11 | 10.408 | 306968
2日 | 12.65 | 0.1 | 0.123 | 10.674 | 298840
3日 | 13.48 | 0.154 | 0.121 | 10.893 | 304800
4日 | 14.08 | 0.514 | 0.119 | 11.114 | 305336
5日 | 15.21 | 0.463 | 0.124 | 11.387 | 302968
6日 | 2019年12月6日至2020年1月8日，出水站房更换设备改造，在线无数据。
7日
8日 | - | - | - | - | -
9日 | - | - | - | - | -
10日 | - | - | - | - | -
11日 | - | - | - | - | -
12日 | - | - | - | - | -
13日 | - | - | - | - | -
14日 | - | - | - | - | -
15日 | - | - | - | - | -
16日 | - | - | - | - | -
17日 | - | - | - | - | -
18日 | - | - | - | - | -
19日 | - | - | - | - | -
20日 | - | - | - | - | -
21日 | - | - | - | - | -
22日 | - | - | - | - | -
23日 | - | - | - | - | -
24日 | - | - | - | - | -
25日 | - | - | - | - | -
26日 | - | - | - | - | -
27日 | - | - | - | - | -
28日 | - | - | - | - | -
29日 | - | - | - | - | -
30日 | - | - | - | - | -
31日 | - | - | - | - | -