## 201901三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年01月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15.91 | 0.26 | 0.08 | 10.86 | 240320
2日 | 14.06 | 0.19 | 0.1 | 11.63 | 238672
3日 | 12.46 | 0.15 | 0.11 | 11.73 | 241312
4日 | 13.57 | 0.15 | 0.16 | 12.49 | 241088
5日 | 13.7 | 0.17 | 0.16 | 11.81 | 232896
6日 | 13.2 | 0.15 | 0.13 | 12.27 | 244976
7日 | 12.61 | 0.19 | 0.13 | 12.94 | 252848
8日 | 13.57 | 0.12 | 0.1 | 12.47 | 246144
9日 | 12.96 | 0.11 | 0.09 | 12.82 | 247936
10日 | 15.54 | 0.84 | 0.15 | 11.8933 | 270368
11日 | 11.66 | 0.13 | 0.08 | 11.93 | 268736
12日 | 11.74 | 0.21 | 0.08 | 12.29 | 263744
13日 | 11.97 | 0.15 | 0.07 | 12.31 | 237600
14日 | 11.47 | 0.19 | 0.07 | 11.74 | 244640
15日 | 11.36 | 0.17 | 0.07 | 11.34 | 251520
16日 | 12.97 | 0.2 | 0.07 | 10.9 | 256768
17日 | 13.06 | 0.18 | 0.07 | 10.76 | 255936
18日 | 13.51 | 0.15 | 0.07 | 10.44 | 260000
19日 | 13.9 | 0.23 | 0.09 | 10.1 | 272128
20日 | 12.62 | 0.22 | 0.08 | 10.02 | 271280
21日 | 13.55 | 0.13 | 0.08 | 10.13 | 271856
22日 | 12.42 | 0.35 | 0.08 | 10.15 | 283504
23日 | 16.71 | 1.1 | 0.11 | 10.09 | 272624
24日 | 14.36 | 0.18 | 0.08 | 9.34 | 276192
25日 | 13.82 | 0.13 | 0.07 | 9.92 | 276944
26日 | 14.81 | 0.13 | 0.08 | 11.33 | 267472
27日 | 13.59 | 0.078333 | 0.06 | 10.93 | 260416
28日 | 13.55 | 0.12 | 0.06 | 11.11 | 272336
29日 | 13.36 | 0.12 | 0.06 | 9.98 | 269376
30日 | 12.2 | 0.12 | 0.05 | 7.93 | 272112
31日 | 12.49 | 0.14 | 0.07 | 9.91 | 272656

## 201902三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年02月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.86 | 0.14 | 0.06 | 10.04 | 267824
2日 | 12.17 | 0.14 | 0.06 | 9.82 | 264976
3日 | 12.38 | 0.13 | 0.07 | 9.71 | 270624
4日 | 11.36 | 0.13 | 0.06 | 9.83 | 266393
5日 | 11.19 | 0.14 | 0.08 | 9.92 | 276763
6日 | 11.52 | 0.15 | 0.2 | 10.24 | 265264
7日 | 10.21 | 0.14 | 0.27 | 10.28 | 250480
8日 | 10.14 | 0.14 | 0.24 | 10.31 | 249840
9日 | 10.96 | 0.14 | 0.21 | 10.62 | 269584
10日 | 11.7292 | 0.13792 | 0.22167 | 10.29 | 259168
11日 | 12.39 | 0.14 | 0.19 | 10.18 | 264176
12日 | 12.64 | 0.14 | 0.16 | 11.52 | 273168
13日 | 11.97 | 0.17 | 0.12 | 11.6 | 275904
14日 | 12.14 | 0.17 | 0.1 | 11.68 | 263968
15日 | 12.46 | 0.17 | 0.1 | 10.81 | 263584
16日 | 13.27 | 0.17 | 0.1 | 10.93 | 261152
17日 | 14.11 | 0.21 | 0.09 | 10.98 | 279424
18日 | 14.86 | 0.22 | 0.09 | 11.14 | 285392
19日 | 15.26 | 0.16 | 0.1 | 9.49 | 267824
20日 | 14.37 | 0.21 | 0.09 | 9.6 | 270045
21日 | 16.3025 | 0.4925 | 0.1 | 10.29 | 276304
22日 | 16.56 | 0.11 | 0.08 | 8.42 | 275568
23日 | 17.64 | 0.11 | 0.09 | 9.65 | 270560
24日 | 18.44 | 0.11 | 0.08 | 11.0417 | 272128
25日 | 15.76 | 0.14 | 0.08 | 10.28 | 271632
26日 | 15.8 | 0.23 | 0.08 | 10.64 | 267376
27日 | 14.35 | 0.21 | 0.08 | 11 | 263440
28日 | 15.7637 | 0.52667 | 0.12875 | 11.2733 | 260320

## 201903三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年03月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15.19 | 0.17 | 0.09 | 11.85 | 263344
2日 | 15.9 | 0.22 | 0.09 | 11.99 | 273168
3日 | 17.16 | 0.15 | 0.08 | 10.15 | 274208
4日 | 17.05 | 0.14 | 0.09 | 10.87 | 269600
5日 | 16.21 | 0.16 | 0.08 | 10.05 | 263424
6日 | 16.38 | 0.11167 | 0.08 | 9.14 | 262480
7日 | 17.61 | 0.11 | 0.08 | 8.54 | 248800
8日 | 17.11 | 0.11 | 0.09 | 7.89 | 242128
9日 | 16.61 | 0.11 | 0.08 | 7.19 | 247328
10日 | 15.37 | 0.1 | 0.08 | 7.02 | 246400
11日 | 15.1 | 0.12 | 0.08 | 9.11 | 223936
12日 | 13.76 | 0.14 | 0.09 | 9.7 | 232672
13日 | 12.52 | 0.17 | 0.09 | 9.95 | 190304
14日 | 16.33 | 0.22417 | 0.09 | 10.16 | 205936
15日 | 17.44 | 0.24 | 0.1 | 9.84 | 200336
16日 | 19.14 | 0.28875 | 0.1 | 10.7 | 195040
17日 | 19.77 | 0.27 | 0.1 | 10.62 | 187936
18日 | 16.8 | 0.21 | 0.08 | 10.29 | 198959
19日 | 16.75 | 0.2 | 0.08 | 10.85 | 195872
20日 | 19.14 | 0.22 | 0.08 | 10.22 | 192944
21日 | 20.33 | 0.19 | 0.08 | 11.76 | 191440
22日 | 18.36 | 0.2 | 0.07 | 12.33 | 198368
23日 | 17.72 | 0.13 | 0.07 | 8.79 | 195216
24日 | 16.79 | 0.14 | 0.07 | 9.3 | 194224
25日 | 21.62 | 1.2746 | 0.17 | 10.48 | 93952
26日 | 24.66 | 0.62 | 0.19 | 10.35 | 38224
27日 | 24.66 | 0.62 | 0.19 | 10.35 | 28512
28日 | 24.66 | 0.62 | 0.19 | 10.35 | 86096
29日 | 17.69 | 0.39 | 0.12 | 11.17 | 185824
30日 | 13.83 | 0.37625 | 0.06 | 11.58 | 198912
31日 | 14.33 | 0.13 | 0.05 | 11.78 | 193232

## 201904三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年04月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.51 | 0.12 | 0.06 | 12 | 194208
2日 | 17.63 | 0.12125 | 0.06 | 12 | 200576
3日 | 20.1 | 0.13 | 0.06 | 12.61 | 195760
4日 | 16.12 | 0.1 | 0.05 | 12.72 | 198176
5日 | 15.14 | 0.13 | 0.05 | 11.7 | 192496
6日 | 14.79 | 0.14 | 0.06 | 11.4 | 193680
7日 | 16.98 | 0.16 | 0.06 | 11.75 | 197104
8日 | 15.87 | 0.16 | 0.06 | 11.63 | 190784
9日 | 13.86 | 0.16 | 0.055416 | 10.97 | 196432
10日 | 14.05 | 0.17 | 0.06 | 11.02 | 193392
11日 | 14.81 | 0.16 | 0.07 | 11.51 | 202224
12日 | 16.7 | 0.15 | 0.08 | 10.3712 | 189968
13日 | 12.74 | 0.13 | 0.1 | 4.58 | 193584
14日 | 11.45 | 0.12 | 0.09 | 4.6 | 199536
15日 | 13.34 | 0.15 | 0.07 | 5.18 | 189008
16日 | 20.6542 | 0.15 | 0.07 | 6.485 | 195472
17日 | 21.8454 | 1.37 | 0.13583 | 6.7333 | 217088
18日 | 15.75 | 0.15 | 0.07 | 4.68 | 238832
19日 | 14.19 | 0.14 | 0.08 | 4.05 | 244784
20日 | 13.03 | 0.13 | 0.13 | 2.6 | 235744
21日 | 12.12 | 0.13 | 0.1 | 3.82 | 238752
22日 | 18.13 | 0.13 | 0.07 | 4.2 | 250144
23日 | 20.48 | 0.75 | 0.08 | 5.97 | 247104
24日 | 20.61 | 0.28 | 0.06 | 9.75 | 251328
25日 | 23.29 | 0.32 | 0.07 | 9.98 | 258208
26日 | 20.88 | 0.18 | 0.05 | 9.89 | 254160
27日 | 19.98 | 0.14 | 0.05 | 9.02 | 247472
28日 | 19.46 | 0.12 | 0.05 | 8.38 | 244960
29日 | 21.09 | 0.13 | 0.03 | 9.45 | 244272
30日 | 27.16 | 0.15 | 0.03 | 9.85 | 249872

## 201905三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年05月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 24.86 | 0.13 | 0.03 | 9.77 | 239232
2日 | 20.99 | 0.13 | 0.03 | 10.2 | 242560
3日 | 17.01 | 0.13 | 0.03 | 9.64 | 253280
4日 | 22.43 | 0.14 | 0.04 | 10.0771 | 246688
5日 | 16.77 | 0.13 | 0.11 | 7.59 | 249792
6日 | 15.21 | 0.12 | 0.12 | 7.91 | 252608
7日 | 16.3 | 0.12 | 0.12 | 8.65 | 253490
8日 | 18.21 | 0.12 | 0.07 | 8.68 | 251920
9日 | 21.18 | 0.13 | 0.07 | 10.3362 | 248944
10日 | 12.91 | 0.12 | 0.04 | 10.52 | 251344
11日 | 14.05 | 0.12 | 0.03 | 11.17 | 245488
12日 | 14.31 | 0.13 | 0.03 | 10.57 | 248064
13日 | 14.36 | 0.16 | 0.02 | 10.15 | 242720
14日 | 14.75 | 0.15 | 0.02 | 11.29 | 236688
15日 | 16.56 | 0.14 | 0.02 | 11.27 | 236224
16日 | 14.9512 | 0.25958 | 0.05375 | 8.97 | 242848
17日 | 12.63 | 0.18417 | 0.07 | 10.04 | 239536
18日 | 12.94 | 0.13 | 0.06 | 8.52 | 246320
19日 | 12.49 | 0.13 | 0.07 | 9.09 | 238656
20日 | 12.91 | 0.13 | 0.07 | 10.72 | 241552
21日 | 16.1187 | 0.2475 | 0.12 | 11.07 | 235536
22日 | 12.4 | 0.079583 | 0.09 | 11.55 | 245984
23日 | 13.74 | 0.03 | 0.0925 | 8.95 | 235104
24日 | 13.97 | 0.03 | 0.09 | 10.27 | 236064
25日 | 14.9 | 0.03 | 0.08 | 11.5396 | 242304
26日 | 14.08 | 0.025916 | 0.07 | 9.6129 | 244736
27日 | 13.59 | 0.017 | 0.07 | 8.95 | 245536
28日 | 13.03 | 0.062375 | 0.07 | 8.44 | 250464
29日 | 13.83 | 0.086583 | 0.08 | 5.8 | 252752
30日 | 12.49 | 0.089 | 0.09 | 8.45 | 254416
31日 | 14.32 | 0.08 | 0.06 | 10.13 | 241216

## 201906三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年06月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.31 | 0.043 | 0.04 | 10.47 | 242800
2日 | 11.69 | 0.033 | 0.04 | 7.53 | 237360
3日 | 11.18 | 0.032 | 0.03 | 9.01 | 238277
4日 | 9.44 | 0.03 | 0.03 | 9.95 | 249415
5日 | 7.99 | 0.0885 | 0.03 | 6.34 | 240032
6日 | 10.03 | 0.045 | 0.03 | 8.38 | 238208
7日 | 16.87 | 0.092 | 0.03 | 7.8 | 233712
8日 | 13.35 | 0.159 | 0.03 | 9.95 | 247888
9日 | 12.59 | 0.16 | 0.03 | 10.82 | 236064
10日 | 14.68 | 0.17 | 0.03 | 11.18 | 242048
11日 | 14.19 | 0.159 | 0.03 | 8.45 | 228800
12日 | 14.26 | 0.17 | 0.035833 | 10.14 | 231840
13日 | 13.8 | 0.164 | 0.04725 | 8.33 | 237472
14日 | 14.22 | 0.178 | 0.038 | 9.952 | 243680
15日 | 13.97 | 0.161 | 0.041 | 11.0162 | 240576
16日 | 14.23 | 0.165 | 0.041 | 11.0875 | 241760
17日 | 13.2696 | 0.29679 | 0.062416 | 10.69 | 244912
18日 | 13.49 | 0.069 | 0.047 | 9.47 | 247264
19日 | 15.9467 | 0.25058 | 0.09425 | 8.4 | 246096
20日 | 12.74 | 0.063 | 0.051 | 9.36 | 240928
21日 | 11.9171 | 0.057958 | 0.070416 | 9.95 | 241408
22日 | 13.25 | 0.058 | 0.054 | 10.74 | 239184
23日 | 12.97 | 0.074 | 0.058 | 10.83 | 238480
24日 | 12.8 | 0.049 | 0.092 | 10.15 | 226656
25日 | 11.13 | 0.034083 | 0.17008 | 5.61 | 245312
26日 | 14.17 | 0.04 | 0.077 | 10.14 | 245920
27日 | 14.58 | 0.054 | 0.051 | 10.18 | 251840
28日 | 15.1 | 0.038 | 0.045 | 11.21 | 250576
29日 | 13.42 | 0.053 | 0.043 | 9.75 | 245968
30日 | 13.48 | 0.036833 | 0.042 | 10.21 | 246496

## 201907三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年07月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.72 | 0.037 | 0.046 | 8.57 | 239264
2日 | 17.51 | 0.045 | 0.041 | 10.71 | 245120
3日 | 17.78 | 0.039 | 0.04 | 10.52 | 240896
4日 | 16.91 | 0.05 | 0.04 | 8.04 | 246592
5日 | 17.02 | 0.151 | 0.041 | 9.16 | 246000
6日 | 17.43 | 0.15 | 0.039 | 10.83 | 240688
7日 | 16.63 | 0.152 | 0.038 | 10.92 | 239792
8日 | 17.1 | 0.153 | 0.04 | 10.79 | 254928
9日 | 18.4337 | 0.302 | 0.079875 | 9.46 | 252000
10日 | 16.02 | 0.116 | 0.092 | 8.42 | 232000
11日 | 15.87 | 0.071833 | 0.152 | 7.08 | 241856
12日 | 16.41 | 0.058583 | 0.049 | 9.27 | 246576
13日 | 17.36 | 0.068 | 0.044 | 10.74 | 241168
14日 | 16.83 | 0.055 | 0.046 | 10.01 | 243904
15日 | 17.76 | 0.071 | 0.047 | 8.99 | 250400
16日 | 17.28 | 0.38704 | 0.044916 | 9.61 | 241920
17日 | 16.71 | 0.064 | 0.045 | 10.05 | 247824
18日 | 16.68 | 0.067 | 0.047 | 10.38 | 240432
19日 | 16.94 | 0.07 | 0.05 | 10.32 | 258512
20日 | 16.79 | 0.056333 | 0.095 | 8.52 | 244848
21日 | 16.77 | 0.071 | 0.055 | 11.08 | 243264
22日 | 17.87 | 0.064 | 0.051 | 10.12 | 257808
23日 | 18.26 | 0.063 | 0.05 | 10.9098 | 259904
24日 | 18.18 | 0.057 | 0.049 | 11.7 | 261584
25日 | 17.9 | 0.066 | 0.053 | 10.46 | 251840
26日 | 18.21 | 0.073 | 0.065 | 11.07 | 251552
27日 | 18.23 | 0.074 | 0.12 | 11.21 | 247296
28日 | 18.18 | 0.103 | 0.106 | 11.29 | 251232
29日 | 17.43 | 0.082 | 0.081 | 11.65 | 249952
30日 | 16.48 | 0.057 | 0.218 | 8.83 | 258368
31日 | 16.87 | 0.137 | 0.101 | 10.9 | 245824

## 201908三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年08月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.51 | 0.28 | 0.07 | 10.17 | 254448
2日 | 15.11 | 0.074 | 0.1 | 6.37 | 254384
3日 | 15.41 | 0.329 | 0.083 | 7.8 | 248496
4日 | 15.75 | 0.252 | 0.058 | 10.31 | 256912
5日 | 16.66 | 0.094 | 0.053 | 11.42 | 255808
6日 | 16.56 | 0.055 | 0.049 | 10.73 | 258208
7日 | 15.94 | 0.054 | 0.054 | 9.0901 | 257968
8日 | 16.44 | 0.059 | 0.069 | 5.2795 | 249936
9日 | 17 | 0.068 | 0.083 | 5.61 | 252640
10日 | 16.63 | 0.078 | 0.098 | 10.0453 | 256208
11日 | 16.4 | 0.078 | 0.096 | 11.04 | 249680
12日 | 17.45 | 0.093 | 0.092 | 11.15 | 247056
13日 | 16.56 | 0.209 | 0.116 | 9.23 | 252064
14日 | 16.33 | 0.097 | 0.06 | 10.94 | 252320
15日 | 15.89 | 0.071 | 0.057 | 9.92 | 242128
16日 | 16.88 | 0.106 | 0.066 | 10.96 | 234848
17日 | 17 | 0.111 | 0.131 | 10.52 | 235872
18日 | 14.48 | 0.095 | 0.123 | 9.11 | 253760
19日 | 14.0958 | 0.23692 | 0.12929 | 10.3434 | 268224
20日 | 10.91 | 0.089 | 0.07 | 10.56 | 269216
21日 | 11.53 | 0.088 | 0.079 | 10.69 | 261392
22日 | 11.63 | 0.088 | 0.161 | 10.93 | 253600
23日 | 11.37 | 0.093 | 0.153 | 11.56 | 254832
24日 | 10.95 | 0.087 | 0.096 | 11.45 | 258768
25日 | 11.32 | 0.09 | 0.128 | 11.46 | 239664
26日 | 9.12 | 0.04 | 0.221 | 6.37 | 263920
27日 | 8.84 | 0.03 | 0.2 | 8.08 | 259998.53
28日 | 10.47 | 0.041 | 0.08 | 8.84 | 258624
29日 | 10.98 | 0.078 | 0.073 | 9.62 | 255280
30日 | 9.72 | 0.062 | 0.087 | 7.5 | 268160
31日 | 11.11 | 0.045 | 0.091 | 9.45 | 259824

## 201909三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.85 | 0.057 | 0.112 | 10.28 | 259040
2日 | 10.24 | 0.05275 | 0.13 | 8.25 | 259088
3日 | 因提标改造，三期停运行
4日
5日
6日
7日
8日 | 16.01 | 0.169 | 0.091 | 11.5285 | 343520
9日 | 13.25 | 0.048 | 0.095 | 10.32 | 260480
10日 | 12.18 | 0.152 | 0.088 | 9.85 | 252560
11日 | 12.2 | 0.319 | 0.086 | 9.55 | 261648
12日 | 11.74 | 0.144 | 0.076 | 9.47 | 262752
13日 | 11.42 | 0.19475 | 0.069 | 11.19 | 256240
14日 | 12.09 | 0.12217 | 0.068 | 10.77 | 258032
15日 | 11.21 | 0.108 | 0.066 | 9.89 | 254768
16日 | 12.04 | 0.116 | 0.074 | 10.33 | 263248
17日 | 13.2046 | 0.18642 | 0.086791 | 8.406 | 256128
18日 | 12.43 | 0.3 | 0.072 | 9.13 | 252736
19日 | 11.33 | 0.214 | 0.071 | 11.01 | 250928
20日 | 11.9 | 0.143 | 0.073 | 9.56 | 259584
21日 | 12.77 | 0.235 | 0.09 | 10.8846 | 259296
22日 | 12.77 | 0.104 | 0.073 | 11.34 | 259504
23日 | 12.11 | 0.14 | 0.074 | 10.37 | 267104
24日 | 11.8 | 0.072 | 0.074 | 11.15 | 266512
25日 | 12.28 | 0.157 | 0.108 | 10.28 | 266800
26日 | 11.28 | 0.101 | 0.081 | 10.97 | 261280
27日 | 11.78 | 0.062 | 0.072 | 11.38 | 261824
28日 | 12.24 | 0.054 | 0.11 | 11.61 | 265776
29日 | 12.28 | 0.151 | 0.125 | 11.16 | 264800
30日 | 12.67 | 0.158 | 0.145 | 11.86 | 270352

## 201910三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.8 | 0.13 | 0.151 | 10.63 | 258368
2日 | 12.3 | 0.075 | 0.081 | 11.1436 | 256880
3日 | 15.26 | 0.07 | 0.083 | 11.5115 | 243568
4日 | 15.1 | 0.054 | 0.135 | 10.92 | 241664
5日 | 12.63 | 0.051 | 0.128 | 11.1 | 256640
6日 | 12.65 | 0.056 | 0.093 | 11.38 | 267424
7日 | 12.49 | 0.084 | 0.081 | 11.3 | 264400
8日 | 13.57 | 0.065 | 0.062 | 10.69 | 263632
9日 | 12.54 | 0.061 | 0.082833 | 8.03 | 267792
10日 | 13.85 | 0.14667 | 0.10579 | 7.958 | 265600
11日 | 12.59 | 0.068 | 0.073 | 9.33 | 271760
12日 | 11.45 | 0.125 | 0.057 | 9.12 | 257568
13日 | 11.04 | 0.089 | 0.051 | 8.2 | 265136
14日 | 10.27 | 0.065 | 0.053 | 8.24 | 266736
15日 | 11.11 | 0.10842 | 0.055 | 9.41 | 266640
16日 | 11.14 | 0.098 | 0.055 | 9.73 | 269168
17日 | 11.55 | 0.096 | 0.06 | 10.41 | 265152
18日 | 11.26 | 0.075 | 0.096 | 11.09 | 267200
19日 | 11.79 | 0.08 | 0.14 | 11.22 | 268400
20日 | 11.79 | 0.1 | 0.15 | 11.79 | 266768
21日 | 11.56 | 0.11 | 0.15 | 11.01 | 267472
22日 | 12.38 | 0.07 | 0.16 | 10.45 | 97760
23日 | 11.25 | 0.212 | 0.167 | 11.22 | 271408
24日 | 11.93 | 0.407 | 0.079 | 11.37 | 268304
25日 | 11.43 | 0.528 | 0.066 | 11.63 | 268576
26日 | 11.3 | 0.378 | 0.061 | 10.68 | 269440
27日 | 11.57 | 0.538 | 0.058 | 11.52 | 264372
28日 | 13.5858 | 0.24004 | 0.058 | 11.41 | 269169
29日 | 11.4 | 0.07 | 0.056 | 11.41 | 267936
30日 | 12.4325 | 0.536 | 0.073041 | 11.4294 | 264992
31日 | 12.6 | 0.318 | 0.061 | 10.68 | 269168

## 201911三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.15 | 0.301 | 0.058 | 10.7 | 269072
2日 | 12.33 | 0.428 | 0.059 | 10.83 | 264480
3日 | 12.63 | 0.85625 | 0.0795 | 10.84 | 268224
4日 | 12.9 | 0.83142 | 0.054 | 11.14 | 265632
5日 | 12.29 | 0.19571 | 0.054 | 11.0553 | 268064
6日 | 12.11 | 1.0209 | 0.053 | 10.92 | 267408
7日 | 12.1 | 0.163 | 0.055 | 10.85 | 266544
8日 | 11.99 | 0.32733 | 0.056 | 11.01 | 274304
9日 | 14.5288 | 1.1458 | 0.088083 | 11.2683 | 271744
10日 | 12.09 | 0.88738 | 0.055 | 10.8 | 270528
11日 | 12.22 | 0.361 | 0.054 | 11.6223 | 272918
12日 | 12.5 | 0.507 | 0.055 | 10.9113 | 270501
13日 | 13.37 | 0.609 | 0.056 | 11.27 | 266336
14日 | 12.44 | 0.579 | 0.056 | 10.42 | 267485
15日 | 11.05 | 1.068 | 0.06 | 11.27 | 250160
16日 | 8.75 | 0.423 | 0.056 | 10.67 | 268464
17日 | 9.72 | 0.634 | 0.055 | 11.09 | 265856
18日 | 9.82 | 0.257 | 0.057 | 10.61 | 269216
19日 | 9.33 | 0.29267 | 0.057 | 11.27 | 267504
20日 | 9.01 | 0.29 | 0.057 | 11.08 | 269360
21日 | 11.39 | 0.416 | 0.058 | 10.81 | 264112
22日 | 15.38 | 0.16 | 0.058 | 10.98 | 268928
23日 | 15.49 | 0.107 | 0.058 | 10.91 | 266565
24日 | 16.2 | 0.15887 | 0.06 | 11.29 | 274687
25日 | 15.51 | 0.225 | 0.058 | 11.14 | 273097
26日 | 14.9113 | 0.18325 | 0.059 | 11.05 | 270333
27日 | 15.27 | 0.293 | 0.058 | 11.23 | 271648
28日 | 15.16 | 0.366 | 0.059 | 11.29 | 277552
29日 | 15.65 | 0.246 | 0.058 | 11.26 | 271568
30日 | 16.19 | 0.198 | 0.058 | 11.3 | 274192

## 201912三期
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市大坦沙污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.42 | 0.325 | 0.06 | 11.7 | 274880
2日 | 16.22 | 0.148 | 0.06 | 11.52 | 270832
3日 | 16.35 | 0.141 | 0.061 | 12.13 | 270496
4日 | 16.08 | 0.145 | 0.058 | 11.2 | 264832
5日 | 15.9158 | 0.073916 | 0.064708 | 10.9204 | 276144
6日 | 2019年12月6日至2020年1月8日，出水站房更换设备改造，在线无数据。
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日 | - | - | - | - | -
19日 | - | - | - | - | -
20日 | - | - | - | - | -
21日 | - | - | - | - | -
22日 | - | - | - | - | -
23日 | - | - | - | - | -
24日 | - | - | - | - | -
25日 | - | - | - | - | -
26日 | - | - | - | - | -
27日 | - | - | - | - | -
28日 | - | - | - | - | -
29日 | - | - | - | - | -
30日 | - | - | - | - | -
31日 | - | - | - | - | -