## 一期2020年1月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年01月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.64 | 0.07 | 0.27 | 10.38 | 205652.19
2日 | 17.69 | 0.57 | 0.24 | 10.74 | 205499.55
3日 | 19.77 | 0.71 | 0.24 | 10.86 | 205752.52
4日 | 18.21 | 0.53 | 0.25 | 10.03 | 191044.67
5日 | 19.08 | 0.43 | 0.28 | 9.76 | 195895.59
6日 | 18.78 | 0.77 | 0.23 | 9.49 | 180650.97
7日 | 18.21 | 0.26 | 0.21 | 9.17 | 194062.56
8日 | 17.64 | 0.1 | 0.19 | 9.54 | 193876.12
9日 | 19.06 | 0.44 | 0.2 | 8.7 | 193202.5
10日 | 18.31 | 0.15 | 0.18 | 8.48 | 196139.85
11日 | 18 | 0.02 | 0.18 | 8.5 | 195644.75
12日 | 17.08 | 0.01 | 0.22 | 9.02 | 197099.97
13日 | 17.41 | 0.01 | 0.24 | 9.27 | 198612.22
14日 | 17.35 | 0.01 | 0.23 | 8.95 | 197947.38
15日 | 17.09 | 0.01 | 0.2 | 8.59 | 199257.65
16日 | 18.69 | 0.02 | 0.18 | 8.36 | 201457.74
17日 | 18.02 | 0.02 | 0.17 | 8.55 | 200272.55
18日 | 17.42 | 0.02 | 0.18 | 8.6 | 203233.11
19日 | 17.16 | 0.02 | 0.18 | 8.45 | 202444.7
20日 | 17.36 | 0.02 | 0.2 | 8.39 | 201976.31
21日 | 17.01 | 0.02 | 0.21 | 7.56 | 203799.31
22日 | 17.24 | 0.01 | 0.21 | 7.22 | 191691.38
23日 | 16.93 | 0.02 | 0.22 | 6.93 | 202870.95
24日 | 16.6 | 0.01 | 0.21 | 6.71 | 197708.72
25日 | 16.76 | 0.02 | 0.28 | 6.71 | 201515.39
26日 | 17.11 | 0.03 | 0.3 | 7.1 | 202295.66
27日 | 19.08 | 0.12 | 0.33 | 6.76 | 186597.9
28日 | 18.64 | 0.01 | 0.27 | 7.64 | 198059.12
29日 | 18.3 | 0.03 | 0.19 | 7.99 | 196658.09
30日 | 16.28 | 0.1 | 0.2 | 8.19 | 194647.09
31日 | 15.81 | 0.24 | 0.2 | 8.49 | 198301.44

## 一期2020年2月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年02月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.85 | 0.11 | 0.23 | 8.49 | 197347.31
2日 | 16.88 | 0.01 | 0.19 | 8.81 | 199549.25
3日 | 15.32 | 0.3 | 0.19 | 9.1688 | 206113.84
4日 | 18.25 | 0.01 | 0.21 | 9.3432 | 202581.74
5日 | 17.87 | 0.02 | 0.22 | 8.75 | 198055.99
6日 | 19.01 | 1.87 | 0.3 | 10 | 195673.55
7日 | 17.28 | 0.02 | 0.31 | 8.95 | 200466.88
8日 | 18.85 | 0.15 | 0.27 | 9.5 | 209166.19
9日 | 18.15 | 0.06 | 0.27 | 9.53 | 206569.89
10日 | 18.07 | 0.01 | 0.28 | 9.44 | 213515.9
11日 | 17.09 | 0.04 | 0.24 | 9.2347 | 204395.8
12日 | 18.01 | 0.03 | 0.26 | 9.8 | 198147.98
13日 | 17.8 | 0.01 | 0.32 | 10.07 | 195748.14
14日 | 18.55 | 0.07 | 0.3 | 8.49 | 196301.87
15日 | 18.09 | 0.01 | 0.3 | 7.41 | 203292.51
16日 | 18.51 | 0.01 | 0.31 | 5.02 | 204737.29
17日 | 18.22 | 0.01 | 0.26 | 6.03 | 200637.97
18日 | 18.11 | 0.01 | 0.31 | 6.82 | 206001.31
19日 | 17.4672 | 0.11875 | 0.25872 | 8.9073 | 205314.18
20日 | 27.43 | 0.038987 | 0.31 | 9.01 | 198888.08
21日 | 14.8562 | 0.018362 | 0.20003 | 9.6611 | 206497.98
22日 | 12.96 | 0.01 | 0.21 | 9.52 | 201069.79
23日 | 7.19 | 0.01 | 0.19 | 9.29 | 207088.51
24日 | 7.86 | 0.01 | 0.21 | 9.24 | 211969.17
25日 | 9.01 | 0.01 | 0.24 | 9.38 | 203654.13
26日 | 8.49 | 0.01 | 0.28 | 9.61 | 200473.28
27日 | 12.34 | 0.06 | 0.26 | 9.23 | 190465.73
28日 | 8.83 | 0.05 | 0.26 | 9.15 | 204792.01
29日 | 8.46 | 0.07 | 0.22 | 9.87 | 199694.33

## 一期2020年3月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年03月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.26 | 0.02 | 0.21 | 10.3 | 204445.8
2日 | 10.04 | 0.08 | 0.21 | 10.7059 | 116944.91
3日 | 10.4095 | 0.0117 | 0.2235 | 11.4865 | 200313.35
4日 | 13.9128 | 0.0113 | 0.261 | 11.2879 | 202549.9
5日 | 10.2748 | 0.0385 | 0.2428 | 9.6942 | 197924.12
6日 | 7.2353 | 0.0123 | 0.2967 | 10.7789 | 198845.75
7日 | 7.3538 | 0.0121 | 0.3031 | 11.2831 | 194725.51
8日 | 8.9972 | 0.0135 | 0.3347 | 11.5401 | 198056.43
9日 | 8.249 | 0.0178 | 0.2266 | 11.4494 | 205121.1
10日 | 7.4083 | 0.009 | 0.257 | 11.2546 | 196778.37
11日 | 11.5631 | 0.0443 | 0.2991 | 11.037 | 199548
12日 | 7.1587 | 0.0098 | 0.3166 | 11.431 | 197221.07
13日 | 9.3413 | 0.0152 | 0.2394 | 11.8829 | 199217.46
14日 | 9.6191 | 0.1939 | 0.2492 | 11.2549 | 192942.34
15日 | 8.5195 | 0.0429 | 0.2126 | 11.4876 | 200356.85
16日 | 11.4858 | 0.050095 | 0.21638 | 11.6048 | 194282.73
17日 | 11.9172 | 0.065558 | 0.2472 | 10.9894 | 202644.03
18日 | 12.1205 | 0.0163 | 0.2756 | 11.5516 | 207897.73
19日 | 10.2023 | 0.0079 | 0.3031 | 9.1941 | 194397.79
20日 | 7.3166 | 0.02 | 0.2617 | 8.7378 | 208607.21
21日 | 6.5261 | 0.1709 | 0.2279 | 10.371 | 204384.2
22日 | 6.5587 | 0.065 | 0.2141 | 11.1228 | 202256.42
23日 | 6.3967 | 0.1795 | 0.2292 | 10.8246 | 199586.76
24日 | 6.6275 | 0.0511 | 0.1812 | 10.6264 | 202112.26
25日 | 9.5458 | 0.0225 | 0.1705 | 11.0794 | 205332.9
26日 | 10.0786 | 0.2077 | 0.2143 | 11.2749 | 198906.78
27日 | 11.0882 | 0.0593 | 0.23 | 11.4967 | 195841.31
28日 | 12.0416 | 0.0182 | 0.2211 | 9.1017 | 203811.65
29日 | 14.9978 | 0.0295 | 0.2778 | 10.4541 | 210012.81
30日 | 13.9421 | 0.0214 | 0.246 | 10.6958 | 204300.89
31日 | 11.8962 | 0.0219 | 0.286 | 11.8647 | 192904.68

## 一期2020年4月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年04月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.6833 | 0.0436 | 0.2708 | 12.5545 | 203437.4
2日 | 9.4514 | 0.0223 | 0.2013 | 10.3022 | 205611.34
3日 | 9.258 | 0.0257 | 0.2233 | 11.1969 | 204409.17
4日 | 8.5263 | 0.0132 | 0.224 | 9.1607 | 204500.46
5日 | 8.4237 | 0.0141 | 0.2453 | 8.7241 | 209857.1
6日 | 8.1915 | 0.0736 | 0.2145 | 8.2417 | 208367.62
7日 | 8.3295 | 0.0247 | 0.2397 | 7.1893 | 210567.85
8日 | 8.8372 | 0.0383 | 0.2176 | 10.4687 | 209336.51
9日 | 10.8021 | 0.0246 | 0.181 | 10.1491 | 212194.43
10日 | 10.7394 | 0.0189 | 0.1839 | 10.2048 | 212667.26
11日 | 11.3622 | 0.0514 | 0.1532 | 10.4651 | 205709.67
12日 | 11.8265 | 0.0191 | 0.1383 | 11.0253 | 206897.62
13日 | 12.1452 | 0.11324 | 0.14032 | 11.1555 | 208716.45
14日 | 11.5908 | 0.0426 | 0.1255 | 11.3999 | 204171.25
15日 | 13.6601 | 0.0449 | 0.1171 | 10.9193 | 192226.28
16日 | 14.3042 | 0.0162 | 0.1289 | 10.5957 | 204431.21
17日 | 12.4863 | 0.0583 | 0.1335 | 10.3195 | 210178.79
18日 | 14.0231 | 0.0172 | 0.1195 | 10.8966 | 205681.46
19日 | 14.268 | 0.0194 | 0.1142 | 10.763 | 208840.42
20日 | 13.9958 | 0.2344 | 0.1342 | 11.1826 | 203215.7
21日 | 12.1913 | 0.0243 | 0.1025 | 10.5248 | 196546.5468
22日 | 13.2575 | 0.0487 | 0.1166 | 10.5065 | 199981.2968
23日 | 13.0584 | 0.0249 | 0.121 | 8.1999 | 201869.5781
24日 | 13.2177 | 0.0245 | 0.1293 | 10.2303 | 201920.1562
25日 | 12.4485 | 0.0145 | 0.1443 | 10.9055 | 200385.8593
26日 | 12.0266 | 0.021 | 0.1369 | 10.8498 | 210825.1718
27日 | 11.1576 | 0.017538 | 0.12131 | 10.7468 | 66061.8393
28日 | 实施沥滘厂三期进水管道、一期提标改造及中水泵站管道接驳施工，一期生产线停产
29日 | 22.9789 | 0.8127 | 0.2566 | 10.4509 | 117929.5078
30日 | 12.2212 | 0.1611 | 0.1405 | 11.4831 | 207634.0156

## 一期2020年5月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年05月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.6395 | 0.2438 | 0.1 | 10.0169 | 198621.625
2日 | 11.9015 | 1.0272 | 0.0938 | 10.6482 | 197647.7656
3日 | 9.9156 | 0.0158 | 0.0852 | 10.4681 | 207119.7343
4日 | 8.9945 | 0.0214 | 0.0826 | 10.5861 | 202610.6875
5日 | 9.334 | 0.5832 | 0.0981 | 10.5979 | 201934.5781
6日 | 9.3168 | 0.0248 | 0.0856 | 10.7082 | 209727.9843
7日 | 10.4404 | 0.0254 | 0.0811 | 10.7135 | 209101.3281
8日 | 10.4493 | 0.0496 | 0.0926 | 10.8635 | 204145.3125
9日 | 9.0306 | 0.1136 | 0.0794 | 11.0662 | 202565.7812
10日 | 9.3682 | 0.0608 | 0.0768 | 11.434 | 200635.875
11日 | 10.3731 | 0.0309 | 0.0844 | 7.7329 | 206524.2656
12日 | 10.3427 | 0.11299 | 0.10164 | 6.8517 | 197004.2343
13日 | 9.9828 | 0.067 | 0.102 | 9.6726 | 206758.5
14日 | 9.3763 | 0.0148 | 0.0979 | 8.9968 | 206822.3593
15日 | 10.4685 | 0.0088 | 0.1066 | 9.0229 | 148795.6875
16日 | 7.4906 | 0.0605 | 0.1331 | 9.7339 | 167126.4687
17日 | 7.694 | 0.027 | 0.1258 | 9.6132 | 204459.04
18日 | 10.1594 | 0.064104 | 0.10868 | 8.5993 | 208389.2968
19日 | 7.1827 | 0.0359 | 0.1836 | 9.9233 | 204475.6718
20日 | 8.679 | 0.0464 | 0.1685 | 11.0653 | 208833.9375
21日 | 7.194 | 0.0125 | 0.1057 | 10.0785 | 209375.4687
22日 | 7.0235 | 0.0231 | 0.122 | 7.4333 | 205582.7031
23日 | 6.7727 | 0.0824 | 0.1624 | 7.3935 | 209537.75
24日 | 7.1868 | 0.0118 | 0.1381 | 10.1428 | 211209.3437
25日 | 6.3689 | 0.0248 | 0.1339 | 10.1512 | 210613.1562
26日 | 6.376 | 0.0115 | 0.1178 | 9.8409 | 202867.2812
27日 | 9.9701 | 0.0506 | 0.1745 | 9.9592 | 201302.625
28日 | 7.4164 | 0.0112 | 0.172 | 10.0296 | 187628.1406
29日 | 6.6791 | 0.0117 | 0.1361 | 10.6386 | 213142.8281
30日 | 7.2702 | 0.0126 | 0.12 | 9.0147 | 213085.2656
31日 | 6.7086 | 0.0122 | 0.1187 | 9.0104 | 218049.875

## 一期2020年6月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年06月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 5.8646 | 0.0121 | 0.1235 | 8.3556 | 208292.5312
2日 | 6.7544 | 0.0451 | 0.185 | 10.0233 | 201362.3593
3日 | 8.4273 | 0.0889 | 0.1993 | 9.5192 | 202254
4日 | 9.7708 | 0.0301 | 0.1172 | 8.3738 | 205224.8593
5日 | 10.7519 | 0.0204 | 0.1286 | 8.3223 | 201016.5781
6日 | 11.0754 | 0.0124 | 0.1068 | 8.6035 | 204190.1562
7日 | 9.1992 | 0.013 | 0.21 | 5.9057 | 203647.625
8日 | 9.6196 | 0.3182 | 0.1563 | 6.617 | 206558.1718
9日 | 10.5738 | 0.2245 | 0.123 | 7.545 | 209794.6406
10日 | 10.9699 | 0.0461 | 0.1107 | 8.3847 | 208294.625
11日 | 9.7687 | 0.05 | 0.0995 | 8.9086 | 207767.2187
12日 | 10.259 | 0.03492 | 0.087387 | 8.5305 | 203646.6562
13日 | 9.7331 | 0.0128 | 0.0928 | 8.7683 | 211121.4375
14日 | 10.7835 | 0.0253 | 0.0999 | 9.2701 | 223128.6718
15日 | 11.5184 | 0.0564 | 0.0966 | 9.23 | 217946.8437
16日 | 10.681 | 0.0119 | 0.0885 | 8.0931 | 206768.4375
17日 | 10.3156 | 0.0113 | 0.0967 | 8.2795 | 152828.6562
18日 | 10.9931 | 0.0592 | 0.1566 | 10.0976 | 179149.0781
19日 | 9.0922 | 0.22216 | 0.19195 | 11.2576 | 179051.1101
20日 | 8.9687 | 0.1979 | 0.1974 | 12.1437 | 155854.8281
21日 | 9.0744 | 0.1923 | 0.1911 | 10.3503 | 129740.789
22日 | 9.6191 | 0.0121 | 0.18 | 8.9264 | 210133.2343
23日 | 9.4888 | 0.012 | 0.1304 | 9.0144 | 205827.9062
24日 | 9.8658 | 0.0867 | 0.1528 | 9.1203 | 200782.7656
25日 | 9.0248 | 0.0124 | 0.1684 | 9.4846 | 213687.125
26日 | 9.865 | 0.0128 | 0.1315 | 8.3904 | 204175.6875
27日 | 9.3655 | 0.0123 | 0.1492 | 9.3798 | 207251.5
28日 | 10.4667 | 0.0119 | 0.1761 | 10.1439 | 208131.625
29日 | 9.1601 | 0.0117 | 0.1943 | 10.0893 | 207204.1875
30日 | 8.4809 | 0.0117 | 0.1871 | 10.4108 | 201840.5312

## 一期2020年7月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年07月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.193 | 0.132 | 0.1785 | 9.7735 | 215316.5312
2日 | 9.1559 | 0.0261 | 0.1636 | 9.6633 | 209721.375
3日 | 10.4502 | 0.0567 | 0.1316 | 8.7616 | 204446.8437
4日 | 10.0913 | 0.095 | 0.157 | 8.5896 | 209852.0781
5日 | 9.7185 | 0.1266 | 0.1814 | 8.1246 | 204925.4375
6日 | 8.9071 | 0.1335 | 0.1839 | 9.2435 | 202171.1093
7日 | 8.6932 | 0.1337 | 0.1366 | 9.6979 | 205328.7343
8日 | 10.3683 | 0.1709 | 0.1502 | 10.0326 | 203116.625
9日 | 8.9632 | 0.13758 | 0.15599 | 9.9136 | 205444.2656
10日 | 7.7196 | 0.0783 | 0.1385 | 9.5089 | 202385.7343
11日 | 7.1234 | 0.0163 | 0.1292 | 9.4681 | 202697.4218
12日 | 6.9951 | 0.0212 | 0.1285 | 10.317 | 213012.5781
13日 | 9.5291 | 0.0286 | 0.1307 | 9.9642 | 205073.7031
14日 | 11.9992 | 0.03 | 0.1322 | 10.2337 | 197807.0312
15日 | 11.9776 | 0.0801 | 0.132 | 10.3243 | 197961.0156
16日 | 11.6932 | 0.0115 | 0.1283 | 9.6735 | 207562.5468
17日 | 11.6616 | 0.0328 | 0.1399 | 9.8339 | 207242.5312
18日 | 13.6468 | 0.0604 | 0.1541 | 10.0137 | 209565.5468
19日 | 13.249 | 0.2746 | 0.2253 | 9.9856 | 196662.3125
20日 | 12.7172 | 0.0121 | 0.134 | 10.0608 | 198292.8437
21日 | 11.5501 | 0.0117 | 0.1595 | 10.2798 | 201202.9218
22日 | 12.6857 | 0.031391 | 0.16024 | 9.1278 | 202356.0781
23日 | 12.7179 | 0.0116 | 0.1274 | 9.0836 | 202642.7961
24日 | 12.5822 | 0.0114 | 0.138 | 10.221 | 198988.6875
25日 | 14.9487 | 0.0125 | 0.1325 | 10.6063 | 202701.875
26日 | 14.5863 | 0.0123 | 0.1413 | 10.5089 | 200992.0625
27日 | 13.1286 | 0.0826 | 0.1256 | 11.0242 | 202173.9375
28日 | 13.8957 | 0.1793 | 0.1383 | 11.4345 | 202955.1718
29日 | 13.5204 | 0.0405 | 0.1351 | 10.7995 | 205231.3437
30日 | 12.9681 | 0.0112 | 0.1246 | 10.5759 | 197534.5156
31日 | 13.8647 | 0.0123 | 0.1421 | 11.1366 | 202421.9531

## 一期2020年8月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年08月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.307 | 0.0113 | 0.1716 | 10.0742 | 203434.3437
2日 | 14.6643 | 0.0282 | 0.1286 | 9.7644 | 198011.4531
3日 | 14.9432 | 0.0146 | 0.1266 | 10.8704 | 194003.4687
4日 | 15.6475 | 0.0121 | 0.1216 | 9.5699 | 202222.6093
5日 | 16.0586 | 0.0241 | 0.1338 | 10.1817 | 205783.7187
6日 | 9.4468 | 0.10129 | 0.14513 | 8.1381 | 195005.8125
7日 | 8.4823 | 0.0109 | 0.1143 | 10.126 | 187362.4531
8日 | 8.3628 | 0.0293 | 0.1084 | 10.6242 | 200012.1718
9日 | 7.1773 | 0.0183 | 0.1077 | 10.0034 | 194142.3281
10日 | 7.3199 | 0.0194 | 0.1051 | 10.4601 | 185052.1093
11日 | 7.5026 | 0.0188 | 0.107 | 10.9234 | 186297.5937
12日 | 11.7358 | 0.0658 | 0.1219 | 9.8205 | 205512.0156
13日 | 13.7367 | 0.0478 | 0.1093 | 8.5966 | 204659.7812
14日 | 13.7483 | 0.0272 | 0.1062 | 8.9619 | 209219.5312
15日 | 13.1042 | 0.0297 | 0.1105 | 8.8891 | 202555.8437
16日 | 14.2381 | 0.0373 | 0.1116 | 9.3618 | 187170.8593
17日 | 14.2472 | 0.1079 | 0.1223 | 9.8826 | 191264.9062
18日 | 15.2794 | 0.073 | 0.1156 | 10.4925 | 190275.3906
19日 | 12.9036 | 0.0117 | 0.1896 | 8.535 | 207834.0625
20日 | 9.5833 | 0.0125 | 0.1985 | 7.9285 | 196959.2968
21日 | 12.0195 | 0.0127 | 0.1078 | 9.9369 | 185217.9687
22日 | 11.3854 | 0.0127 | 0.1022 | 9.7724 | 180315.5625
23日 | 11.6415 | 0.0391 | 0.1072 | 9.2117 | 198824.8437
24日 | 11.8121 | 0.0609 | 0.1036 | 9.7429 | 188008.2968
25日 | 11.5362 | 0.0146 | 0.0997 | 10.6365 | 177974.7031
26日 | 12.2987 | 0.0363 | 0.108 | 10.0893 | 161990.4218
27日 | 11.7044 | 0.0116 | 0.1274 | 8.773 | 179839.2968
28日 | 11.6325 | 0.0217 | 0.1565 | 10.3425 | 174497.5468
29日 | 12.3362 | 0.0099 | 0.1165 | 10.3467 | 175503.9843
30日 | 11.9585 | 0.0091 | 0.1081 | 10.157 | 166606.4531
31日 | 13.7141 | 0.1584 | 0.1476 | 9.3157 | 189486.8125

## 一期2020年9月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年09月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.3424 | 0.0397 | 0.1048 | 8.1502 | 181547.2968
2日 | 10.7362 | 0.0256 | 0.0964 | 9.9566 | 176856.5156
3日 | 10.907 | 0.054233 | 0.1024 | 10.357 | 168246.1875
4日 | 11.2589 | 0.026562 | 0.1511 | 10.7472 | 164891.5
5日 | 12.6498 | 0.0122 | 0.1421 | 9.3227 | 189776.2968
6日 | 13.6319 | 0.0928 | 0.1566 | 8.9981 | 180525.1875
7日 | 18.0602 | 0.0362 | 0.1359 | 9.0347 | 176917.875
8日 | 14.3366 | 0.0089 | 0.1463 | 8.554 | 198420.2031
9日 | 14.2285 | 0.0632 | 0.1496 | 7.5533 | 188041.2031
10日 | 11.4385 | 0.0146 | 0.1072 | 8.4331 | 179134.2656
11日 | 10.5759 | 0.0408 | 0.0967 | 9.0791 | 167985.6093
12日 | 9.2922 | 0.0165 | 0.1024 | 8.3978 | 195509.7187
13日 | 7.6361 | 0.018 | 0.1494 | 6.3418 | 197619.5781
14日 | 8.2905 | 0.0378 | 0.1505 | 8.6728 | 181665.2812
15日 | 8.2937 | 0.0232 | 0.0861 | 9.5727 | 180240.3437
16日 | 9.3017 | 0.0491 | 0.121 | 8.4946 | 192817.1093
17日 | 9.7344 | 0.0258 | 0.1052 | 9.402 | 200870.2656
18日 | 10.7253 | 0.0553 | 0.1388 | 8.4766 | 214647.6406
19日 | 7.3255 | 0.026 | 0.2141 | 6.5525 | 221748.0937
20日 | 7.4776 | 0.0498 | 0.1307 | 8.6177 | 192898.6875
21日 | 9.5199 | 0.0547 | 0.1244 | 9.7247 | 182064.1562
22日 | 8.6944 | 0.0351 | 0.1144 | 9.9595 | 187396.9375
23日 | 13.3541 | 0.059 | 0.1456 | 10.0954 | 219876.7656
24日 | 11.3608 | 0.051 | 0.1844 | 8.0453 | 197147.2187
25日 | 9.0744 | 0.0343 | 0.1547 | 9.482 | 174549.0625
26日 | 9.6049 | 0.0412 | 0.1236 | 10.1102 | 183456.25
27日 | 7.997 | 0.040721 | 0.1665 | 6.7636 | 198639.4845
28日 | 8.2021 | 0.0482 | 0.1487 | 8.6933 | 190641.75
29日 | 6.3516 | 0.0483 | 0.0898 | 10 | 195938.9218
30日 | 9.689 | 0.0565 | 0.1246 | 9.7049 | 237124.8593

## 一期2020年10月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年10月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 6.2203 | 0.0421 | 0.0964 | 8.7849 | 178246.1093
2日 | 6.6503 | 0.064 | 0.0956 | 8.7597 | 164278.7656
3日 | 5.5529 | 0.0474 | 0.0957 | 9.1986 | 167454.4062
4日 | 4.9925 | 0.0833 | 0.1017 | 9.2984 | 179740.9843
5日 | 5.778 | 0.0628 | 0.1072 | 9.6613 | 183056.2343
6日 | 5.0602 | 0.0565 | 0.1194 | 9.7471 | 180410.0625
7日 | 6.7324 | 0.077 | 0.1594 | 10.211 | 178461.7656
8日 | 6.1864 | 0.0595 | 0.1612 | 10.5767 | 175346.5625
9日 | 7.4883 | 0.0798 | 0.1843 | 10.3158 | 184209.2812
10日 | 5.9595 | 0.0686 | 0.127 | 10.3318 | 188013.9687
11日 | 6.572 | 0.0769 | 0.1178 | 10.2098 | 185267.7812
12日 | 7.8358 | 0.0503 | 0.1219 | 10.0176 | 183434.8906
13日 | 7.973 | 0.0247 | 0.106 | 9.8342 | 183552.4218
14日 | 9.7115 | 0.064816 | 0.11602 | 9.4461 | 180283.6093
15日 | 8.022 | 0.0315 | 0.1125 | 9.2741 | 179740.8906
16日 | 11.2685 | 0.0376 | 0.1411 | 9.3422 | 180405.9843
17日 | 10.8742 | 0.0265 | 0.0894 | 9.8714 | 179900.7031
18日 | 10.6066 | 0.0346 | 0.1372 | 10.2337 | 187568.1875
19日 | 11.4503 | 0.0662 | 0.0955 | 10.2235 | 187532.7812
20日 | 10.6739 | 0.0374 | 0.0819 | 9.7712 | 184028.7968
21日 | 11.3664 | 0.072 | 0.1053 | 10.055 | 179963.2812
22日 | 10.218 | 0.0494 | 0.1342 | 9.8472 | 188075.6875
23日 | 10.5456 | 0.0738 | 0.0984 | 9.7978 | 175136.25
24日 | 9.8175 | 0.0492 | 0.126 | 9.5928 | 183931.25
25日 | 9.3686 | 0.0482 | 0.1673 | 9.9869 | 184161.6562
26日 | 10.0869 | 0.082 | 0.1347 | 10.1062 | 182505.5625
27日 | 9.672 | 0.068 | 0.101 | 10.6312 | 177289.0625
28日 | 10.1142 | 0.137 | 0.1019 | 10.2901 | 174991.25
29日 | 9.7636 | 0.0589 | 0.1102 | 10.5893 | 191194.8906
30日 | 11.2323 | 0.0628 | 0.1355 | 10.226 | 178678.0156
31日 | 10.3669 | 0.0583 | 0.1492 | 10.761 | 175747.4531

## 一期2020年11月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年11月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.725 | 0.0541 | 0.1594 | 10.6193 | 179077.875
2日 | 11.0569 | 0.1189 | 0.1831 | 10.1734 | 184758.9218
3日 | 8.9681 | 0.0126 | 0.1416 | 10.5049 | 174856.9218
4日 | 8.7902 | 0.027454 | 0.14897 | 10.614 | 175960.1718
5日 | 8.7996 | 0.0127 | 0.1968 | 10.7448 | 178996.8125
6日 | 10.1479 | 0.0309 | 0.1651 | 10.5831 | 182124.7656
7日 | 9.5656 | 0.0128 | 0.1679 | 10.5879 | 178186.9375
8日 | 9.0384 | 0.0105 | 0.1446 | 10.4374 | 169254.2812
9日 | 9.5605 | 0.0381 | 0.1398 | 10.234 | 176105.3593
10日 | 8.9269 | 0.0098 | 0.1407 | 9.7203 | 179692.7031
11日 | 9.9804 | 0.0235 | 0.144 | 10.5401 | 174528.9687
12日 | 8.8991 | 0.0113 | 0.1745 | 11.032 | 175645.5468
13日 | 8.2555 | 0.0277 | 0.1562 | 10.8979 | 175140.3125
14日 | 7.237 | 0.0053 | 0.1749 | 10.4189 | 177076.9218
15日 | 7.669 | 0.0317 | 0.1578 | 10.5661 | 170904.4687
16日 | 8.3172 | 0.044654 | 0.15243 | 10.3739 | 179530.6406
17日 | 8.3025 | 0.0198 | 0.1528 | 10.7672 | 179102.0781
18日 | 9.0956 | 0.0578 | 0.115 | 10.4523 | 174976.7343
19日 | 8.3912 | 0.0112 | 0.1156 | 10.122 | 168062.125
20日 | 8.3577 | 0.0766 | 0.158 | 10.2513 | 165344.1562
21日 | 8.6478 | 0.0117 | 0.1467 | 10.0137 | 129810.9375
22日 | 9.3031 | 0.0116 | 0.1452 | 10.1514 | 105788.7031
23日 | 9.3471 | 0.0265 | 0.1407 | 10.5396 | 102255.8671
24日 | 12.2458 | 0.0115 | 0.1302 | 10.5621 | 101817.7578
25日 | 8.8811 | 0.0903 | 0.1434 | 10.1684 | 104684.9531
26日 | 5.7738 | 0.0071 | 0.1617 | 10.6591 | 103997.3906
27日 | 7.4588 | 0.0281 | 0.1872 | 10.3189 | 103044.3281
28日 | 7.7091 | 0.0105 | 0.1814 | 11.2906 | 105014.7578
29日 | 8.4254 | 0.0101 | 0.1873 | 11.4318 | 103132.6718
30日 | 9.0414 | 0.0358 | 0.1984 | 10.8595 | 102357.3515