{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["二期2020年1月","二期2020年2月","二期2020年3月","二期2020年4月","二期2020年5月","二期2020年6月","二期2020年7月","二期2020年8月","二期2020年09月","二期2020年10月","二期2020年11月"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"二期2020年1月","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年01月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",13.92,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.25,10.11,{"v":307297.81,"d":"307,297.81"}]
[null,"2日",15.15,0.12,0.24,10.39,{"v":284698.21,"d":"284,698.21"}]
[null,"3日",14.58,0.05,{"v":0.2,"d":"0.20"},10.38,{"v":298571.31,"d":"298,571.31"}]
[null,"4日",14.58,0.07,0.21,10.63,{"v":311607.23,"d":"311,607.23"}]
[null,"5日",{"v":13.2,"d":"13.20"},0.04,0.24,10.18,{"v":310135.04,"d":"310,135.04"}]
[null,"6日",14.34,0.06,0.24,10.03,{"v":321714.34,"d":"321,714.34"}]
[null,"7日",{"v":14.3,"d":"14.30"},0.07,0.21,9.55,{"v":302445.96,"d":"302,445.96"}]
[null,"8日",15.82,0.06,0.24,9.65,{"v":305504.23,"d":"305,504.23"}]
[null,"9日",16.09,0.05,0.25,{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":302152.61,"d":"302,152.61"}]
[null,"10日",16.17,0.04,0.25,8.76,{"v":320169.74,"d":"320,169.74"}]
[null,"11日",15.32,0.03,0.23,8.54,{"v":312768.8,"d":"312,768.80"}]
[null,"12日",14.82,0.04,0.25,8.51,{"v":296794.44,"d":"296,794.44"}]
[null,"13日",14.74,0.04,0.26,8.79,{"v":300714.17,"d":"300,714.17"}]
[null,"14日",15.11,0.11,0.28,8.34,{"v":303229.61,"d":"303,229.61"}]
[null,"15日",14.38,0.04,0.28,8.21,{"v":300905.71,"d":"300,905.71"}]
[null,"16日",14.34,0.05,0.28,7.72,{"v":302327.91,"d":"302,327.91"}]
[null,"17日",{"v":16.2,"d":"16.20"},0.04,0.27,8.15,{"v":296990.73,"d":"296,990.73"}]
[null,"18日",17.15,0.05,0.31,8.28,{"v":307027.76,"d":"307,027.76"}]
[null,"19日",14.44,0.04,0.27,{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":297131.61,"d":"297,131.61"}]
[null,"20日",14.56,0.06,0.32,7.68,{"v":297924.54,"d":"297,924.54"}]
[null,"21日",13.93,0.06,{"v":0.3,"d":"0.30"},7.69,{"v":304159.64,"d":"304,159.64"}]
[null,"22日",14.82,0.02,0.31,7.19,{"v":296351.25,"d":"296,351.25"}]
[null,"23日",12.17,0.03,0.25,{"v":6.448195,"d":"6.45"},{"v":293343.88,"d":"293,343.88"}]
[null,"24日",12.52,0.01,0.24,6.18,{"v":299461.32,"d":"299,461.32"}]
[null,"25日",12.88,0.01,0.26,6.32,{"v":296491.48,"d":"296,491.48"}]
[null,"26日",14.14,0.01,{"v":0.3,"d":"0.30"},6.31,{"v":299497.74,"d":"299,497.74"}]
[null,"27日",15.22,0.02,0.24,6.01,{"v":290306.95,"d":"290,306.95"}]
[null,"28日",14.31,0.02,0.22,6.95,{"v":306578.4,"d":"306,578.40"}]
[null,"29日",13.39,0.01,0.23,7.92,{"v":303820.25,"d":"303,820.25"}]
[null,"30日",12.36,0.01,0.21,{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":289119.4,"d":"289,119.40"}]
[null,"31日",12.38,0.02,{"v":0.2,"d":"0.20"},9.56,{"v":300599.92,"d":"300,599.92"}]

{"sheet":"二期2020年2月","index":1,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年02月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":12,"d":"12.00"},0.01,{"v":0.2,"d":"0.20"},9.71,{"v":311095.22,"d":"311,095.22"}]
[null,"2日",11.34,0.01,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":312344.16,"d":"312,344.16"}]
[null,"3日",12.36,0.01,0.19,9.91,{"v":306094.75,"d":"306,094.75"}]
[null,"4日",13.16,0.01,0.21,9.63,{"v":298138.93,"d":"298,138.93"}]
[null,"5日",14.91,0.01,0.24,9.39,{"v":296066.87,"d":"296,066.87"}]
[null,"6日",13.98,0.01,0.32,9.41,{"v":304526.94,"d":"304,526.94"}]
[null,"7日",12.11,0.01,0.34,8.12,{"v":305066.57,"d":"305,066.57"}]
[null,"8日",13.53,0.01,0.28,8.96,{"v":305397.04,"d":"305,397.04"}]
[null,"9日",12.49,0.01,0.28,9.51,{"v":309860.72,"d":"309,860.72"}]
[null,"10日",12.34,0.01,0.29,9.51,{"v":316267.25,"d":"316,267.25"}]
[null,"11日",12.89,0.01,0.26,9.66,{"v":301123.38,"d":"301,123.38"}]
[null,"12日",12.85,0.01,0.27,10.04,{"v":296544.11,"d":"296,544.11"}]
[null,"13日",12.09,0.01,0.32,9.83,{"v":291260.26,"d":"291,260.26"}]
[null,"14日",12.63,0.01,0.32,8.36,{"v":309448.65,"d":"309,448.65"}]
[null,"15日",12.97,0.01,0.31,7.06,{"v":307792.3,"d":"307,792.30"}]
[null,"16日",13.55,0.01,{"v":0.3,"d":"0.30"},4.38,{"v":291882,"d":"291,882.00"}]
[null,"17日",14.56,0.01,0.26,7.16,{"v":301941.38,"d":"301,941.38"}]
[null,"18日",13.27,0.01,0.29,8.93,{"v":304131.38,"d":"304,131.38"}]
[null,"19日",{"v":15.892958,"d":"15.89"},{"v":0.034541,"d":"0.03"},{"v":0.27527,"d":"0.28"},{"v":9.017479,"d":"9.02"},{"v":301777.63,"d":"301,777.63"}]
[null,"20日",14.53,0.02,0.26,9.52,{"v":309075.65,"d":"309,075.65"}]
[null,"21日",{"v":12.944166,"d":"12.94"},{"v":0.024516,"d":"0.02"},{"v":0.193066,"d":"0.19"},{"v":9.731816,"d":"9.73"},{"v":310685.98,"d":"310,685.98"}]
[null,"22日",9.55,0.02,0.24,{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":296891.32,"d":"296,891.32"}]
[null,"23日",7.55,0.03,0.23,9.48,{"v":294516.09,"d":"294,516.09"}]
[null,"24日",{"v":13.449083,"d":"13.45"},0.04,0.25,9.26,{"v":297237.74,"d":"297,237.74"}]
[null,"25日",8.31,0.05,0.23,8.96,{"v":297505.5,"d":"297,505.50"}]
[null,"26日",6.85,0.04,0.31,9.17,{"v":299854.1,"d":"299,854.10"}]
[null,"27日",9.87,0.08,0.27,9.23,{"v":307793,"d":"307,793.00"}]
[null,"28日",6.67,0.04,0.26,9.18,{"v":315723.91,"d":"315,723.91"}]
[null,"29日",7.32,0.02,0.22,9.68,{"v":306836.54,"d":"306,836.54"}]

{"sheet":"二期2020年3月","index":2,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年03月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",7.64,0.02,0.22,9.61,{"v":310031.75,"d":"310,031.75"}]
[null,"2日",6.08,0.02,0.22,{"v":9.9872,"d":"9.99"},{"v":172729.88,"d":"172,729.88"}]
[null,"3日",{"v":11.2761,"d":"11.28"},{"v":0.0224,"d":"0.02"},{"v":0.247,"d":"0.25"},{"v":10.6741,"d":"10.67"},{"v":307593.34,"d":"307,593.34"}]
[null,"4日",{"v":12.5618,"d":"12.56"},{"v":0.0252,"d":"0.03"},{"v":0.2451,"d":"0.25"},{"v":10.6682,"d":"10.67"},{"v":303865.34,"d":"303,865.34"}]
[null,"5日",{"v":13.4784,"d":"13.48"},{"v":0.0475,"d":"0.05"},{"v":0.2308,"d":"0.23"},{"v":9.1074,"d":"9.11"},{"v":298447.59,"d":"298,447.59"}]
[null,"6日",{"v":10.9364,"d":"10.94"},{"v":0.0211,"d":"0.02"},{"v":0.2875,"d":"0.29"},{"v":9.8925,"d":"9.89"},{"v":306201.37,"d":"306,201.37"}]
[null,"7日",{"v":10.5707,"d":"10.57"},{"v":0.0071,"d":"0.01"},{"v":0.3474,"d":"0.35"},{"v":10.5097,"d":"10.51"},{"v":304696.25,"d":"304,696.25"}]
[null,"8日",{"v":12.9389,"d":"12.94"},{"v":0.0121,"d":"0.01"},{"v":0.164,"d":"0.16"},{"v":10.9009,"d":"10.90"},{"v":305041,"d":"305,041.00"}]
[null,"9日",{"v":12.2423,"d":"12.24"},{"v":0.0127,"d":"0.01"},{"v":0.1828,"d":"0.18"},{"v":10.6196,"d":"10.62"},{"v":314573.4,"d":"314,573.40"}]
[null,"10日",{"v":11.2553,"d":"11.26"},{"v":0.0144,"d":"0.01"},{"v":0.2605,"d":"0.26"},{"v":10.3225,"d":"10.32"},{"v":302442.21,"d":"302,442.21"}]
[null,"11日",{"v":13.503758,"d":"13.50"},{"v":0.053,"d":"0.05"},{"v":0.2704,"d":"0.27"},{"v":10.473529,"d":"10.47"},{"v":306258.53,"d":"306,258.53"}]
[null,"12日",{"v":10.447,"d":"10.45"},{"v":0.0195,"d":"0.02"},{"v":0.3098,"d":"0.31"},{"v":10.6738,"d":"10.67"},{"v":305152.4,"d":"305,152.40"}]
[null,"13日",{"v":10.3217,"d":"10.32"},{"v":0.0194,"d":"0.02"},{"v":0.3108,"d":"0.31"},{"v":10.8993,"d":"10.90"},{"v":305711.4,"d":"305,711.40"}]
[null,"14日",{"v":10.859,"d":"10.86"},{"v":0.0101,"d":"0.01"},{"v":0.2946,"d":"0.29"},{"v":10.188,"d":"10.19"},{"v":305552.53,"d":"305,552.53"}]
[null,"15日",{"v":11.2857,"d":"11.29"},{"v":0.0092,"d":"0.01"},{"v":0.3025,"d":"0.30"},{"v":10.398,"d":"10.40"},{"v":307773.25,"d":"307,773.25"}]
[null,"16日",{"v":10.2342,"d":"10.23"},{"v":0.049425,"d":"0.05"},{"v":0.285287,"d":"0.29"},{"v":10.391879,"d":"10.39"},{"v":315369.09,"d":"315,369.09"}]
[null,"17日",{"v":9.663187,"d":"9.66"},{"v":0.068312,"d":"0.07"},{"v":0.257541,"d":"0.26"},{"v":10.095104,"d":"10.10"},{"v":317131.18,"d":"317,131.18"}]
[null,"18日",{"v":10.2491,"d":"10.25"},{"v":0.0556,"d":"0.06"},{"v":0.287,"d":"0.29"},10.23,{"v":311708.18,"d":"311,708.18"}]
[null,"19日",{"v":10.5136,"d":"10.51"},{"v":0.0164,"d":"0.02"},{"v":0.2711,"d":"0.27"},{"v":8.4863,"d":"8.49"},{"v":308686.93,"d":"308,686.93"}]
[null,"20日",{"v":9.9726,"d":"9.97"},{"v":0.0159,"d":"0.02"},{"v":0.2759,"d":"0.28"},{"v":7.5533,"d":"7.55"},{"v":314972.81,"d":"314,972.81"}]
[null,"21日",{"v":8.3245,"d":"8.32"},{"v":0.0113,"d":"0.01"},{"v":0.2704,"d":"0.27"},{"v":8.8738,"d":"8.87"},{"v":315693.15,"d":"315,693.15"}]
[null,"22日",{"v":7.9534,"d":"7.95"},{"v":0.0118,"d":"0.01"},{"v":0.2485,"d":"0.25"},{"v":9.4321,"d":"9.43"},{"v":305206.43,"d":"305,206.43"}]
[null,"23日",{"v":7.9303,"d":"7.93"},{"v":0.0112,"d":"0.01"},{"v":0.2452,"d":"0.25"},{"v":9.9142,"d":"9.91"},{"v":306370.21,"d":"306,370.21"}]
[null,"24日",{"v":9.2684,"d":"9.27"},{"v":0.0159,"d":"0.02"},{"v":0.266,"d":"0.27"},{"v":9.8227,"d":"9.82"},{"v":308104.09,"d":"308,104.09"}]
[null,"25日",{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":0.0104,"d":"0.01"},{"v":0.2798,"d":"0.28"},{"v":9.5907,"d":"9.59"},{"v":309417.46,"d":"309,417.46"}]
[null,"26日",{"v":9.9722,"d":"9.97"},{"v":8.6E-3,"d":"0.01"},{"v":0.2648,"d":"0.26"},{"v":10.2768,"d":"10.28"},{"v":318064.71,"d":"318,064.71"}]
[null,"27日",{"v":10.6704,"d":"10.67"},{"v":0.0387,"d":"0.04"},{"v":0.259,"d":"0.26"},{"v":10.3036,"d":"10.30"},{"v":313929.21,"d":"313,929.21"}]
[null,"28日",{"v":8.6308,"d":"8.63"},{"v":0.0634,"d":"0.06"},{"v":0.2261,"d":"0.23"},{"v":7.4069,"d":"7.41"},{"v":306839.34,"d":"306,839.34"}]
[null,"29日",{"v":12.3092,"d":"12.31"},{"v":0.0168,"d":"0.02"},{"v":0.2433,"d":"0.24"},{"v":8.3717,"d":"8.37"},{"v":316251.43,"d":"316,251.43"}]
[null,"30日",{"v":13.0937,"d":"13.09"},{"v":7.6E-3,"d":"0.01"},{"v":0.255,"d":"0.26"},{"v":9.4573,"d":"9.46"},{"v":318257.12,"d":"318,257.12"}]
[null,"31日",{"v":13.336,"d":"13.34"},{"v":0.0083,"d":"0.01"},{"v":0.276,"d":"0.28"},{"v":10.6638,"d":"10.66"},{"v":316360.37,"d":"316,360.37"}]

{"sheet":"二期2020年4月","index":3,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1],[34,2,34,6]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年04月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":13.3156,"d":"13.32"},{"v":0.022,"d":"0.02"},{"v":0.263,"d":"0.26"},{"v":10.829,"d":"10.83"},{"v":316581.84,"d":"316,581.84"}]
[null,"2日",{"v":12.235,"d":"12.24"},{"v":0.013,"d":"0.01"},{"v":0.2542,"d":"0.25"},{"v":9.3669,"d":"9.37"},{"v":320246.43,"d":"320,246.43"}]
[null,"3日",{"v":11.3962,"d":"11.40"},{"v":0.0135,"d":"0.01"},{"v":0.2463,"d":"0.25"},{"v":10.4854,"d":"10.49"},{"v":320498.62,"d":"320,498.62"}]
[null,"4日",{"v":10.9679,"d":"10.97"},{"v":0.0194,"d":"0.02"},{"v":0.2379,"d":"0.24"},{"v":8.3182,"d":"8.32"},{"v":320642.93,"d":"320,642.93"}]
[null,"5日",{"v":11.0923,"d":"11.09"},{"v":0.0192,"d":"0.02"},{"v":0.2483,"d":"0.25"},{"v":7.7776,"d":"7.78"},{"v":327214.18,"d":"327,214.18"}]
[null,"6日",{"v":11.1364,"d":"11.14"},{"v":0.0108,"d":"0.01"},{"v":0.2271,"d":"0.23"},{"v":6.9294,"d":"6.93"},{"v":320665.37,"d":"320,665.37"}]
[null,"7日",{"v":9.8177,"d":"9.82"},{"v":0.0232,"d":"0.02"},{"v":0.2279,"d":"0.23"},{"v":6.2545,"d":"6.25"},{"v":318839.34,"d":"318,839.34"}]
[null,"8日",{"v":10.3729,"d":"10.37"},{"v":0.0457,"d":"0.05"},{"v":0.2332,"d":"0.23"},{"v":8.821,"d":"8.82"},{"v":322040.06,"d":"322,040.06"}]
[null,"9日",{"v":9.5603,"d":"9.56"},{"v":0.074,"d":"0.07"},{"v":0.2165,"d":"0.22"},{"v":9.0664,"d":"9.07"},{"v":318182.34,"d":"318,182.34"}]
[null,"10日",{"v":12.7351,"d":"12.74"},{"v":0.0601,"d":"0.06"},{"v":0.2107,"d":"0.21"},{"v":8.8356,"d":"8.84"},{"v":322323.34,"d":"322,323.34"}]
[null,"11日",{"v":9.7485,"d":"9.75"},{"v":0.0218,"d":"0.02"},{"v":0.1941,"d":"0.19"},{"v":9.2744,"d":"9.27"},{"v":313805.25,"d":"313,805.25"}]
[null,"12日",{"v":12.4161,"d":"12.42"},{"v":0.207,"d":"0.21"},{"v":0.1931,"d":"0.19"},{"v":9.8536,"d":"9.85"},{"v":314642.25,"d":"314,642.25"}]
[null,"13日",{"v":12.752737,"d":"12.75"},{"v":0.208216,"d":"0.21"},{"v":0.186033,"d":"0.19"},{"v":10.271754,"d":"10.27"},{"v":317139.03,"d":"317,139.03"}]
[null,"14日",{"v":11.7696,"d":"11.77"},{"v":0.0442,"d":"0.04"},{"v":0.1751,"d":"0.18"},{"v":11.0017,"d":"11.00"},{"v":314855.12,"d":"314,855.12"}]
[null,"15日",{"v":12.8081,"d":"12.81"},{"v":0.0861,"d":"0.09"},{"v":0.1737,"d":"0.17"},{"v":11.0735,"d":"11.07"},{"v":313796.53,"d":"313,796.53"}]
[null,"16日",{"v":11.7508,"d":"11.75"},{"v":0.0975,"d":"0.10"},{"v":0.1626,"d":"0.16"},{"v":11.0718,"d":"11.07"},{"v":315520.9,"d":"315,520.90"}]
[null,"17日",{"v":11.07365,"d":"11.07"},{"v":0.0592,"d":"0.06"},{"v":0.1641,"d":"0.16"},{"v":10.83802,"d":"10.84"},{"v":318131.09,"d":"318,131.09"}]
[null,"18日",{"v":11.3748,"d":"11.37"},{"v":0.0203,"d":"0.02"},{"v":0.1509,"d":"0.15"},{"v":10.9033,"d":"10.90"},{"v":317204.34,"d":"317,204.34"}]
[null,"19日",{"v":11.1458,"d":"11.15"},{"v":0.0799,"d":"0.08"},{"v":0.1591,"d":"0.16"},{"v":10.5748,"d":"10.57"},{"v":313393.68,"d":"313,393.68"}]
[null,"20日",{"v":10.8087,"d":"10.81"},{"v":0.0705,"d":"0.07"},{"v":0.1584,"d":"0.16"},{"v":10.8114,"d":"10.81"},{"v":311475.4,"d":"311,475.40"}]
[null,"21日",{"v":9.4727,"d":"9.47"},{"v":0.0302,"d":"0.03"},{"v":0.1619,"d":"0.16"},{"v":10.8137,"d":"10.81"},{"v":316750.625,"d":"316,750.63"}]
[null,"22日",{"v":11.8511,"d":"11.85"},{"v":0.0555,"d":"0.06"},{"v":0.1658,"d":"0.17"},{"v":10.7401,"d":"10.74"},{"v":313757.5937,"d":"313,757.59"}]
[null,"23日",{"v":12.6957,"d":"12.70"},{"v":0.0321,"d":"0.03"},{"v":0.1747,"d":"0.17"},{"v":7.8705,"d":"7.87"},{"v":312687.125,"d":"312,687.13"}]
[null,"24日",{"v":13.4093,"d":"13.41"},{"v":0.0577,"d":"0.06"},{"v":0.1791,"d":"0.18"},9.85,{"v":315268.8125,"d":"315,268.81"}]
[null,"25日",{"v":11.1998,"d":"11.20"},{"v":0.0669,"d":"0.07"},{"v":0.183,"d":"0.18"},{"v":10.4542,"d":"10.45"},{"v":301723.875,"d":"301,723.88"}]
[null,"26日",{"v":11.1771,"d":"11.18"},{"v":0.0202,"d":"0.02"},{"v":0.1786,"d":"0.18"},{"v":10.6521,"d":"10.65"},{"v":294241.1875,"d":"294,241.19"}]
[null,"27日",{"v":10.8417125,"d":"10.84"},{"v":0.017225,"d":"0.02"},{"v":0.16935,"d":"0.17"},{"v":10.6683625,"d":"10.67"},{"v":102865.0689,"d":"102865.07"}]
[null,"28日","实施沥滘厂三期进水管道、一期提标改造及中水泵站管道接驳施工，二期生产线停产"]
[null,"29日",{"v":24.636,"d":"24.64"},{"v":0.7273,"d":"0.73"},{"v":0.2652,"d":"0.27"},{"v":10.2344,"d":"10.23"},{"v":169106.5781,"d":"169,106.58"}]
[null,"30日",{"v":8.5832,"d":"8.58"},{"v":0.0642,"d":"0.06"},{"v":0.1583,"d":"0.16"},{"v":10.2677,"d":"10.27"},{"v":298757.1562,"d":"298,757.16"}]

{"sheet":"二期2020年5月","index":4,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年05月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":9.2561,"d":"9.26"},{"v":0.0578,"d":"0.06"},{"v":0.1487,"d":"0.15"},{"v":10.0418,"d":"10.04"},{"v":304953.2187,"d":"304,953.22"}]
[null,"2日",{"v":8.7786,"d":"8.78"},{"v":0.0195,"d":"0.02"},{"v":0.1447,"d":"0.14"},{"v":10.2501,"d":"10.25"},{"v":311877.7812,"d":"311,877.78"}]
[null,"3日",{"v":8.6858,"d":"8.69"},{"v":0.0186,"d":"0.02"},{"v":0.1427,"d":"0.14"},{"v":10.2867,"d":"10.29"},{"v":318291.125,"d":"318,291.13"}]
[null,"4日",{"v":7.5044,"d":"7.50"},{"v":0.0311,"d":"0.03"},{"v":0.1488,"d":"0.15"},{"v":10.5532,"d":"10.55"},{"v":308458.9062,"d":"308,458.91"}]
[null,"5日",{"v":7.0503,"d":"7.05"},{"v":0.0244,"d":"0.02"},{"v":0.1518,"d":"0.15"},{"v":10.2214,"d":"10.22"},{"v":302899.4375,"d":"302,899.44"}]
[null,"6日",{"v":8.6938,"d":"8.69"},{"v":0.0318,"d":"0.03"},{"v":0.1507,"d":"0.15"},{"v":10.2559,"d":"10.26"},{"v":305731.5625,"d":"305,731.56"}]
[null,"7日",{"v":8.7354,"d":"8.74"},{"v":0.0435,"d":"0.04"},{"v":0.157,"d":"0.16"},{"v":9.8267,"d":"9.83"},{"v":296948.9375,"d":"296,948.94"}]
[null,"8日",{"v":9.4478,"d":"9.45"},{"v":0.0421,"d":"0.04"},{"v":0.1569,"d":"0.16"},{"v":9.9087,"d":"9.91"},{"v":296047.25,"d":"296,047.25"}]
[null,"9日",{"v":7.1461,"d":"7.15"},{"v":0.0065,"d":"0.01"},{"v":0.1489,"d":"0.15"},{"v":10.5327,"d":"10.53"},{"v":303157.4375,"d":"303,157.44"}]
[null,"10日",{"v":8.1419,"d":"8.14"},{"v":0.0178,"d":"0.02"},{"v":0.164,"d":"0.16"},{"v":10.6167,"d":"10.62"},{"v":303217.8125,"d":"303,217.81"}]
[null,"11日",{"v":9.296,"d":"9.30"},{"v":0.0583,"d":"0.06"},{"v":0.2046,"d":"0.20"},{"v":6.867,"d":"6.87"},{"v":298831.3437,"d":"298,831.34"}]
[null,"12日",{"v":9.554791,"d":"9.55"},{"v":0.042966,"d":"0.04"},{"v":0.219812,"d":"0.22"},{"v":5.889229,"d":"5.89"},{"v":296641.7187,"d":"296,641.72"}]
[null,"13日",{"v":8.8063,"d":"8.81"},{"v":0.0427,"d":"0.04"},{"v":0.2086,"d":"0.21"},{"v":7.5619,"d":"7.56"},{"v":305221.8437,"d":"305,221.84"}]
[null,"14日",{"v":9.1965,"d":"9.20"},{"v":0.0507,"d":"0.05"},{"v":0.177,"d":"0.18"},{"v":8.6781,"d":"8.68"},{"v":315052.9375,"d":"315,052.94"}]
[null,"15日",{"v":10.2434,"d":"10.24"},{"v":0.0313,"d":"0.03"},{"v":0.16497,"d":"0.16"},{"v":8.9562,"d":"8.96"},{"v":236991.4687,"d":"236,991.47"}]
[null,"16日",{"v":8.0521,"d":"8.05"},{"v":0.0261,"d":"0.03"},{"v":0.2025,"d":"0.20"},{"v":9.2975,"d":"9.30"},{"v":276994.5312,"d":"276,994.53"}]
[null,"17日",{"v":8.5583,"d":"8.56"},{"v":0.016,"d":"0.02"},{"v":0.1914,"d":"0.19"},{"v":9.1286,"d":"9.13"},{"v":315873.1875,"d":"315,873.19"}]
[null,"18日",{"v":9.110187,"d":"9.11"},{"v":0.046558,"d":"0.05"},{"v":0.180929,"d":"0.18"},{"v":8.039854,"d":"8.04"},{"v":313287.3125,"d":"313,287.31"}]
[null,"19日",{"v":9.8745,"d":"9.87"},{"v":0.1352,"d":"0.14"},{"v":0.1851,"d":"0.19"},{"v":8.9214,"d":"8.92"},{"v":313852.5312,"d":"313,852.53"}]
[null,"20日",{"v":10.9031,"d":"10.90"},{"v":0.0353,"d":"0.04"},{"v":0.181,"d":"0.18"},{"v":9.5925,"d":"9.59"},{"v":319490.1875,"d":"319,490.19"}]
[null,"21日",{"v":10.7159,"d":"10.72"},{"v":0.0171,"d":"0.02"},{"v":0.2104,"d":"0.21"},{"v":8.3132,"d":"8.31"},{"v":315332.5312,"d":"315,332.53"}]
[null,"22日",{"v":10.2474,"d":"10.25"},{"v":0.0098,"d":"0.01"},{"v":0.2583,"d":"0.26"},{"v":5.8982,"d":"5.90"},{"v":318119.5937,"d":"318,119.59"}]
[null,"23日",{"v":9.7543,"d":"9.75"},{"v":0.4268,"d":"0.43"},{"v":0.2489,"d":"0.25"},5.33,{"v":304481.25,"d":"304,481.25"}]
[null,"24日",{"v":9.8963,"d":"9.90"},{"v":0.0178,"d":"0.02"},{"v":0.1825,"d":"0.18"},{"v":7.642,"d":"7.64"},{"v":314938.3437,"d":"314,938.34"}]
[null,"25日",{"v":10.6055,"d":"10.61"},{"v":0.1132,"d":"0.11"},{"v":0.176,"d":"0.18"},{"v":8.6027,"d":"8.60"},{"v":314713.25,"d":"314,713.25"}]
[null,"26日",{"v":10.8879,"d":"10.89"},{"v":0.3723,"d":"0.37"},{"v":0.181,"d":"0.18"},{"v":8.0795,"d":"8.08"},{"v":320125.2812,"d":"320,125.28"}]
[null,"27日",{"v":11.9336,"d":"11.93"},{"v":0.2174,"d":"0.22"},{"v":0.161,"d":"0.16"},{"v":8.2823,"d":"8.28"},{"v":316500.7812,"d":"316,500.78"}]
[null,"28日",{"v":11.7633,"d":"11.76"},{"v":0.083,"d":"0.08"},{"v":0.1592,"d":"0.16"},{"v":9.0958,"d":"9.10"},{"v":322041.9687,"d":"322,041.97"}]
[null,"29日",{"v":12.7249,"d":"12.72"},{"v":0.024,"d":"0.02"},{"v":0.1662,"d":"0.17"},{"v":8.9337,"d":"8.93"},{"v":324790.9687,"d":"324,790.97"}]
[null,"30日",{"v":11.5865,"d":"11.59"},{"v":0.0178,"d":"0.02"},{"v":0.1742,"d":"0.17"},{"v":7.065,"d":"7.07"},{"v":320992.7187,"d":"320,992.72"}]
[null,"31日",{"v":11.5704,"d":"11.57"},{"v":0.038,"d":"0.04"},{"v":0.1747,"d":"0.17"},{"v":7.5941,"d":"7.59"},{"v":328496.9375,"d":"328,496.94"}]

{"sheet":"二期2020年6月","index":5,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1],[24,2,26,6]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年06月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":10.9852,"d":"10.99"},{"v":0.0118,"d":"0.01"},{"v":0.1969,"d":"0.20"},{"v":5.9073,"d":"5.91"},{"v":319759.7812,"d":"319,759.78"}]
[null,"2日",{"v":11.6239,"d":"11.62"},0.06,{"v":0.1666,"d":"0.17"},{"v":7.3851,"d":"7.39"},{"v":313982.5937,"d":"313,982.59"}]
[null,"3日",{"v":13.0361,"d":"13.04"},{"v":0.0466,"d":"0.05"},{"v":0.1594,"d":"0.16"},{"v":8.3823,"d":"8.38"},{"v":320538.75,"d":"320,538.75"}]
[null,"4日",{"v":10.2838,"d":"10.28"},{"v":0.052,"d":"0.05"},{"v":0.1728,"d":"0.17"},{"v":7.2662,"d":"7.27"},{"v":309871.6562,"d":"309,871.66"}]
[null,"5日",{"v":9.959,"d":"9.96"},{"v":0.024,"d":"0.02"},{"v":0.1908,"d":"0.19"},{"v":7.3972,"d":"7.40"},{"v":311322.125,"d":"311,322.13"}]
[null,"6日",{"v":10.9089,"d":"10.91"},{"v":0.0105,"d":"0.01"},{"v":0.1907,"d":"0.19"},{"v":7.0815,"d":"7.08"},{"v":315928.625,"d":"315,928.63"}]
[null,"7日",{"v":9.8535,"d":"9.85"},{"v":0.0629,"d":"0.06"},{"v":0.2053,"d":"0.21"},{"v":4.551,"d":"4.55"},{"v":312003.0312,"d":"312,003.03"}]
[null,"8日",{"v":10.1196,"d":"10.12"},{"v":0.0679,"d":"0.07"},{"v":0.2204,"d":"0.22"},{"v":5.0662,"d":"5.07"},{"v":307508.8437,"d":"307,508.84"}]
[null,"9日",{"v":11.0217,"d":"11.02"},{"v":0.131,"d":"0.13"},{"v":0.1842,"d":"0.18"},{"v":5.7375,"d":"5.74"},{"v":316117.0312,"d":"316,117.03"}]
[null,"10日",{"v":12.5586,"d":"12.56"},{"v":0.0845,"d":"0.08"},{"v":0.1607,"d":"0.16"},{"v":6.7914,"d":"6.79"},{"v":314262.6562,"d":"314,262.66"}]
[null,"11日",{"v":10.8099,"d":"10.81"},{"v":0.338,"d":"0.34"},{"v":0.151408,"d":"0.15"},{"v":8.142537,"d":"8.14"},{"v":318334.2187,"d":"318,334.22"}]
[null,"12日",{"v":10.694883,"d":"10.69"},{"v":0.15247,"d":"0.15"},{"v":0.134604,"d":"0.13"},{"v":8.370091,"d":"8.37"},{"v":315697.2812,"d":"315,697.28"}]
[null,"13日",{"v":13.9572,"d":"13.96"},{"v":0.1848,"d":"0.18"},{"v":0.1288,"d":"0.13"},{"v":8.145,"d":"8.15"},{"v":307644.5,"d":"307,644.50"}]
[null,"14日",{"v":14.7913,"d":"14.79"},{"v":0.6895,"d":"0.69"},{"v":0.1291,"d":"0.13"},{"v":8.3611,"d":"8.36"},{"v":307304.7187,"d":"307,304.72"}]
[null,"15日",{"v":14.3721,"d":"14.37"},{"v":0.2164,"d":"0.22"},{"v":0.1201,"d":"0.12"},{"v":8.3893,"d":"8.39"},{"v":315086.3437,"d":"315,086.34"}]
[null,"16日",{"v":12.6033,"d":"12.60"},{"v":0.3169,"d":"0.32"},{"v":0.1243,"d":"0.12"},{"v":7.3711,"d":"7.37"},{"v":317519.25,"d":"317,519.25"}]
[null,"17日",11.05,0.14,0.11,7.72,{"v":103200.33,"d":"103,200.33"}]
[null,"18日","实施沥滘污水处理系统三期进水及一二期提标改造进出水管道接驳施工，二期生产线停产"]
[null,"19日"]
[null,"20日"]
[null,"21日",{"v":12.8377,"d":"12.84"},{"v":0.0691,"d":"0.07"},{"v":0.1978,"d":"0.20"},{"v":9.8533,"d":"9.85"},{"v":151951.2656,"d":"151,951.27"}]
[null,"22日",{"v":12.5279,"d":"12.53"},{"v":0.3257,"d":"0.33"},{"v":0.1452,"d":"0.15"},{"v":9.0073,"d":"9.01"},{"v":314843.5312,"d":"314,843.53"}]
[null,"23日",{"v":10.4748,"d":"10.47"},{"v":0.2102,"d":"0.21"},{"v":0.1001,"d":"0.10"},{"v":8.9357,"d":"8.94"},{"v":321578.1562,"d":"321,578.16"}]
[null,"24日",{"v":12.9221,"d":"12.92"},{"v":0.3497,"d":"0.35"},{"v":0.1013,"d":"0.10"},{"v":9.2134,"d":"9.21"},{"v":319678.1875,"d":"319,678.19"}]
[null,"25日",{"v":9.8279,"d":"9.83"},{"v":0.1337,"d":"0.13"},{"v":0.0974,"d":"0.10"},{"v":9.1824,"d":"9.18"},{"v":323034.5,"d":"323,034.50"}]
[null,"26日",{"v":10.1795,"d":"10.18"},{"v":0.1094,"d":"0.11"},{"v":0.1033,"d":"0.10"},{"v":7.5549,"d":"7.55"},{"v":302625.125,"d":"302,625.13"}]
[null,"27日",{"v":10.1293,"d":"10.13"},{"v":0.0201,"d":"0.02"},{"v":0.1013,"d":"0.10"},{"v":8.7977,"d":"8.80"},{"v":316129.125,"d":"316,129.13"}]
[null,"28日",{"v":10.5448,"d":"10.54"},{"v":0.2195,"d":"0.22"},{"v":0.1037,"d":"0.10"},{"v":9.6242,"d":"9.62"},{"v":323955.0312,"d":"323,955.03"}]
[null,"29日",{"v":10.5819,"d":"10.58"},{"v":0.0944,"d":"0.09"},{"v":0.1081,"d":"0.11"},{"v":9.3972,"d":"9.40"},{"v":334683.75,"d":"334,683.75"}]
[null,"30日",{"v":10.6247,"d":"10.62"},{"v":0.0369,"d":"0.04"},{"v":0.1151,"d":"0.12"},{"v":9.9638,"d":"9.96"},{"v":319767.0312,"d":"319,767.03"}]

{"sheet":"二期2020年7月","index":6,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年07月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":12.5839,"d":"12.58"},{"v":0.0518,"d":"0.05"},{"v":0.1267,"d":"0.13"},{"v":9.3444,"d":"9.34"},{"v":316050.875,"d":"316,050.88"}]
[null,"2日",{"v":11.5147,"d":"11.51"},{"v":0.0358,"d":"0.04"},{"v":0.1251,"d":"0.13"},{"v":8.6777,"d":"8.68"},{"v":316670.7812,"d":"316,670.78"}]
[null,"3日",{"v":12.2435,"d":"12.24"},{"v":0.1003,"d":"0.10"},{"v":0.1282,"d":"0.13"},{"v":7.7642,"d":"7.76"},{"v":326325.4687,"d":"326,325.47"}]
[null,"4日",{"v":12.6569,"d":"12.66"},{"v":0.0528,"d":"0.05"},{"v":0.1303,"d":"0.13"},{"v":6.8127,"d":"6.81"},{"v":320382.1562,"d":"320,382.16"}]
[null,"5日",{"v":12.519,"d":"12.52"},{"v":0.0111,"d":"0.01"},{"v":0.1284,"d":"0.13"},{"v":6.9638,"d":"6.96"},{"v":323283.1875,"d":"323,283.19"}]
[null,"6日",{"v":12.1817,"d":"12.18"},{"v":0.0115,"d":"0.01"},{"v":0.1225,"d":"0.12"},{"v":8.565,"d":"8.57"},{"v":321479.5937,"d":"321,479.59"}]
[null,"7日",{"v":12.2262,"d":"12.23"},{"v":0.1042,"d":"0.10"},{"v":0.132,"d":"0.13"},{"v":9.1678,"d":"9.17"},{"v":323728.5625,"d":"323,728.56"}]
[null,"8日",{"v":13.6854,"d":"13.69"},{"v":0.1058,"d":"0.11"},{"v":0.1275,"d":"0.13"},{"v":8.8341,"d":"8.83"},{"v":317933.0312,"d":"317,933.03"}]
[null,"9日",{"v":11.36352,"d":"11.36"},{"v":0.172162,"d":"0.17"},{"v":0.125516,"d":"0.13"},{"v":9.417029,"d":"9.42"},{"v":324461.0625,"d":"324,461.06"}]
[null,"10日",{"v":11.7575,"d":"11.76"},{"v":0.0968,"d":"0.10"},{"v":0.1214,"d":"0.12"},{"v":9.1523,"d":"9.15"},{"v":309786,"d":"309,786.00"}]
[null,"11日",{"v":12.0977,"d":"12.10"},0.01,{"v":0.1325,"d":"0.13"},{"v":9.0172,"d":"9.02"},{"v":307206.7812,"d":"307,206.78"}]
[null,"12日",{"v":11.745,"d":"11.75"},{"v":0.0827,"d":"0.08"},{"v":0.1595,"d":"0.16"},{"v":9.5038,"d":"9.50"},{"v":330853.3437,"d":"330,853.34"}]
[null,"13日",{"v":12.5467,"d":"12.55"},{"v":0.0175,"d":"0.02"},{"v":0.1524,"d":"0.15"},{"v":9.8174,"d":"9.82"},{"v":329686.125,"d":"329,686.13"}]
[null,"14日",{"v":12.0908,"d":"12.09"},{"v":0.1019,"d":"0.10"},{"v":0.1464,"d":"0.15"},{"v":9.8445,"d":"9.84"},{"v":321213.8437,"d":"321,213.84"}]
[null,"15日",{"v":11.828891,"d":"11.83"},{"v":0.0759,"d":"0.08"},{"v":0.138025,"d":"0.14"},{"v":9.7479,"d":"9.75"},{"v":326484.9375,"d":"326,484.94"}]
[null,"16日",{"v":12.0126,"d":"12.01"},{"v":0.0088,"d":"0.01"},{"v":0.1464,"d":"0.15"},{"v":10.2989,"d":"10.30"},{"v":326984.3125,"d":"326,984.31"}]
[null,"17日",{"v":12.6079,"d":"12.61"},{"v":0.0593,"d":"0.06"},{"v":0.1519,"d":"0.15"},{"v":10.1592,"d":"10.16"},{"v":314897.5625,"d":"314,897.56"}]
[null,"18日",{"v":12.4651,"d":"12.47"},{"v":0.071,"d":"0.07"},{"v":0.1533,"d":"0.15"},{"v":10.2741,"d":"10.27"},{"v":311722.0937,"d":"311,722.09"}]
[null,"19日",{"v":12.458,"d":"12.46"},{"v":0.0111,"d":"0.01"},{"v":0.1623,"d":"0.16"},{"v":10.0247,"d":"10.02"},{"v":319857.4062,"d":"319,857.41"}]
[null,"20日",{"v":12.0126,"d":"12.01"},0.02,{"v":0.1862,"d":"0.19"},{"v":10.3344,"d":"10.33"},{"v":326490.7812,"d":"326,490.78"}]
[null,"21日",{"v":12.3597,"d":"12.36"},{"v":0.0111,"d":"0.01"},{"v":0.1834,"d":"0.18"},{"v":10.3516,"d":"10.35"},{"v":326536.5625,"d":"326,536.56"}]
[null,"22日",{"v":12.399958,"d":"12.40"},{"v":0.039366,"d":"0.04"},{"v":0.2153,"d":"0.22"},{"v":8.4084,"d":"8.41"},{"v":325676.2187,"d":"325,676.22"}]
[null,"23日",{"v":12.2174,"d":"12.22"},{"v":0.0116,"d":"0.01"},{"v":0.1573,"d":"0.16"},{"v":8.5769,"d":"8.58"},{"v":316356.0758,"d":"316,356.08"}]
[null,"24日",{"v":12.7832,"d":"12.78"},{"v":0.0164,"d":"0.02"},{"v":0.179,"d":"0.18"},{"v":9.9774,"d":"9.98"},{"v":325996.7812,"d":"325,996.78"}]
[null,"25日",{"v":14.1351,"d":"14.14"},{"v":0.0174,"d":"0.02"},{"v":0.1745,"d":"0.17"},{"v":10.5665,"d":"10.57"},{"v":325960.9687,"d":"325,960.97"}]
[null,"26日",{"v":12.9305,"d":"12.93"},{"v":0.0119,"d":"0.01"},{"v":0.1706,"d":"0.17"},{"v":10.237,"d":"10.24"},{"v":316002.75,"d":"316,002.75"}]
[null,"27日",{"v":13.7391,"d":"13.74"},{"v":0.0116,"d":"0.01"},{"v":0.1887,"d":"0.19"},{"v":10.187,"d":"10.19"},{"v":304055.7812,"d":"304,055.78"}]
[null,"28日",{"v":12.7839,"d":"12.78"},{"v":0.017,"d":"0.02"},{"v":0.1945,"d":"0.19"},{"v":10.3011,"d":"10.30"},{"v":316691.625,"d":"316,691.63"}]
[null,"29日",{"v":13.0027,"d":"13.00"},{"v":0.0208,"d":"0.02"},{"v":0.2027,"d":"0.20"},{"v":10.3783,"d":"10.38"},{"v":325943.4687,"d":"325,943.47"}]
[null,"30日",{"v":13.0049,"d":"13.00"},{"v":0.0067,"d":"0.01"},{"v":0.1837,"d":"0.18"},{"v":10.1683,"d":"10.17"},{"v":313988.7812,"d":"313,988.78"}]
[null,"31日",{"v":14.534,"d":"14.53"},{"v":0.0223,"d":"0.02"},{"v":0.2007,"d":"0.20"},{"v":10.8431,"d":"10.84"},{"v":312498.375,"d":"312,498.38"}]

{"sheet":"二期2020年8月","index":7,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年08月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":15.2897,"d":"15.29"},{"v":0.4204,"d":"0.42"},{"v":0.1749,"d":"0.17"},{"v":9.1044,"d":"9.10"},{"v":322646.875,"d":"322,646.88"}]
[null,"2日",{"v":15.5403,"d":"15.54"},{"v":0.0453,"d":"0.05"},{"v":0.172,"d":"0.17"},{"v":8.1525,"d":"8.15"},{"v":335180.3125,"d":"335,180.31"}]
[null,"3日",{"v":16.0966,"d":"16.10"},{"v":0.0936,"d":"0.09"},{"v":0.167,"d":"0.17"},{"v":9.7748,"d":"9.77"},{"v":335594.5,"d":"335,594.50"}]
[null,"4日",{"v":15.9337,"d":"15.93"},{"v":0.0303,"d":"0.03"},{"v":0.1699,"d":"0.17"},{"v":9.8248,"d":"9.82"},{"v":324544.375,"d":"324,544.38"}]
[null,"5日",{"v":16.565,"d":"16.57"},{"v":0.2627,"d":"0.26"},{"v":0.178,"d":"0.18"},{"v":10.5102,"d":"10.51"},{"v":323964.2187,"d":"323,964.22"}]
[null,"6日",{"v":9.366429,"d":"9.37"},{"v":0.058087,"d":"0.06"},{"v":0.192245,"d":"0.19"},{"v":7.19325,"d":"7.19"},{"v":327163.1875,"d":"327,163.19"}]
[null,"7日",{"v":7.306,"d":"7.31"},{"v":0.183,"d":"0.18"},{"v":0.1618,"d":"0.16"},{"v":10.0883,"d":"10.09"},{"v":333993.625,"d":"333,993.63"}]
[null,"8日",{"v":7.2548,"d":"7.25"},{"v":0.3351,"d":"0.34"},{"v":0.1755,"d":"0.18"},{"v":10.4491,"d":"10.45"},{"v":324939.7812,"d":"324,939.78"}]
[null,"9日",{"v":7.7136,"d":"7.71"},{"v":0.1415,"d":"0.14"},{"v":0.1562,"d":"0.16"},{"v":10.3642,"d":"10.36"},{"v":319980.2187,"d":"319,980.22"}]
[null,"10日",{"v":6.6148,"d":"6.61"},{"v":0.0411,"d":"0.04"},{"v":0.1523,"d":"0.15"},{"v":9.9895,"d":"9.99"},{"v":300152.6562,"d":"300,152.66"}]
[null,"11日",{"v":7.8189,"d":"7.82"},{"v":0.134,"d":"0.13"},{"v":0.1706,"d":"0.17"},{"v":10.5306,"d":"10.53"},{"v":307965.9062,"d":"307,965.91"}]
[null,"12日",{"v":9.587,"d":"9.59"},{"v":0.2257,"d":"0.23"},{"v":0.1826,"d":"0.18"},{"v":9.4124,"d":"9.41"},{"v":326999.5625,"d":"326,999.56"}]
[null,"13日",{"v":8.1198,"d":"8.12"},{"v":0.2936,"d":"0.29"},{"v":0.1913,"d":"0.19"},{"v":7.6578,"d":"7.66"},{"v":331054.2812,"d":"331,054.28"}]
[null,"14日",{"v":8.8872,"d":"8.89"},{"v":0.0934,"d":"0.09"},{"v":0.1718,"d":"0.17"},{"v":8.0289,"d":"8.03"},{"v":339531,"d":"339,531.00"}]
[null,"15日",{"v":7.6667,"d":"7.67"},{"v":0.0761,"d":"0.08"},{"v":0.1746,"d":"0.17"},{"v":8.8481,"d":"8.85"},{"v":326030,"d":"326,030.00"}]
[null,"16日",{"v":8.1797,"d":"8.18"},{"v":0.0989,"d":"0.10"},{"v":0.1875,"d":"0.19"},{"v":8.8564,"d":"8.86"},{"v":291689.2187,"d":"291,689.22"}]
[null,"17日",{"v":8.1127,"d":"8.11"},{"v":0.1719,"d":"0.17"},{"v":0.1831,"d":"0.18"},{"v":9.3204,"d":"9.32"},{"v":295575.4687,"d":"295,575.47"}]
[null,"18日",{"v":9.1848,"d":"9.18"},{"v":0.1734,"d":"0.17"},{"v":0.1883,"d":"0.19"},{"v":9.1044,"d":"9.10"},{"v":308641.1875,"d":"308,641.19"}]
[null,"19日",{"v":7.9917,"d":"7.99"},{"v":0.0117,"d":"0.01"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":8.2741,"d":"8.27"},{"v":318609.9375,"d":"318,609.94"}]
[null,"20日",{"v":7.4072,"d":"7.41"},{"v":0.1206,"d":"0.12"},{"v":0.1998,"d":"0.20"},{"v":6.3132,"d":"6.31"},{"v":325036.6875,"d":"325,036.69"}]
[null,"21日",{"v":10.0465,"d":"10.05"},{"v":0.0699,"d":"0.07"},{"v":0.1552,"d":"0.16"},{"v":9.3184,"d":"9.32"},{"v":302425.4375,"d":"302,425.44"}]
[null,"22日",{"v":7.3846,"d":"7.38"},{"v":0.009,"d":"0.01"},{"v":0.1574,"d":"0.16"},{"v":9.1451,"d":"9.15"},{"v":295989.8125,"d":"295,989.81"}]
[null,"23日",{"v":7.2898,"d":"7.29"},{"v":0.1049,"d":"0.10"},{"v":0.1707,"d":"0.17"},{"v":7.6092,"d":"7.61"},{"v":310603.875,"d":"310,603.88"}]
[null,"24日",{"v":8.4222,"d":"8.42"},{"v":0.0597,"d":"0.06"},{"v":0.1569,"d":"0.16"},{"v":9.183,"d":"9.18"},{"v":297986.3125,"d":"297,986.31"}]
[null,"25日",{"v":7.2495,"d":"7.25"},{"v":0.0153,"d":"0.02"},{"v":0.1651,"d":"0.17"},{"v":9.7863,"d":"9.79"},{"v":285340.5,"d":"285,340.50"}]
[null,"26日",{"v":10.1718,"d":"10.17"},{"v":0.0369,"d":"0.04"},{"v":0.1548,"d":"0.15"},{"v":9.848,"d":"9.85"},{"v":291907.25,"d":"291,907.25"}]
[null,"27日",{"v":9.569,"d":"9.57"},{"v":0.0557,"d":"0.06"},{"v":0.1778,"d":"0.18"},{"v":7.739,"d":"7.74"},{"v":288130.5312,"d":"288,130.53"}]
[null,"28日",{"v":10.8098,"d":"10.81"},{"v":0.0221,"d":"0.02"},{"v":0.173,"d":"0.17"},{"v":8.9647,"d":"8.96"},{"v":274465.9687,"d":"274,465.97"}]
[null,"29日",{"v":11.0206,"d":"11.02"},{"v":0.0125,"d":"0.01"},{"v":0.1749,"d":"0.17"},{"v":9.0148,"d":"9.01"},{"v":277350.9687,"d":"277,350.97"}]
[null,"30日",{"v":10.5474,"d":"10.55"},{"v":0.0186,"d":"0.02"},{"v":0.181,"d":"0.18"},{"v":8.7554,"d":"8.76"},{"v":276819.0937,"d":"276,819.09"}]
[null,"31日",{"v":12.7716,"d":"12.77"},{"v":0.1572,"d":"0.16"},{"v":0.1913,"d":"0.19"},{"v":8.2272,"d":"8.23"},{"v":317674.625,"d":"317,674.63"}]

{"sheet":"二期2020年09月","index":8,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年09月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":11.2815,"d":"11.28"},{"v":0.0389,"d":"0.04"},{"v":0.1896,"d":"0.19"},{"v":7.7403,"d":"7.74"},{"v":288446.4062,"d":"288,446.41"}]
[null,"2日",{"v":10.7705,"d":"10.77"},{"v":0.0118,"d":"0.01"},{"v":0.1765,"d":"0.18"},{"v":8.0213,"d":"8.02"},{"v":266970.3125,"d":"266,970.31"}]
[null,"3日",{"v":9.802275,"d":"9.80"},{"v":0.03357,"d":"0.03"},{"v":0.17285,"d":"0.17"},{"v":8.750329,"d":"8.75"},{"v":251899.4375,"d":"251,899.44"}]
[null,"4日",{"v":10.8886,"d":"10.89"},{"v":0.0377,"d":"0.04"},{"v":0.1922,"d":"0.19"},{"v":9.6629,"d":"9.66"},{"v":263827.375,"d":"263,827.38"}]
[null,"5日",{"v":11.268125,"d":"11.27"},{"v":0.0252,"d":"0.03"},{"v":0.1741,"d":"0.17"},{"v":9.75445833333333,"d":"9.75"},{"v":124472.8266,"d":"124,472.83"}]
[null,"6日",{"v":13.794,"d":"13.79"},{"v":0.0808,"d":"0.08"},{"v":0.213,"d":"0.21"},{"v":8.902,"d":"8.90"},{"v":144105.9687,"d":"144,105.97"}]
[null,"7日",{"v":12.616,"d":"12.62"},{"v":0.0704,"d":"0.07"},{"v":0.1599,"d":"0.16"},{"v":9.4371,"d":"9.44"},{"v":246701.2031,"d":"246,701.20"}]
[null,"8日",{"v":11.9816,"d":"11.98"},{"v":0.0732,"d":"0.07"},{"v":0.1597,"d":"0.16"},{"v":8.417712,"d":"8.42"},{"v":312652.7812,"d":"312,652.78"}]
[null,"9日",{"v":14.5333,"d":"14.53"},{"v":0.0813,"d":"0.08"},{"v":0.1597,"d":"0.16"},{"v":7.4001,"d":"7.40"},{"v":289289.375,"d":"289,289.38"}]
[null,"10日",{"v":12.9966,"d":"13.00"},{"v":0.0179,"d":"0.02"},{"v":0.166,"d":"0.17"},{"v":8.8729,"d":"8.87"},{"v":247688.5,"d":"247,688.50"}]
[null,"11日",{"v":13.6204,"d":"13.62"},{"v":0.0223,"d":"0.02"},{"v":0.1707,"d":"0.17"},{"v":9.0129,"d":"9.01"},{"v":234148.8593,"d":"234,148.86"}]
[null,"12日",{"v":12.273,"d":"12.27"},{"v":0.0159,"d":"0.02"},{"v":0.171,"d":"0.17"},{"v":8.7422,"d":"8.74"},{"v":273303.25,"d":"273,303.25"}]
[null,"13日",{"v":12.2369,"d":"12.24"},{"v":0.0842,"d":"0.08"},{"v":0.2061,"d":"0.21"},{"v":6.0712,"d":"6.07"},{"v":289462,"d":"289,462.00"}]
[null,"14日",{"v":13.1507,"d":"13.15"},{"v":0.0639,"d":"0.06"},{"v":0.1566,"d":"0.16"},{"v":8.5596,"d":"8.56"},{"v":264866.75,"d":"264,866.75"}]
[null,"15日",{"v":13.2905,"d":"13.29"},{"v":0.012,"d":"0.01"},{"v":0.1576,"d":"0.16"},{"v":8.5416,"d":"8.54"},{"v":261666.5156,"d":"261,666.52"}]
[null,"16日",{"v":13.2691,"d":"13.27"},{"v":0.051,"d":"0.05"},{"v":0.176,"d":"0.18"},{"v":8.0024,"d":"8.00"},{"v":272738.5625,"d":"272,738.56"}]
[null,"17日",{"v":12.3999,"d":"12.40"},{"v":0.0127,"d":"0.01"},{"v":0.1548,"d":"0.15"},{"v":9.3358,"d":"9.34"},{"v":239941.7812,"d":"239,941.78"}]
[null,"18日",{"v":12.5285,"d":"12.53"},{"v":0.0386,"d":"0.04"},{"v":0.1364,"d":"0.14"},{"v":8.3815,"d":"8.38"},{"v":260125.3437,"d":"260,125.34"}]
[null,"19日",{"v":10.1455,"d":"10.15"},{"v":0.012,"d":"0.01"},{"v":0.2458,"d":"0.25"},{"v":6.3755,"d":"6.38"},{"v":269130.4687,"d":"269,130.47"}]
[null,"20日",{"v":10.1251,"d":"10.13"},{"v":0.018,"d":"0.02"},{"v":0.1391,"d":"0.14"},{"v":8.4761,"d":"8.48"},{"v":272633.3125,"d":"272,633.31"}]
[null,"21日",{"v":12.8517,"d":"12.85"},{"v":0.0284,"d":"0.03"},{"v":0.1153,"d":"0.12"},{"v":9.6877,"d":"9.69"},{"v":275230.25,"d":"275,230.25"}]
[null,"22日",{"v":11.1173,"d":"11.12"},{"v":0.0112,"d":"0.01"},{"v":0.1249,"d":"0.12"},{"v":9.9713,"d":"9.97"},{"v":258766.0156,"d":"258,766.02"}]
[null,"23日",{"v":11.8121,"d":"11.81"},{"v":0.0287,"d":"0.03"},{"v":0.1346,"d":"0.13"},{"v":10.1071,"d":"10.11"},{"v":258800.6093,"d":"258,800.61"}]
[null,"24日",{"v":7.2795,"d":"7.28"},{"v":0.0818,"d":"0.08"},{"v":0.177,"d":"0.18"},{"v":7.8706,"d":"7.87"},{"v":272946.8437,"d":"272,946.84"}]
[null,"25日",{"v":5.8702,"d":"5.87"},{"v":0.0131,"d":"0.01"},{"v":0.1721,"d":"0.17"},{"v":9.3296,"d":"9.33"},{"v":265165.7812,"d":"265,165.78"}]
[null,"26日",{"v":6.3259,"d":"6.33"},{"v":0.0123,"d":"0.01"},{"v":0.1421,"d":"0.14"},{"v":9.9985,"d":"10.00"},{"v":282444.0625,"d":"282,444.06"}]
[null,"27日",{"v":5.0876125,"d":"5.09"},{"v":0.0116041666666667,"d":"0.01"},{"v":0.1871125,"d":"0.19"},{"v":6.70973333333333,"d":"6.71"},{"v":313005.2811,"d":"313,005.28"}]
[null,"28日",{"v":6.0648,"d":"6.06"},{"v":0.0281,"d":"0.03"},{"v":0.1335,"d":"0.13"},{"v":8.6253,"d":"8.63"},{"v":298979.875,"d":"298,979.88"}]
[null,"29日",{"v":6.0482,"d":"6.05"},{"v":0.0116,"d":"0.01"},{"v":0.0907,"d":"0.09"},{"v":9.9234,"d":"9.92"},{"v":274471.2187,"d":"274,471.22"}]
[null,"30日",{"v":6.3606,"d":"6.36"},{"v":0.0195,"d":"0.02"},{"v":0.1055,"d":"0.11"},{"v":10.0068,"d":"10.01"},{"v":258546.8125,"d":"258,546.81"}]

{"sheet":"二期2020年10月","index":9,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年10月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":8.0851,"d":"8.09"},{"v":0.0125,"d":"0.01"},{"v":0.1427,"d":"0.14"},{"v":8.7213,"d":"8.72"},{"v":318700.75,"d":"318,700.75"}]
[null,"2日",{"v":8.7533,"d":"8.75"},{"v":0.0477,"d":"0.05"},{"v":0.1596,"d":"0.16"},{"v":8.8445,"d":"8.84"},{"v":285110.5,"d":"285,110.50"}]
[null,"3日",{"v":6.8539,"d":"6.85"},{"v":0.0124,"d":"0.01"},{"v":0.1403,"d":"0.14"},9.12,{"v":266508.9062,"d":"266,508.91"}]
[null,"4日",{"v":5.1442,"d":"5.14"},{"v":0.038,"d":"0.04"},{"v":0.1166,"d":"0.12"},{"v":9.2055,"d":"9.21"},{"v":274343.0625,"d":"274,343.06"}]
[null,"5日",{"v":6.6314,"d":"6.63"},{"v":0.0218,"d":"0.02"},{"v":0.1216,"d":"0.12"},{"v":9.5745,"d":"9.57"},{"v":279914.3437,"d":"279,914.34"}]
[null,"6日",{"v":5.0992,"d":"5.10"},{"v":0.0119,"d":"0.01"},{"v":0.1273,"d":"0.13"},{"v":9.5911,"d":"9.59"},{"v":274216.9062,"d":"274,216.91"}]
[null,"7日",{"v":6.793,"d":"6.79"},{"v":0.0299,"d":"0.03"},{"v":0.1857,"d":"0.19"},{"v":10.1259,"d":"10.13"},{"v":270550.375,"d":"270,550.38"}]
[null,"8日",{"v":6.3254,"d":"6.33"},{"v":0.0122,"d":"0.01"},{"v":0.1946,"d":"0.19"},{"v":10.4449,"d":"10.44"},{"v":264975.0312,"d":"264,975.03"}]
[null,"9日",{"v":6.9998,"d":"7.00"},{"v":0.0451,"d":"0.05"},{"v":0.1921,"d":"0.19"},{"v":10.7368,"d":"10.74"},{"v":283659.2812,"d":"283,659.28"}]
[null,"10日",{"v":6.7345,"d":"6.73"},{"v":0.0123,"d":"0.01"},{"v":0.1353,"d":"0.14"},{"v":10.5518,"d":"10.55"},{"v":290552.25,"d":"290,552.25"}]
[null,"11日",{"v":6.7584,"d":"6.76"},{"v":0.0121,"d":"0.01"},{"v":0.1335,"d":"0.13"},{"v":10.5868,"d":"10.59"},{"v":285293.8125,"d":"285,293.81"}]
[null,"12日",{"v":8.8666,"d":"8.87"},0.09,{"v":0.1207,"d":"0.12"},{"v":10.1368,"d":"10.14"},{"v":282866.2187,"d":"282,866.22"}]
[null,"13日",{"v":8.7762,"d":"8.78"},{"v":0.0132,"d":"0.01"},{"v":0.1186,"d":"0.12"},{"v":10.0536,"d":"10.05"},{"v":283623.6562,"d":"283,623.66"}]
[null,"14日",{"v":9.538137,"d":"9.54"},{"v":0.054504,"d":"0.05"},{"v":0.121595,"d":"0.12"},{"v":9.758787,"d":"9.76"},{"v":277875.4375,"d":"277,875.44"}]
[null,"15日",{"v":8.1995,"d":"8.20"},{"v":0.0125,"d":"0.01"},{"v":0.1106,"d":"0.11"},{"v":9.658,"d":"9.66"},{"v":274820.5625,"d":"274,820.56"}]
[null,"16日",{"v":10.6963,"d":"10.70"},{"v":0.0238,"d":"0.02"},{"v":0.1566,"d":"0.16"},{"v":9.7233,"d":"9.72"},{"v":276987.25,"d":"276,987.25"}]
[null,"17日",{"v":9.9277,"d":"9.93"},{"v":0.012,"d":"0.01"},{"v":0.0953,"d":"0.10"},{"v":10.1952,"d":"10.20"},{"v":276130.1875,"d":"276,130.19"}]
[null,"18日",{"v":9.539,"d":"9.54"},{"v":0.0116,"d":"0.01"},{"v":0.144,"d":"0.14"},{"v":10.5691,"d":"10.57"},{"v":290520.7812,"d":"290,520.78"}]
[null,"19日",{"v":9.8211,"d":"9.82"},{"v":0.052,"d":"0.05"},{"v":0.0999,"d":"0.10"},{"v":10.3546,"d":"10.35"},{"v":291558.1562,"d":"291,558.16"}]
[null,"20日",{"v":9.7985,"d":"9.80"},{"v":0.0128,"d":"0.01"},{"v":0.0944,"d":"0.09"},{"v":9.9824,"d":"9.98"},{"v":284347.8437,"d":"284,347.84"}]
[null,"21日",{"v":10.866,"d":"10.87"},{"v":0.0339,"d":"0.03"},{"v":0.1083,"d":"0.11"},{"v":9.643808,"d":"9.64"},{"v":275869.0293,"d":"275869.03"}]
[null,"22日",{"v":9.1245,"d":"9.12"},{"v":0.0123,"d":"0.01"},{"v":0.1516,"d":"0.15"},{"v":10.3164,"d":"10.32"},{"v":291759.6875,"d":"291,759.69"}]
[null,"23日",{"v":10.491,"d":"10.49"},{"v":0.0313,"d":"0.03"},{"v":0.1091,"d":"0.11"},{"v":10.3385,"d":"10.34"},{"v":266916.125,"d":"266,916.13"}]
[null,"24日",{"v":9.5847,"d":"9.58"},{"v":0.0054,"d":"0.01"},{"v":0.1336,"d":"0.13"},{"v":10.2347,"d":"10.23"},{"v":282760,"d":"282,760.00"}]
[null,"25日",{"v":9.1995,"d":"9.20"},{"v":0.0119,"d":"0.01"},{"v":0.1949,"d":"0.19"},{"v":10.683,"d":"10.68"},{"v":279723,"d":"279,723.00"}]
[null,"26日",{"v":9.0527,"d":"9.05"},{"v":0.0489,"d":"0.05"},{"v":0.1303,"d":"0.13"},{"v":10.423,"d":"10.42"},{"v":276962.0625,"d":"276,962.06"}]
[null,"27日",{"v":8.5314,"d":"8.53"},{"v":0.0336,"d":"0.03"},{"v":0.0928,"d":"0.09"},{"v":10.4383,"d":"10.44"},{"v":266563.3437,"d":"266,563.34"}]
[null,"28日",{"v":10.3974,"d":"10.40"},{"v":0.1009,"d":"0.10"},{"v":0.1099,"d":"0.11"},{"v":10.1194,"d":"10.12"},{"v":260863.5312,"d":"260,863.53"}]
[null,"29日",{"v":9.6621,"d":"9.66"},{"v":0.0341,"d":"0.03"},{"v":0.1223,"d":"0.12"},{"v":10.3295,"d":"10.33"},{"v":293447.5937,"d":"293,447.59"}]
[null,"30日",{"v":10.8833,"d":"10.88"},{"v":0.035,"d":"0.04"},{"v":0.1312,"d":"0.13"},{"v":10.1979,"d":"10.20"},{"v":270438.7187,"d":"270,438.72"}]
[null,"31日",{"v":10.4772,"d":"10.48"},{"v":0.0217,"d":"0.02"},{"v":0.1583,"d":"0.16"},{"v":10.7973,"d":"10.80"},{"v":263343.8125,"d":"263,343.81"}]

{"sheet":"二期2020年11月","index":10,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,6,1]]}
[null,"在线监测数据月报表"]
[]
[null,"监测时间： 2020年11月"]
[null,"监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口"]
[]
[null,"监测时间","化学需氧量（COD）","氨氮","总磷","总氮","流量"]
[null,null,"浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","浓度\n（毫克/升）","（吨）"]
[null,"1日",{"v":9.945,"d":"9.95"},{"v":0.0321,"d":"0.03"},{"v":0.172,"d":"0.17"},{"v":10.5595,"d":"10.56"},{"v":267991.125,"d":"267,991.13"}]
[null,"2日",{"v":10.0656,"d":"10.07"},{"v":0.1174,"d":"0.12"},{"v":0.1905,"d":"0.19"},{"v":10.081,"d":"10.08"},{"v":278523.8125,"d":"278,523.81"}]
[null,"3日",{"v":8.0047,"d":"8.00"},{"v":0.0104,"d":"0.01"},{"v":0.1503,"d":"0.15"},{"v":10.4922,"d":"10.49"},{"v":260818.6406,"d":"260,818.64"}]
[null,"4日",{"v":7.807029,"d":"7.81"},{"v":0.023654,"d":"0.02"},{"v":0.159687,"d":"0.16"},{"v":10.56392,"d":"10.56"},{"v":262026.375,"d":"262,026.38"}]
[null,"5日",{"v":7.4293,"d":"7.43"},{"v":0.0107,"d":"0.01"},{"v":0.2057,"d":"0.21"},{"v":10.1577,"d":"10.16"},{"v":273676.0312,"d":"273,676.03"}]
[null,"6日",{"v":8.515,"d":"8.52"},{"v":0.026,"d":"0.03"},{"v":0.1653,"d":"0.17"},{"v":9.8157,"d":"9.82"},{"v":279253.5,"d":"279,253.50"}]
[null,"7日",{"v":7.6027,"d":"7.60"},{"v":0.0092,"d":"0.01"},{"v":0.1787,"d":"0.18"},{"v":9.7837,"d":"9.78"},{"v":270211.8437,"d":"270,211.84"}]
[null,"8日",{"v":7.3031,"d":"7.30"},{"v":0.0069,"d":"0.01"},{"v":0.1438,"d":"0.14"},{"v":9.7086,"d":"9.71"},{"v":253536.2968,"d":"253,536.30"}]
[null,"9日",{"v":7.8411,"d":"7.84"},{"v":0.0333,"d":"0.03"},{"v":0.1376,"d":"0.14"},{"v":9.9338,"d":"9.93"},{"v":266675.875,"d":"266,675.88"}]
[null,"10日",{"v":6.8945,"d":"6.89"},{"v":0.0127,"d":"0.01"},{"v":0.1474,"d":"0.15"},{"v":10.5211,"d":"10.52"},{"v":273722.625,"d":"273,722.63"}]
[null,"11日",{"v":7.7855,"d":"7.79"},{"v":0.0271,"d":"0.03"},{"v":0.149,"d":"0.15"},{"v":10.6387,"d":"10.64"},{"v":264181.1875,"d":"264,181.19"}]
[null,"12日",{"v":7.0399,"d":"7.04"},{"v":0.0127,"d":"0.01"},{"v":0.1885,"d":"0.19"},{"v":11.2818,"d":"11.28"},{"v":266742.2187,"d":"266,742.22"}]
[null,"13日",{"v":6.8381,"d":"6.84"},{"v":0.0345,"d":"0.03"},{"v":0.1673,"d":"0.17"},{"v":11.195,"d":"11.20"},{"v":265011.1562,"d":"265,011.16"}]
[null,"14日",{"v":6.936712,"d":"6.94"},{"v":0.0117,"d":"0.01"},{"v":0.1805,"d":"0.18"},{"v":10.503,"d":"10.50"},{"v":272390.3437,"d":"272,390.34"}]
[null,"15日",{"v":5.4816,"d":"5.48"},{"v":0.0123,"d":"0.01"},{"v":0.1703,"d":"0.17"},{"v":10.588,"d":"10.59"},{"v":256646.3437,"d":"256,646.34"}]
[null,"16日",{"v":6.435308,"d":"6.44"},{"v":0.061362,"d":"0.06"},{"v":0.160545,"d":"0.16"},{"v":10.282362,"d":"10.28"},{"v":273116.6875,"d":"273,116.69"}]
[null,"17日",{"v":7.1133,"d":"7.11"},{"v":0.0215,"d":"0.02"},{"v":0.1558,"d":"0.16"},{"v":10.984,"d":"10.98"},{"v":272851.7812,"d":"272,851.78"}]
[null,"18日",{"v":7.1001,"d":"7.10"},{"v":0.0591,"d":"0.06"},{"v":0.1218,"d":"0.12"},{"v":10.5958,"d":"10.60"},{"v":265090.4062,"d":"265,090.41"}]
[null,"19日",{"v":6.3568,"d":"6.36"},{"v":0.0103,"d":"0.01"},{"v":0.1266,"d":"0.13"},{"v":10.672204,"d":"10.67"},{"v":252195.8593,"d":"252,195.86"}]
[null,"20日",{"v":7.1179,"d":"7.12"},{"v":0.0851,"d":"0.09"},{"v":0.1592,"d":"0.16"},{"v":10.7907,"d":"10.79"},{"v":246853.8125,"d":"246,853.81"}]
[null,"21日",{"v":6.1714,"d":"6.17"},{"v":0.0133,"d":"0.01"},{"v":0.1601,"d":"0.16"},{"v":10.452,"d":"10.45"},{"v":287384.7812,"d":"287,384.78"}]
[null,"22日",{"v":6.7109,"d":"6.71"},{"v":0.0112,"d":"0.01"},{"v":0.1624,"d":"0.16"},{"v":10.6237,"d":"10.62"},{"v":307624.1875,"d":"307,624.19"}]
[null,"23日",{"v":7.6337,"d":"7.63"},{"v":0.0239,"d":"0.02"},{"v":0.1461,"d":"0.15"},{"v":10.9592,"d":"10.96"},{"v":297152.9062,"d":"297,152.91"}]
[null,"24日",{"v":10.0611,"d":"10.06"},{"v":0.0124,"d":"0.01"},{"v":0.1343,"d":"0.13"},{"v":11.4045,"d":"11.40"},{"v":296867.2812,"d":"296,867.28"}]
[null,"25日",{"v":9.2956,"d":"9.30"},{"v":0.2047,"d":"0.20"},{"v":0.1465,"d":"0.15"},{"v":10.515,"d":"10.52"},{"v":309799.5,"d":"309,799.50"}]
[null,"26日",{"v":4.9785,"d":"4.98"},{"v":0.084,"d":"0.08"},{"v":0.1645,"d":"0.16"},{"v":11.107,"d":"11.11"},{"v":306427.625,"d":"306,427.63"}]
[null,"27日",{"v":6.0593,"d":"6.06"},{"v":0.114,"d":"0.11"},{"v":0.1845,"d":"0.18"},{"v":11.247562,"d":"11.25"},{"v":301061.125,"d":"301,061.13"}]
[null,"28日",{"v":5.2598,"d":"5.26"},{"v":0.0396,"d":"0.04"},{"v":0.176,"d":"0.18"},{"v":11.7294,"d":"11.73"},{"v":314018.75,"d":"314,018.75"}]
[null,"29日",{"v":6.2474,"d":"6.25"},{"v":0.0094,"d":"0.01"},{"v":0.1768,"d":"0.18"},{"v":10.387841,"d":"10.39"},{"v":302839.2187,"d":"302,839.22"}]
[null,"30日",{"v":6.356,"d":"6.36"},0.03,{"v":0.1934,"d":"0.19"},{"v":10.9436,"d":"10.94"},{"v":301235.5625,"d":"301,235.56"}]