## 202007
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年7月
监控点位： 大观净水厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 在线仪器安装调试
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日 | 20.15 | 0.05 | 0.04 | 9.68 | 30200
13日 | 12.96 | 0.01 | 0.04 | 8.91 | 28400
14日 | 3.29 | 0.02 | 0.04 | 8.29 | 28800
15日 | 5.69 | 0.01 | 0.04 | 7.57 | 27000
16日 | 7.35 | 0.01 | 0.04 | 7.56 | 28100
17日 | 9.08 | 0.01 | 0.04 | 7.97 | 28000
18日 | 12.95 | 0.03 | 0.04 | 7.95 | 29100
19日 | 8.73 | 0.06 | 0.03 | 7.62 | 28700
20日 | 8.94 | 0.02 | 0.03 | 8.14 | 20000
21日 | 8.8 | 0.01 | 0.03 | 7.77 | 22800
22日 | 8.73 | 0.01 | 0.03 | 7.85 | 21300
23日 | 9.16 | 0.01 | 0.04 | 8.25 | 22600
24日 | 8.99 | 0.01 | 0.03 | 8.08 | 25800
25日 | 9.54 | 0.03 | 0.03 | 8.14 | 23300
26日 | 9.39 | 0.02 | 0.03 | 8.08 | 18300
27日 | 9.61 | 0.38 | 0.04 | 8.02 | 31000
28日 | 10.2 | 0.53 | 0.03 | 7.91 | 34300
29日 | 10.13 | 0.14 | 0.02 | 8.63 | 24100
30日 | 10.06 | 0.02 | 0.03 | 8.63 | 23700
31日 | 10.6 | 0.01 | 0.02 | 8.63 | 32000

## 202008
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年8月
监控点位： 大观净水厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.42 | 0.06 | 0.02 | 9 | 31400
2日 | 10.96 | 0.1 | 0.02 | 8.76 | 32000
3日 | 10.9 | 0.02 | 0.01 | 9.14 | 33000
4日 | 11.44 | 0.04 | 0.02 | 8.74 | 26100
5日 | 10.59 | 0.01 | 0.01 | 8.33 | 26500
6日 | 9.38 | 0.02 | 0.02 | 7.98 | 25400
7日 | 9.67 | 0.2 | 0.03 | 7.97 | 25300
8日 | 9.77 | 0.13 | 0.02 | 8.48 | 32800
9日 | 10.68 | 0.61 | 0.02 | 7.92 | 34700
10日 | 10.94 | 0.04 | 0.02 | 7.27 | 33800
11日 | 9.24 | 0.01 | 0.02 | 6.96 | 34400
12日 | 9.68 | 0.01 | 0.02 | 7 | 31300
13日 | 9.58 | 0.01 | 0.02 | 5.66 | 30500
14日 | 8.21 | 0.1 | 0.03 | 5.6 | 28100
15日 | 8.99 | 0.06 | 0.02 | 5.65 | 32100
16日 | 9.02 | 0.01 | 0.02 | 5.68 | 33900
17日 | 9.52 | 0.01 | 0.03 | 5.91 | 32800
18日 | 10.18 | 0.01 | 0.03 | 6.03 | 33000
19日 | 11.41 | 0.01 | 0.03 | 6.29 | 36300
20日 | 11.56 | 0.01 | 0.03 | 5.78 | 30200
21日 | 11.54 | 0.01 | 0.03 | 5.64 | 29600
22日 | 10.51 | 0.02 | 0.02 | 5.71 | 32000
23日 | 10.84 | 0.02 | 0.02 | 8.17 | 31000
24日 | 10.27 | 0.03 | 0.02 | 5.81 | 31500
25日 | 9.25 | 0.05 | 0.02 | 5.45 | 31800
26日 | 8.13 | 0.04 | 0.02 | 4.99 | 32000
27日 | 9.45 | 0.01 | 0.02 | 4.84 | 30100
28日 | 9.76 | 0.01 | 0.03 | 4.96 | 30400
29日 | 8.14 | 0.02 | 0.03 | 5.2 | 31900
30日 | 8.01 | 0.01 | 0.03 | 5.13 | 31900
31日 | 8.32 | 0.01 | 0.03 | 5.04 | 25700

## 202009
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年9月
监控点位： 大观净水厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.14 | 0.02 | 0.12 | 3.72 | 40000
2日 | 9.92 | 0.01 | 0.1 | 4.09 | 39700
3日 | 9.05 | 0.01 | 0.03 | 4.68 | 36700
4日 | 9.68 | 0.01 | 0.07 | 4.8 | 37000
5日 | 10.11 | 0.02 | 0.09 | 5.41 | 33700
6日 | 10.1 | 0.02 | 0.1 | 5.29 | 31800
7日 | 9.65 | 0.01 | 0.09 | 5.73 | 33300
8日 | 10.27 | 0.01 | 0.1 | 5.41 | 32600
9日 | 9.81 | 0.01 | 0.1 | 4.7 | 33200
10日 | 10.27 | 0.01 | 0.1 | 4.61 | 28000
11日 | 9.65 | 0.01 | 0.1 | 4.49 | 29300
12日 | 10.4 | 0.01 | 0.1 | 4.37 | 33200
13日 | 10.08 | 0.01 | 0.09 | 4.14 | 33100
14日 | 9.52 | 0.01 | 0.08 | 4.32 | 32700
15日 | 10.03 | 0.01 | 0.08 | 4.51 | 32000
16日 | 9.92 | 0.01 | 0.09 | 4.63 | 32100
17日 | 8.65 | 0.02 | 0.09 | 4.88 | 32300
18日 | 7.83 | 0.01 | 0.09 | 4.72 | 31600
19日 | 7.8 | 0.02 | 0.1 | 4.49 | 37300
20日 | 7.83 | 0.03 | 0.08 | 4.56 | 41200
21日 | 8.48 | 0.04 | 0.1 | 4.57 | 41000
22日 | 8.59 | 0.04 | 0.09 | 4.65 | 42200
23日 | 8.58 | 0.05 | 0.09 | 8.02 | 41500
24日 | 8.92 | 0.06 | 0.09 | 4.62 | 51000
25日 | 9.49 | 0.06 | 0.09 | 4.35 | 51900
26日 | 8.38 | 0.07 | 0.08 | 4.43 | 52500
27日 | 9.2 | 0.07 | 0.08 | 4.34 | 53900
28日 | 9.94 | 0.05 | 0.06 | 4.69 | 51400
29日 | 9.93 | 0.05 | 0.05 | 5.28 | 51400
30日 | 9.57 | 0.06 | 0.04 | 4.85 | 52400

## 202010
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年10月
监控点位： 大观净水厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.34 | 0.05 | 0.03 | 4.46 | 52600
2日 | 9.15 | 0.04 | 0.03 | 3.82 | 51200
3日 | 6.31 | 0.01 | 0.03 | 4.36 | 51500
4日 | 5.86 | 0.02 | 0.03 | 4.96 | 51600
5日 | 6.56 | 0.02 | 0.03 | 5.23 | 50300
6日 | 6.45 | 0.03 | 0.04 | 5.11 | 51200
7日 | 7.31 | 0.03 | 0.08 | 5.69 | 50900
8日 | 7.52 | 0.08 | 0.06 | 5.92 | 51200
9日 | 6.86 | 0.04 | 0.06 | 6.25 | 52100
10日 | 7.43 | 0.08 | 0.06 | 5.4 | 51300
11日 | 7.53 | 0.05 | 0.06 | 6.46 | 55500
12日 | 6.76 | 0.06 | 0.05 | 6.27 | 51400
13日 | 7.11 | 0.06 | 0.04 | 6.1 | 51500
14日 | 7.59 | 0.07 | 0.04 | 6.05 | 51700
15日 | 7.74 | 0.07 | 0.04 | 6.05 | 51500
16日 | 8.22 | 0.08 | 0.04 | 6.16 | 50300
17日 | 8.12 | 0.08 | 0.05 | 5.97 | 50600
18日 | 8.43 | 0.06 | 0.06 | 6.37 | 51500
19日 | 8.6 | 0.01 | 0.05 | 6.62 | 50900
20日 | 7.53 | 0.01 | 0.05 | 6.61 | 51900
21日 | 8.08 | 0.02 | 0.05 | 6.67 | 52600
22日 | 7.55 | 0.03 | 0.05 | 6.62 | 52200
23日 | 8.19 | 0.03 | 0.05 | 6.54 | 51900
24日 | 8.15 | 0.01 | 0.06 | 5.82 | 51100
25日 | 8.63 | 0.02 | 0.09 | 6.07 | 50900
26日 | 7.93 | 0.04 | 0.12 | 6.58 | 51100
27日 | 7.57 | 0.05 | 0.18 | 7.59 | 50500
28日 | 8.61 | 0.05 | 0.07 | 8.44 | 50900
29日 | 9.04 | 0.06 | 0.12 | 7.03 | 51000
30日 | 8.9 | 0.06 | 0.12 | 6.29 | 51200
31日 | 8.83 | 0.07 | 0.08 | 6.52 | 51300

## 202011
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年11月
监控点位： 大观净水厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.01 | 0.07 | 0.09 | 6.94 | 50800
2日 | 8.6 | 0.08 | 0.06 | 6.88 | 50200
3日 | 8.57 | 0.09 | 0.06 | 6.57 | 51200
4日 | 9.09 | 0.1 | 0.06 | 7.12 | 51000
5日 | 8.7 | 0.1 | 0.06 | 6.98 | 51600
6日 | 8.81 | 0.11 | 0.06 | 7.17 | 50800
7日 | 8.1 | 0.11 | 0.06 | 7.32 | 50700
8日 | 8.46 | 0.08 | 0.06 | 7.56 | 51500
9日 | 8.1 | 0.01 | 0.06 | 7.91 | 69600
10日 | 7.82 | 0.01 | 0.05 | 9.81 | 98000
11日 | 7.73 | 0.01 | 0.05 | 9.64 | 96500
12日 | 7.88 | 0.01 | 0.04 | 9.62 | 93300
13日 | 8.36 | 0.01 | 0.04 | 8.77 | 94900
14日 | 8.12 | 0.01 | 0.05 | 9.27 | 91500
15日 | 8.92 | 0.01 | 0.05 | 9.27 | 91400
16日 | 8.8 | 0.01 | 0.04 | 9.69 | 89100
17日 | 8.98 | 0.01 | 0.05 | 9.06 | 93500
18日 | 8.98 | 0.01 | 0.05 | 7.61 | 95300
19日 | 8.98 | 0.01 | 0.04 | 7.95 | 108700
20日 | 9.46 | 0.01 | 0.04 | 7.92 | 109100
21日 | 9.1 | 0.01 | 0.05 | 7.52 | 115600
22日 | 8.82 | 0.01 | 0.05 | 7.85 | 110500
23日 | 9.25 | 0.01 | 0.06 | 8.03 | 112300
24日 | 9.83 | 0.01 | 0.07 | 8.33 | 108200
25日 | 10.27 | 0.01 | 0.1 | 8.33 | 113300
26日 | 13.3 | 0.01 | 0.11 | 8.02 | 112400
27日 | 10.51 | 0.01 | 0.11 | 7.92 | 107300
28日 | 10.15 | 0.01 | 0.14 | 7.99 | 106300
29日 | 9.53 | 0.01 | 0.15 | 8.07 | 104600
30日 | 9.29 | 0.02 | 0.04 | 8.15 | 104900

## 202012
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年12月
监控点位： 大观净水厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.08 | 0.02 | 0.13 | 7.87 | 109100
2日 | 9.33 | 0.02 | 0.1 | 7.86 | 111400
3日 | 8.84 | 0.02 | 0.1 | 7.46 | 109900
4日 | 9.64 | 0.02 | 0.03 | 7.39 | 108800
5日 | 9.39 | 0.03 | 0.06 | 7.58 | 103600
6日 | 9.16 | 0.03 | 0.08 | 7.81 | 104500
7日 | 8.82 | 0.03 | 0.09 | 8.08 | 107300
8日 | 9.22 | 0.03 | 0.05 | 7.72 | 109500
9日 | 8.93 | 0.04 | 0.05 | 7.78 | 105700
10日 | 9.16 | 0.04 | 0.04 | 7.31 | 107300
11日 | 8.36 | 0.03 | 0.06 | 7.38 | 106800
12日 | 8.12 | 0.01 | 0.07 | 7.05 | 107200
13日 | 7.58 | 0.01 | 0.05 | 6.96 | 106900
14日 | 8.23 | 0.01 | 0.07 | 7.19 | 108400
15日 | 8.18 | 0.02 | 0.06 | 7.06 | 106600
16日 | 8.63 | 0.02 | 0.08 | 6.8 | 106000
17日 | 8 | 0.03 | 0.05 | 7.17 | 105700
18日 | 9.04 | 0.02 | 0.09 | 7.35 | 102500
19日 | 8.84 | 0.03 | 0.08 | 7.26 | 105400
20日 | 8.51 | 0.03 | 0.06 | 7.17 | 105700
21日 | 8.64 | 0.03 | 0.09 | 7.53 | 105600
22日 | 在线仪器性能测试 |  |  |  | 109900
23日 |  |  |  |  | 111200
24日 |  |  |  |  | 121000
25日 | 10.69 | 性能测试 | 0.1 | 7.22 | 119400
26日 | 8.23 | 0.01 | 0.09 | 7.7 | 114000
27日 | 7.08 | 0.01 | 0.1 | 7.63 | 128000
28日 | 7.31 | 0.01 | 0.08 | 8.03 | 122200
29日 | 6.55 | 0.01 | 0.06 | 7.85 | 120700
30日 | 6.94 | 0.01 | 0.07 | 7.43 | 117300
31日 | 7.67 | 0.01 | 0.07 | 7.76 | 110100