## 7月份
在线监测数据月报表
监测时间：2020年7月
监控地点:广州市健康城净水厂出口
监测时间 | 化学需氧量 (COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 在线仪器安装调试 |  |  |  | 1436280
2日 |  |  |  |  | 1466380
3日 |  |  |  |  | 1490322
4日 |  |  |  |  | 1527990
5日 |  |  |  |  | 1561539
6日 |  |  |  |  | 1589677
7日 |  |  |  |  | 1613423
8日 |  |  |  |  | 1635230
9日 |  |  |  |  | 1659533
10日 |  |  |  |  | 1683121
11日 |  |  |  |  | 1708968
12日 |  |  |  |  | 1733140
13日 |  |  |  |  | 1755858
14日 |  |  |  |  | 1780139
15日 |  |  |  |  | 1802045
16日 |  |  |  |  | 1822862
17日 |  |  |  |  | 1842369
18日 |  |  |  |  | 1864317
19日 |  |  |  |  | 1886367
20日 |  |  |  |  | 1911285
21日 |  |  |  |  | 1937861
22日 |  |  |  |  | 1962189
23日 |  |  |  |  | 1985625
24日 |  |  |  |  | 2008975
25日 |  |  |  |  | 2035801
26日 |  |  |  |  | 2059401
27日 |  |  |  |  | 2083749
28日 | 10.7417 | 0.059417 | 0.17417 | 10.41 | 2109680
29日 | 9.2167 | 0.0585 | 0.17083 | 5.7608 | 2132568
30日 | 10.1583 | 0.0465 | 0.145 | 2.12 | 2154649
31日 | 12.0364 | 0.056667 | 0.11083 | 2.965 | 2178860

## 8月份
在线监测数据月报表
监测时间：2020年8月
监控地点:广州市健康城净水厂出口
监测时间 | 化学需氧量 (COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.925 | 0.066167 | 0.135 | 4.8967 | 2201869
2日 | 14.4583 | 0.074167 | 0.1525 | 5.4717 | 2227428
3日 | 14.2917 | 0.10083 | 0.165 | 5.27 | 2251071
4日 | 13.825 | 0.089 | 0.15417 | 5.8158 | 2278305
5日 | 13.3 | 0.087 | 0.13167 | 5.7483 | 2318233
6日 | 12 | 0.1743 | 0.127 | 3.654 | 2349905
7日 | 11.05 | 0.09975 | 0.12142 | 3.7292 | 2376095
8日 | 10.9333 | 0.099917 | 0.14958 | 3.5342 | 2402509
9日 | 10.0917 | 0.097083 | 0.16575 | 4.5375 | 2426634
10日 | 11.1917 | 0.0945 | 0.15492 | 6.3892 | 2446762
11日 | 10.5 | 0.12083 | 0.15258 | 7.2167 | 2469285
12日 | 9.8917 | 0.07525 | 0.12258 | 8.0092 | 2513609
13日 | 11.775 | 0.197 | 0.1035 | 2.9733 | 2553673
14日 | 12.9667 | 0.11717 | 0.1155 | 2.9367 | 2584084
15日 | 13.475 | 0.14783 | 0.13117 | 2.6617 | 2612176
16日 | 13.8 | 0.045917 | 0.11433 | 2.6358 | 2639925
17日 | 13.1 | 0.037833 | 0.12633 | 4.2775 | 2668116
18日 | 12.9667 | 0.039 | 0.13825 | 5.055 | 2695589
19日 | 11.9083 | 0.051083 | 0.1225 | 5.3458 | 2736899
20日 | 12.575 | 0.069333 | 0.085167 | 2.4458 | 2767420
21日 | 11.45 | 0.066333 | 0.047333 | 2.4 | 2794229
22日 | 10.7833 | 0.08325 | 0.074667 | 6.1842 | 2822566
23日 | 12.6917 | 0.21583 | 0.12017 | 7.7808 | 2852011
24日 | 13.3091 | 0.25409 | 0.14482 | 8.9055 | 2880900
25日 | 12.8917 | 0.36408 | 0.13633 | 8.97 | 2912389
26日 | 12.7 | 0.39642 | 0.1405 | 8.5 | 2951635
27日 | 13.575 | 0.44208 | 0.12483 | 6.4708 | 3000698
28日 | 13.6778 | 0.25467 | 0.037111 | 4.2178 | 3044795
29日 | 15.075 | 0.11592 | 0.038667 | 6.3533 | 3085253
30日 | 14.5417 | 0.12542 | 0.10283 | 8.71 | 3121504
31日 | 15.475 | 0.13792 | 0.14275 | 9.5425 | 3162473

## 9月份
在线监测数据月报表
监测时间：2020年9月
监控地点:广州市健康城净水厂出口
监测时间 | 化学需氧量 (COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.5091 | 0.162 | 0.15645 | 10.1982 | 3198907
2日 | 13.9167 | 0.13475 | 0.14483 | 10.055 | 3232297
3日 | 12.24 | 0.1958 | 0.1395 | 10.249 | 3265040
4日 | 13.8444 | 0.22078 | 0.11122 | 10.4778 | 3298354
5日 | 16.2 | 0.232 | 0.1378 | 10.63 | 3333251
6日 | 16.9167 | 0.14858 | 0.13808 | 6.1083 | 3369036
7日 | 16.6091 | 0.21191 | 0.13645 | 6.8445 | 3410043
8日 | 14.4636 | 0.13682 | 0.13064 | 8.4882 | 3451982
9日 | 14.2667 | 0.13675 | 0.12033 | 3.705 | 3492764
10日 | 12.5364 | 0.10118 | 0.090818 | 3.6873 | 3540896
11日 | 在线仪器性能测试 |  |  |  | 3581281
12日 |  |  |  |  | 3632397
13日 |  |  |  |  | 3689761
14日 |  |  |  |  | 3742979
15日 | 14.7 | 0.15117 | 0.10127 | 8.6077 | 3793649
16日 | 10.1364 | 0.056364 | 0.10555 | 7.8146 | 3839604
17日 | 12.08 | 0.2208 | 0.1259 | 8.1593 | 3890104
18日 | 14.5455 | 0.17764 | 0.14382 | 9.1813 | 3932508
19日 | 14.1417 | 0.13133 | 0.13158 | 9.0418 | 3977164
20日 | 12.6 | 0.093833 | 0.08975 | 8.9308 | 4023951
21日 | 15.0818 | 0.13582 | 0.12736 | 9.7288 | 4068288
22日 | 15.8875 | 0.149 | 0.1255 | 9.7386 | 4112578
23日 | 16.0333 | 0.17942 | 0.1135 | 9.4282 | 4162418
24日 | 14.1167 | 0.08275 | 0.081417 | 7.7876 | 4203415
25日 | 16.7273 | 0.10009 | 0.091545 | 9.6052 | 4236341
26日 | 19.3 | 0.14342 | 0.11517 | 9.7103 | 4268286
27日 | 17.0667 | 0.10275 | 0.10692 | 8.2689 | 4299801
28日 | 14.77 | 0.1521 | 0.1215 | 9.5426 | 4329914
29日 | 12.625 | 0.17283 | 0.15333 | 9.601 | 4368315
30日 | 13.4333 | 0.16842 | 0.162 | 9.5622 | 4406706

## 10月份
在线监测数据月报表
监测时间：2020年10月
监控地点:广州市健康城净水厂出口
监测时间 | 化学需氧量 (COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.8083 | 0.02825 | 0.13633 | 8.7368 | 4437445
2日 | 9.325 | 0.06375 | 0.15333 | 9.1204 | 4464721
3日 | 8.325 | 0.12917 | 0.15742 | 9.6768 | 4492988
4日 | 9.8083 | 0.14142 | 0.16667 | 9.3932 | 4518981
5日 | 10.6417 | 0.041167 | 0.15333 | 10.1855 | 4532305
6日 | 9.725 | 0.07275 | 0.13775 | 10.1815 | 4544808
7日 | 12.7167 | 0.24708 | 0.1275 | 10.1791 | 4566852
8日 | 12.9667 | 0.31842 | 0.125 | 10.62 | 4606475
9日 | 13.4882 | 0.25827 | 0.13482 | 10.6636 | 4644433
10日 | 13.1 | 0.13 | 0.17 | 10.65 | 4678761
11日 | 13.3 | 0.08 | 0.2 | 9.9 | 4719621
12日 | 13.3 | 0.13 | 0.23 | 9.2 | 4756618
13日 | 12.7 | 0.14 | 0.17 | 6.69 | 4796300
14日 | 14.3 | 0.1 | 0.17 | 7.05 | 4836217
15日 | 14.4 | 0.13 | 0.17 | 6.9 | 4874091
16日 | 14.9 | 0.1 | 0.19 | 7.24 | 4912809
17日 | 13.3 | 0.07 | 0.19 | 7.51 | 4950685
18日 | 13.1 | 0.12 | 0.2 | 7.56 | 4988554
19日 | 15.4 | 0.14 | 0.19 | 6.45 | 5030321
20日 | 14.9 | 0.11 | 0.15 | 6.65 | 5070958
21日 | 17.4 | 0.11 | 0.17 | 8.09 | 5111151
22日 | 15.8 | 0.1 | 0.19 | 8.33 | 5151589
23日 | 16.4 | 0.07 | 0.14 | 8.94 | 5187318
24日 | 14.6 | 0.09 | 0.13 | 7.98 | 5225822
25日 | 14.7 | 0.09 | 0.13 | 7.98 | 5260308
26日 | 12 | 0.27 | 0.13 | 6.92 | 5295539
27日 | 12.9 | 0.2 | 0.09 | 6.72 | 5336442
28日 | 15.1 | 0.11 | 0.14 | 7.93 | 5376382
29日 | 17.7 | 0.16 | 0.17 | 8.7 | 5414761
30日 | 19.7 | 0.15 | 0.19 | 9.24 | 5455709
31日 | 19.6 | 0.18 | 0.18 | 7.72 | 5492934

## 11月份
在线监测数据月报表
监测时间：2020年11月
监控地点:广州市健康城净水厂出口
监测时间 | 化学需氧量 (COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.3 | 0.16 | 0.12 | 6.64 | 5529339
2日 | 16.4 | 0.17 | 0.12 | 6.46 | 5562813
3日 | 15.9 | 0.21 | 0.15 | 5.71 | 5597755
4日 | 17.1 | 0.35 | 0.18 | 7.11 | 5632953
5日 | 16.1 | 0.16 | 0.17 | 8.34 | 5671020
6日 | 9.3 | 0.11 | 0.19 | 8.27 | 5706206
7日 | 8.5 | 0.12 | 0.18 | 8.11 | 5743782
8日 | 14 | 0.11 | 0.18 | 6.68 | 5778549
9日 | 13.1 | 0.12 | 0.18 | 7.35 | 5815069
10日 | 12.6 | 0.19 | 0.13 | 8.04 | 5851525
11日 | 13.1 | 0.24 | 0.11 | 9.23 | 5890263
12日 | 15.4 | 0.09 | 0.17 | 8.08 | 5928365
13日 | 16.4 | 0.11 | 0.18 | 8.74 | 5967379
14日 | 13.5 | 0.18 | 0.17 | 9.01 | 6002114
15日 | 15 | 0.23 | 0.16 | 8.5 | 6041030
16日 | 14.4 | 0.23 | 0.18 | 8.98 | 6080230
17日 | 11.2 | 0.21 | 0.16 | 8.71 | 6117528
18日 | 14.4 | 0.18 | 0.16 | 9.42 | 6155042
19日 | 13.5 | 0.21 | 0.17 | 8.91 | 6192171
20日 | 13.6 | 0.2 | 0.19 | 8.88 | 6229301
21日 | 13.9 | 0.18 | 0.15 | 8.87 | 6266951
22日 | 11 | 0.16 | 0.15 | 2.94 | 6304295
23日 | 14.5 | 0.19 | 0.11 | 1.84 | 6343077
24日 | 18.3 | 0.2 | 0.18 | 4.26 | 6376392
25日 | 14.2 | 0.18 | 0.2 | 5.82 | 6412369
26日 | 19.4 | 0.24 | 0.21 | 6.3 | 6450176
27日 | 19.9 | 0.13 | 0.12 | 3.36 | 6487957
28日 | 17 | 0.16 | 0.17 | 6.33 | 6524350
29日 | 16.8 | 0.15 | 0.15 | 2.84 | 6561523
30日 | 18.3 | 0.18 | 0.13 | 2.76 | 6596859

## 12月份
在线监测数据月报表
监测时间：2020年12月
监控地点:广州市健康城净水厂出口
监测时间 | 化学需氧量 (COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.8 | 0.13 | 0.12 | 1.9 | 6630199
2日 | 13.9 | 0.21 | 0.11 | 2.56 | 6667615
3日 | 16.4 | 0.21 | 0.11 | 2.56 | 6704946
4日 | 18.2 | 0.2 | 0.11 | 2.97 | 6743283
5日 | 19.3 | 0.16 | 0.19 | 7.3 | 6777912
6日 | 16.8 | 0.19 | 0.13 | 4.03 | 6815311
7日 | 15.1 | 0.19 | 0.12 | 5.76 | 6852185
8日 | 17.1 | 0.23 | 0.15 | 9.22 | 6888718
9日 | 17.3 | 0.18 | 0.14 | 9.14 | 6925223
10日 | 15.9 | 0.18 | 0.14 | 9.14 | 6964333
11日 | 18.03 | 0.05 | 0.15 | 2.72 | 7000474
12日 | 16.8 | 0.17 | 0.14 | 5.53 | 7040605
13日 | 18.4 | 0.04 | 0.09 | 3.54 | 7079665
14日 | 16.93 | 0.17 | 0.13 | 5.67 | 7118472
15日 | 17.19 | 0.16 | 0.13 | 5.66 | 7155508
16日 | 14.79 | 0.19 | 0.14 | 7.69 | 7193846
17日 | 15 | 0.12 | 0.13 | 6.86 | 7231520
18日 | 14.9 | 0.14 | 0.15 | 3.92 | 7267489
19日 | 15.8 | 0.15 | 0.11 | 2.78 | 7305635
20日 | 14.4 | 0.13 | 0.12 | 5.09 | 7341569
21日 | 10.95 | 0.17 | 0.16 | 8.44 | 7379055
22日 | 11.4 | 0.21 | 0.16 | 7.95 | 7416444
23日 | 10.9 | 0.19 | 0.14 | 6.82 | 7453986
24日 | 11.8 | 0.17 | 0.14 | 4.89 | 7492180
25日 | 17.03 | 0.12 | 0.1 | 2.86 | 7529288
26日 | 15.1 | 0.17 | 0.14 | 5.4 | 7566496
27日 | 14.1 | 0.17 | 0.18 | 7.79 | 7604855
28日 | 12.2 | 0.2 | 0.18 | 7.37 | 7641257
29日 | 12.7 | 0.17 | 0.19 | 6.91 | 7677638
30日 | 13.8 | 0.15 | 0.18 | 6.95 | 7713485
31日 | 16.3 | 0.2 | 0.17 | 8.83 | 7751317