## 2020年7月
在线监测数据月报表
监测时间：2020年7月
监测：广州净水江高分公司 出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 在线仪器安装调试
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日 | 14.6 | 0.013 | 0.106 | 8.31 | 63708
21日 | 14.2 | 0.017 | 0.1 | 7.74 | 69954
22日 | 8.1 | 0.013 | 0.077 | 5.46 | 83927
23日 | 9.2 | 0.012 | 0.076 | 4.43 | 46986
24日 | 9.9 | 0.006 | 0.081 | 4.83 | 85379
25日 | 9.6 | 0.012 | 0.107 | 5.44 | 64171
26日 | 8.1 | 0.033 | 0.128 | 5.73 | 63575
27日 | 7.5 | 0.012 | 0.119 | 6.69 | 64010
28日 | 9 | 0.012 | 0.141 | 6.21 | 65414
29日 | 7.7 | 0.011 | 0.14 | 4.68 | 64317
30日 | 9.8 | 0.012 | 0.075 | 4.71 | 62539
31日 | 12.4 | 0.012 | 0.094 | 5.38 | 63746

## 2020年8月
在线监测数据月报表
监测时间：2020年8月
监测：广州净水江高分公司 出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.3 | 0.011 | 0.092 | 4.9 | 68990
2日 | 13.7 | 0.013 | 0.106 | 5.74 | 68520
3日 | 12.5 | 0.013 | 0.139 | 6.44 | 63999
4日 | 11.3 | 0.012 | 0.1 | 7.59 | 80124
5日 | 10.7 | 0.012 | 0.087 | 6.95 | 79181
6日 | 10.9 | 0.011 | 0.079 | 4.51 | 77723
7日 | 12.3 | 0.012 | 0.094 | 5.45 | 66227
8日 | 12.1 | 0.025 | 0.113 | 5.63 | 79648
9日 | 14.3 | 0.057 | 0.077 | 5.25 | 72947
10日 | 16.1 | 0.026 | 0.087 | 6.54 | 70398
11日 | 16.5 | 0.02 | 0.134 | 5.8 | 70476
12日 | 15.4 | 0.014 | 0.078 | 4.84 | 78069
13日 | 13.3 | 0.017 | 0.079 | 4.32 | 70569
14日 | 16.3 | 0.011 | 0.097 | 4.3 | 76747
15日 | 15.9 | 0.011 | 0.104 | 4.07 | 80716
16日 | 13.9 | 0.013 | 0.125 | 4.67 | 76190
17日 | 13.7 | 0.012 | 0.11 | 5.38 | 81871
18日 | 15.4 | 0.038 | 0.118 | 5.25 | 78652
19日 | 13.7 | 0.012 | 0.097 | 5.08 | 84492
20日 | 14.6 | 0.027 | 0.104 | 5.69 | 81754
21日 | 14.7 | 0.013 | 0.117 | 5.76 | 74184
22日 | 13.5 | 0.013 | 0.09 | 4.73 | 77331
23日 | 9.1 | 0.012 | 0.08 | 5.45 | 77623
24日 | 10.3 | 0.012 | 0.103 | 5.43 | 76951
25日 | 10.5 | 0.012 | 0.099 | 5.22 | 84732
26日 | 11.4 | 0.012 | 0.082 | 3.91 | 85227
27日 | 9.4 | 0.012 | 0.075 | 4.76 | 88527
28日 | 8.2 | 0.011 | 0.103 | 5.97 | 88813
29日 | 10.6 | 0.012 | 0.085 | 5.12 | 94475
30日 | 10.4 | 0.007 | 0.069 | 5.39 | 66049
31日 | 8.3 | 0.011 | 0.09 | 5.44 | 95373

## 2020年9月
在线监测数据月报表
监测时间：2020年9月
监测：广州净水江高分公司 出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.3 | 0.015 | 0.092 | 4.9 | 83656
2日 | 8.9 | 0.013 | 0.091 | 4.77 | 85389
3日 | 7.5 | 0.012 | 0.093 | 5.06 | 89862
4日 | 7.8 | 0.012 | 0.09 | 5.86 | 89545
5日 | 7.2 | 0.011 | 0.063 | 4.09 | 94212
6日 | 6.2 | 0.013 | 0.07 | 4.7 | 83117
7日 | 7.8 | 0.012 | 0.073 | 6.03 | 93355
8日 | 6.1 | 0.012 | 0.075 | 6.24 | 89126
9日 | 8.7 | 0.015 | 0.1 | 6.66 | 83055
10日 | 8.3 | 0.012 | 0.071 | 7.1 | 84947
11日 | 9.9 | 0.012 | 0.066 | 6.67 | 90546
12日 | 7.6 | 0.012 | 0.04 | 6.7 | 96026
13日 | 6.9 | 0.012 | 0.081 | 7.25 | 86389
14日 | 6.7 | 0.012 | 0.098 | 8.17 | 92316
15日 | 7.3 | 0.012 | 0.074 | 8.03 | 80299
16日 | 8.7 | 0.013 | 0.06 | 6.33 | 90347
17日 | 8.7 | 0.012 | 0.076 | 6.81 | 86501
18日 | 9 | 0.012 | 0.053 | 6.6 | 95085
19日 | 6.9 | 0.012 | 0.051 | 6 | 90640
20日 | 5.9 | 0.012 | 0.065 | 6.08 | 82777
21日 | 7.4 | 0.012 | 0.075 | 6.13 | 82660
22日 | 7.2 | 0.011 | 0.046 | 6.51 | 97306
23日 | 8.3 | 0.012 | 0.073 | 6.28 | 88789
24日 | 6.9 | 0.013 | 0.055 | 5.08 | 86590
25日 | 8.9 | 0.013 | 0.076 | 5.31 | 85072
26日 | 9.1 | 0.012 | 0.062 | 5.3 | 85710
27日 | 7.9 | 0.012 | 0.033 | 5.67 | 86127
28日 | 8.7 | 0.011 | 0.058 | 6.15 | 82761
29日 | 10.6 | 0.013 | 0.057 | 6.63 | 88411
30日 | 11.3 | 0.013 | 0.06 | 8.67 | 83529

## 2020年10月
在线监测数据月报表
监测时间：2020年10月
监测：广州净水江高分公司 出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.3 | 0.013 | 0.092 | 4.9 | 84906
2日 | 11.8 | 0.012 | 0.071 | 8.95 | 72903
3日 | 9.7 | 0.013 | 0.167 | 8.5 | 59955
4日 | 10.1 | 0.011 | 0.164 | 7.32 | 65107
5日 | 11 | 0.011 | 0.133 | 6.69 | 63283
6日 | 10 | 0.011 | 0.103 | 5.56 | 71390
7日 | 5.1 | 0.013 | 0.082 | 5.77 | 62033
8日 | 5.2 | 0.011 | 0.076 | 6.45 | 71493
9日 | 6.7 | 0.012 | 0.094 | 6.99 | 69600
10日 | 9.9 | 0.012 | 0.074 | 7.17 | 64651
11日 | 9.4 | 0.011 | 0.056 | 6.53 | 64793
12日 | 9.3 | 0.012 | 0.08 | 8.36 | 67412
13日 | 8.1 | 0.012 | 0.12 | 6.91 | 72413
14日 | 8.6 | 0.011 | 0.105 | 7.65 | 69635
15日 | 8.3 | 0.013 | 0.08 | 8.78 | 70598
16日 | 9.1 | 0.014 | 0.126 | 7.85 | 64480
17日 | 9.4 | 0.012 | 0.102 | 7.86 | 64870
18日 | 8.6 | 0.012 | 0.093 | 8.07 | 67970
19日 | 9.4 | 0.012 | 0.116 | 9.18 | 59208
20日 | 站房改造 |  |  |  | 66164
21日 |  |  |  |  | 65164
22日 |  |  |  |  | 68229
23日 |  |  |  |  | 66956
24日 |  |  |  |  | 65980
25日 | 13.6 | 0.015 | 0.051 | 8.38 | 66191
26日 | 12.4 | 0.012 | 0.087 | 6.21 | 63650
27日 | 9.2 | 0.013 | 0.066 | 6.93 | 67146
28日 | 8.9 | 0.013 | 0.085 | 6.55 | 65720
29日 | 11.5 | 0.013 | 0.09 | 6.9 | 70910
30日 | 9.3 | 0.013 | 0.114 | 5.85 | 77576
31日 | 10.5 | 0.011 | 0.111 | 6.93 | 68692

## 2020年11月
在线监测数据月报表
监测时间：2020年11月
监测：广州净水江高分公司 出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7 | 0.011 | 0.1 | 6.75 | 64375
2日 | 8.5 | 0.027 | 0.12 | 6.589 | 63281
3日 | 7.3 | 0.011 | 0.13 | 6.273 | 66898
4日 | 7.6 | 0.025 | 0.14 | 6.905 | 62430
5日 | 7.7 | 0.033 | 0.12 | 6.708 | 66213
6日 | 9.8 | 0.232 | 0.11 | 6.046 | 64807
7日 | 7.5 | 0.023 | 0.14 | 6.825 | 61500
8日 | 7.5 | 0.021 | 0.14 | 6.569 | 65624
9日 | 9.3 | 0.017 | 0.14 | 7.705 | 68070
10日 | 13.7 | 0.02 | 0.14 | 6.209 | 66927
11日 | 9.8 | 0.018 | 0.11 | 6.346 | 68122
12日 | 13.3 | 0.018 | 0.12 | 5.278 | 68360
13日 | 8.3 | 0.019 | 0.05 | 7.695 | 63247
14日 | 7.9 | 0.117 | 0.11 | 8.119 | 64962
15日 | 7.1 | 0.074 | 0.08 | 6.74 | 62940
16日 | 6.7 | 0.016 | 0.09 | 9.415 | 60928
17日 | 8.1 | 0.053 | 0.14 | 8.725 | 66163
18日 | 6.4 | 0.115 | 0.14 | 6.977 | 60417
19日 | 7.9 | 0.053 | 0.13 | 7.816 | 66525
20日 | 10.4 | 0.109 | 0.14 | 7.438 | 69610
21日 | 6.6 | 0.069 | 0.14 | 6.962 | 59862
22日 | 10 | 0.013 | 0.15 | 7.004 | 67350
23日 | 11.4 | 0.069 | 0.13 | 7.067 | 57980
24日 | 7.4 | 0.054 | 0.14 | 6.667 | 60598
25日 | 6.9 | 0.166 | 0.12 | 6.521 | 60502
26日 | 8.3 | 0.056 | 0.14 | 6.53 | 55599
27日 | 8.2 | 0.065 | 0.16 | 6.474 | 62783
28日 | 在线仪器性能测试 |  |  |  | 56131
29日 |  |  |  |  | 55632
30日 |  |  |  |  | 57096

## 2020年12月
在线监测数据月报表
监测时间：2020年12月
监测：广州净水江高分公司 出口
监测时间 | 化学需氧量 （COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 在线仪器性能测试 |  |  |  | 58257
2日 |  |  |  |  | 53143
3日 |  |  |  |  | 63242
4日 | 10.3 | 0.059 | 0.16 | 7.771 | 68430
5日 | 11.9 | 0.056 | 0.14 | 5.822 | 59749
6日 | 10.8 | 0.057 | 0.13 | 6.79 | 57265
7日 | 停产
8日
9日
10日 | 8.1 | 0.363 | 0.23 | 8.024 | 53103
11日 | 9 | 0.061 | 0.09 | 8.441 | 64334
12日 | 10.9 | 0.059 | 0.11 | 6.167 | 55124
13日 | 11.4 | 0.115 | 0.14 | 6.489 | 55141
14日 | 9.8 | 0.059 | 0.16 | 8.468 | 67992
15日 | 11.8 | 0.018 | 0.15 | 8.525 | 59753
16日 | 11.7 | 0.073 | 0.12 | 7.803 | 57763
17日 | 7.7 | 0.073 | 0.12 | 7.084 | 59803
18日 | 6.5 | 0.065 | 0.12 | 8.38 | 57428
19日 | 6.9 | 0.283 | 0.14 | 8.398 | 57959
20日 | 6.5 | 0.15 | 0.12 | 8.255 | 59075
21日 | 6.9 | 0.125 | 0.14 | 8.223 | 66179
22日 | 6.2 | 0.088 | 0.12 | 8.759 | 56235
23日 | 7.7 | 0.092 | 0.14 | 7.78 | 67386
24日 | 在线仪器维护 |  |  |  | 67604
25日 | 7.5 | 0.174 | 0.13 | 8.249 | 63637
26日 | 7.7 | 0.057 | 0.13 | 7.897 | 65700
27日 | 8.1 | 0.103 | 0.13 | 6.975 | 58397
28日 | 13 | 0.348 | 0.17 | 7.967 | 62318
29日 | 8.3 | 0.175 | 0.14 | 7.6 | 66728
30日 | 10.1 | 0.114 | 0.12 | 6.992 | 62892
31日 | 11.9 | 0.073 | 0.13 | 7.192 | 58070